527020 pag   44

======================================================================================================================

Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

CONPET SA

Obiectivul:  0527  45310000    MOD. SPC CONPET IMPORT - TARA

Obiectul:    0001  45310000    INSTALATII ELECTRICE DE UTILIZ

ARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 527020 LUCRARI INST. UTILIZARE_SPC JEGALIA

Categoria de lucrari: 1710

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA   PU              MATERIAL     MANOPERA     UTILAJ     TRANSPORT      TOTAL

crt.       sau                            a)Material      (col.3x      (col.3x      (col.3x     (col.3x       (col.5+

Subcapitol(norma comasata)             b)Manopera       col.4a)      col.4b)      col.4c)     col.4d)       6+7+8)

Denumire                             c)Utilaj

d)Transport

(  RON  /UM)    (  RON  )   (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )    (  RON  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica                                                      Sectiunea financiara

0         1             2           3           4            5            6            7            8             9

======================================================================================================================

001  W2E20B#         BUC.          6.000

Racordarea circuitelor electrice in

tablouri la borne cu sectiunea de 10-

16mmp

002  W2J02A#         BUC.          1.000

Verificarea si incercarea retelei

electrice subterane in vederea receptiei

si punerii in functiune cablu nou

003  W2J05B#         BUC.          1.000

Scoaterea de sub tensiune a retelei

electrice in vederea repararii sau

racordarii bransamentelor si repunerea

in functiune retea electrica subterana

004  W2J03A#         BUC.          1.000

Verificarea prizelor de pamant

005  TRI2AE02        KM.         500.000

INSOTIRE TRANSP.CU MUNCIT.INCARCATORI-

DESCARCATORI CTG.4 PE AUTOCAMION 3 T

DRUM CATEG.E

006  W2G22F#         M             7.000

Teava nefiletata fara mufa din otel

zincat pentru protectia cablului, teava

avand diametrul de 2" montata pe stalp,

cablu cu sectiunea de 16-50mmp

006 3305906          M             7.000

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 40(1 1/2) OL

32 1 S 7656

527020 pag   45

======================================================================================================================

006 6311608          SET           2.000

Bratara de fixare teava PVC-G 50mm pe

stalp SE10

007  W2G05F#         M           135.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din cupru de 1KV, pozat in

sant pe pat de nisip, cu tractiune

manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu

obstacole sau cu greutatea specifica

pana la 1,4kg/m

007 4802664          M           138.375

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 10 U S

8778

007 6718406          BUC.         13.500

Eticheta din material plastic pentru

marcare traseului de cable (250x20x2)

FPVC - 2

008  W2G34A#         BUC.          2.000

Cap terminal uscat de interior pentru

cable de energie electrica din aluminiu

sau cupru cu izolatie din PVC cu

sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat

008 4802664          M             3.000

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 10 U S

8778

008 3809741          KG            1.000

Conductor de cupru litat de legare la

pamant sect. 6mmp pentru cable pana la

35mmp

009 $03100           BUC.          1.000

PRIZA DE PAMANT TIP 2C3 DE 4 OHMI

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

009 W1MN14B#         M            18.000

Electrod din teava de otel zincata

pentru legare la pamant montat in teren

tare

>>> componenta 002

009 7319522          M            18.360

Electrod teava zincata 57x4

527020 pag   46

======================================================================================================================

>>> componenta 003

009 3701413          M             3.600

PLATBANDA DIN OL 38 ZINCATA LA CALD 40X5

MM

>>> componenta 004

009 W1MN13B#         KG           34.000

Banda din otel zincata pentru priza de

legare la pamant montata in teren tare

>>> componenta 005

009 3701413          M            35.020

PLATBANDA DIN OL 38 ZINCATA LA CALD 40X5

MM

>>> componenta 006

009 W1MN15A#         BUC.          1.000

Imbinarea prizei de legare la pamant cu

suruburi galvanizate

>>> componenta 007

009  TSA16C4         M.C.          8.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.CU SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.

<1,5M,T.TARE

>>> componenta 008

009  TSD18C1         M.C.          8.000

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.

INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU

PAM.DIN TEREN TARE

010  W2H02A#         M           120.000

Profil pentru cable de 1KV cu strat

protector din nisip si banda din PVC pt.

cable - profil M

011 RPCA01A1         M.C.         48.000

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE

SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU

MALURI NESPRIJINIT

012  TSD04A1         M.C.         38.400

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

013  TSD01A1         M.C.          9.600

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

527020 pag   47

======================================================================================================================

014  W2H01B#         BUC.          1.000

Identificarea traseului de cable

existent in teren tare, sondaj cu

sapatura

015  TRI1AA01A1      TONA          2.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.

1

016  TRI1AA08A2      TONA          2.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA

CATEG.2

017  TRA02A50        TONA         18.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

018   EH08A#         BUC.          1.000

PROBA DE 72 ORE PENTRU TOTAL ANSAMBLU

INSTALATIE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC

-CASS

-FOND DE GARANTARE

-CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER