C16111 pag  117

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C16111 STATIE DE PROT.CAT JEGALIA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 W1MN14C#        M            9.000

Electrod din teava de otel zincata

pentru legare la pamant montat in teren

foarte tare

002 7460625         ML.          9.000

TEAVA OLZN 2.1/2 INCH

003 W1MN13A#        KG          16.000

Banda din otel zincata pentru priza de

legare la pamant montata in teren normal

004 7460536         KG          42.000

BANDA OL 40X4 MM

005 W1MN15A#        BUC.         1.000

Imbinarea prizei de legare la pamant cu

suruburi galvanizate

006 W1MM05A#        BUC.         1.000

Masurarea rezistentei prizei de legare

la pamant

007  W1C09A2        KG          60.000

CONSTRUCTII DIN OL. MONTATE IN STATII SI

POSTURI DE TRANSF.:SUPORTURI,STELAJE,

CANALE ETC. DEMONT

007  M1K04A1        BUC.         2.000

STATIE DE PROTECTIE CATODICA CU 1

REDRESOR

008 3522710         BUC.         1.000

CABINA REDRESOR 50V/40A UNITATE DE

MONITORIZARE /TELETRANSMISIE DATE CU

ACCESORII INSTALAREA SI CABLAREA UNIT. ,

CONFIGURARE LA FATA LOCULUI, PUNERE IN

FUNCTIUNE

008 3522711         BUC.         1.000

CABINA REDRESOR 50V/40A CU DOUA IESIRI

SI UNITATE DE MONITORIZARE/TELETRANSMISI

E DATE CU ACCESORII INSTALAREA SI

CABLAREA UNIT. CONFIGURARE LA FATA

LOCULUI, PUNERE IN FUNCTIUNE

C16111 pag  118

=================================================================

009  TSA02C1        M.C.         0.300

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

ADINC.<0,75M T.TARE

010   CB03A#        MP.          5.800

Cofraj din panou refol,placaj 15mm pt

turn bet in cuzineti,fundatii pah si de

util,incl sprij

011   CA03C#        M.C.         0.900

Bet in fundatii,soclu,zid sprj,pereti,H

<0,prep centr bet si turn mijl clas,b.a.

cls C10/8(B150)

012 AUT3709         ORA         -0.580

CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8-

20MC/N

013 AUT3548         ORA         -0.018

BULDOZER PE PNEURI 60-100CP

014 AUT3720         ORA         -0.600

VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-

4CP

015 2100397         KG        -284.000

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 VRAC

S 1500

016 2100402         KG         288.000

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI

S 1500

017 2200525         M.C.         0.006

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI

0,0-7,0 MM

018 2200290         M.C.         0.006

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM

019 NMB010221       ORA          3.900

BETONIST CAT.2

020 2000030         KG          18.600

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=

6MM

021 2000121         KG          17.400

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=

10MM

022 3500324         KG          19.200

CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 40X 40X

4 OL37-2K

C16111 pag  119

=================================================================

023 3519284         KG           4.000

PROFIL U AR EG LAM CALD U30 OL37-2N S

564

024 5817446         BUC.        10.000

SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30

GR. 5.8 S 6220

025 5840766         BUC.        10.000

PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S

922

026 5881227         BUC.        10.000

SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 8 OL34 S 1388

027  M1K09C1    [ 1]BUC.         2.000

PRIZA ANOD.DE ADINCIME CU ELECTROZI DIN

FONTA SILICIOASA 20 M

028 7302201         BUC.        24.000

ANOD DIN FONTA SILICIOASA (PIESE TURNATE

DIN FONTA)

029 6200017         KG        2400.000

COCS PENTRU TURNATORIE

030 5904512         M.C.         6.600

OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031

CL A

031 5900499         KG           4.800

SIRMA SUDURA OBISNUIT S1126 S10 COLACI D

= 3,25

032 5904770         KG           0.600

ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30

033 7334838         KG          36.000

PLUMB RAFINAT MARCA PB 4 (PB TC2)

034 6200573         L            1.920

BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75

NORMALA S 176

035 2600270         KG           8.000

CITOM STAS 6800

036 2600282         KG          19.000

BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL

INGROPATE SP 95 S 2484

037 2200288         M.C.         8.000

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM

038 5900566         KG           4.200

ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E42B 2,

5

C16111 pag  120

=================================================================

039 7459002         ML.         59.000

PANZA SAC

040 7459001         ML.        140.000

SARMA NEAGRA

041 6700248         M          100.000

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS

6675/2

042   CL17C#        KG         580.000

Confectii metalice diverse (scari

exterioare de incendiu,etc.) exclusiv

parapeti,balustrazi,chepenguri,etc.,

montate aparent

043 2000092         KG         400.000

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=

8MM

044 2000121         KG           2.600

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=

10MM

045 2000561         KG         180.000

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 60 S 438 D

=14MM

046 3701435         KG          44.000

BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37

-2N

047 3114682         M            0.500

TEAVA CONST F S LC 89 X18 /OLT 45 S 404/

2

048 5811739         BUC.        42.000

SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 12 X 40

GR. 6.8 S4845

049 5841447         BUC.        42.000

PIULITE HEXAG.PRECISE M 12 GR. 5 S 4071

050 5884023         BUC.        42.000

SAIBA GROWER SERIA MIJ. N M 12 ARC6A S

7666/2

051 6310172         KG          10.000

CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. NEZINCATE

052 AUT1219         ORA         16.000

ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE PINA

LA 9,9TF 2 SCHIMBURI

053 5800778         BUC.        68.000

@SURUB ZINCAT M10X20 COD 72SZ1020

C16111 pag  121

=================================================================

054 5881242         BUC.        76.000

@SAIBA ZINCATA M10 COD 72SZ0010

055 5842715         BUC.       116.000

@PIULITA ZINCATA M10 COD 72PZ0010

056  FJB01C         M           80.000

FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE DIRECTA

EXECUTAT CU SAPA INSTALATIE 500 M

ADINCIME IN TEREN GR 5

057  FJE01C         M.C.         5.500

INTROD.MAT.FILTR.CU INST.500 M AD.CIRC.

DIR.

058  FJH01E         M.C.         5.500

NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA

1,100-1,150 KGF/DMC.PREP.DIN TRASGEL CU

CIRC.DIR.

059  FJB04C         M           80.000

LARGIRE PT TUBARE COL DEFINITIVE SI

FILTRANTE CU INST 500 M AD IN TEREN GR 5

060  TSA02F1        M.C.         1.500

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

061  TRB01C11       TONA         1.200

`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 10M

062  TRI1AA01C1     TONA         1.200

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.1

063  TSD01C1        M.C.         2.070

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

064  TSD04C1        M.C.        18.630

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

065  TSE01C1        100 MP.      0.200

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE

066  TSH04B1        MP.         20.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT

VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

C16111 pag  122

=================================================================

067   GD09C1        BUC.         1.000

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL

CONDUCTELOR AVIND DN=8-12 TOLI

068   EA16D1        BUC.        16.000

DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE

INSTALATII -NBU PG 21

069 3211111         BUC.         4.000

DOZA DE DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI

INST.TIP: NBU PG16

070 3211112         BUC.        12.000

DISPOZITIV TIP "SLICE KIT"

071  M1L01A1        BUC.         1.000

VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR

OTELURILOR ALIATE

072 7452109         KG           2.700

RASINA EPOMET AB1

073  W2G05B#        M          180.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din cupru de 1KV, pozat in

sant pe pat de nisi~

074 4801725         M          180.000

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.

8778

075  FJB01C         M           80.000

FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE DIRECTA

EXECUTAT CU SAPA INSTALATIE 500 M

ADINCIME IN TEREN GR 5

076  FJE01C         M.C.         5.500

INTROD.MAT.FILTR.CU INST.500 M AD.CIRC.

DIR.

077  FJH01E         M.C.         5.500

NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA

1,100-1,150 KGF/DMC.PREP.DIN TRASGEL CU

CIRC.DIR.

078  FJB04C         M           80.000

LARGIRE PT TUBARE COL DEFINITIVE SI

FILTRANTE CU INST 500 M AD IN TEREN GR 5

079  TSA02F1        M.C.         1.500

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

C16111 pag  123

=================================================================

080  TRB01C11       TONA         1.200

`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 10M

081  TRI1AA01C1     TONA         1.200

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.1

082  TSD01C1        M.C.         2.070

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

083  TSD04C1        M.C.        18.630

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

20CM GROS.T.NECOEZIV

084  TSE01C1        100 MP.      0.200

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE

085  TSH04B1        MP.         20.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT

VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

086   GD09C1        BUC.         1.000

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL

CONDUCTELOR AVIND DN=8-12 TOLI

087   EA16D1        BUC.        16.000

DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE

INSTALATII -NBU PG 21

088 3211111         BUC.         4.000

DOZA DE DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI

INST.TIP: NBU PG16

089 3211112         BUC.        12.000

DISPOZITIV TIP "SLICE KIT"

090  M1L01A1        BUC.         1.000

VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR

OTELURILOR ALIATE

091 7452109         KG           2.700

RASINA EPOMET AB1

092  W2G05B#        M          273.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din cupru de 1KV, pozat in

sant pe pat de nisi~

C16111 pag  124

=================================================================

092 4801725         M          273.000

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.

8778

093  W2G05B#        M          107.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din cupru de 1KV, pozat in

sant pe pat de nisi~

093 4801725         M          107.000

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.

8778

094  W2G05B#        M          214.000

Cablu de energie electrica armat, cu

conductoare din cupru de 1KV, pozat in

sant pe pat de nisi~

094 4801696         M          214.000

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 6 U S.8778

095  W2H05A#        MP.         43.350

Banda din PVC pentru protejarea cablelor

in profil netipizat

096  W2H04A#        M.C.         3.200

Strat de nisip asezat in sant pentru

protejarea cablelor la lucrari in profil

netipizat

097 W1MO54F#        BUC.         9.000

Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

098 5202419         BUC.         6.000

PAPUC CU PTR COND 6MMP TIP PTR PENTRU

PRESARE 6X4,5MM

099 5202665         BUC.         3.000

PAPUC STANTAT PT.COND.CU SI AL 25 X 8X

6,8 CUZN S243

100  TSA16C2        M.C.        34.680

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,

ADINC.<1,5M,T.TARE

101  TSD01C1        M.C.        31.210

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

102  M1K18A1        BUC.         3.000

ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA

PAMINT CU ANOD DE ZINC

103 5900545         BUC.         3.000

ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT CU/CUSO4

PTR.SPC AUTOMAT

C16111 pag  125

=================================================================

104   EH04L1        BUC.         3.000

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A

REDRESORULUI

105   EF09B1        BUC.         9.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

10 SAU 16MMP

106   EC11B1        BUC.         9.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP

107  IZA04A1        MP.          2.000

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL

PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

108  IZA06D1        MP.          2.000

VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI

CONSTRUCTII METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

109 6100091         KG           0.600

GRUND ALCHIDIC

110 6100092         KG           0.600

EMAIL ALCHIDIC

111 7309326         KG           0.300

CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE

CULOARE

112   CO07B1        M           12.000

IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE

STILPI METALICI H= 2,05 M

113  W2A15A1        BUC.         8.000

STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE BURATA

TEREN NORMAL

114 RPIXF06A        M.C.         1.400

SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1

M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

115  TRA01A01P      TONA         4.300

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

116   CZ0104C1      M.C.         1.500

PREPARARE BETON B100 CU BALAST,

GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

117   CA01A1        M.C.         1.500

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

<3MC

C16111 pag  126

=================================================================

118 6309886         KG          62.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

119   CN10B1        MP.         23.000

VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA

EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI,IN

3STRATURI

120  TRA02B10       TONA         2.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

C16112 pag  127

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C16112 PREGATIREA PTR PROT CAT JEGALIA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  M1K12A1        BUC.         3.000

PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.

ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII

CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO

002 7460424         BUC.         3.000

PRIZA POTENTIAL TIP CONPET

003 7460634         ML.         42.000

CABLU CYY 1X6 MMP

004 3211111         BUC.         6.000

DOZA DE DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI

INST.TIP: NBU PG16

005  TSA16C1        M.C.         9.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,

T.TARE

006  TSD01C1        M.C.         1.500

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

007  TSD04A1        M.C.         7.500

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

008  W2H04A#        M.C.         0.900

Strat de nisip asezat in sant pentru

protejarea cablelor la lucrari in profil

netipizat

009  W2H05A#        MP.         10.500

Banda din PVC pentru protejarea cablelor

in profil netipizat

010 W1MO54F#        BUC.         6.000

Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

011 7460596         BUC.         6.000

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT COND. DIN CU

6X4.5

C16113 pag  128

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz C16113 PUNEREA UN FUNCTIUNE JEGALIA

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 AUT4803         ORA         21.000

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE

AUTO 3T

002 W1MM05A#        BUC.         2.000

Masurarea rezistentei prizei de legare

la pamant

003 W1MM06A#        BUC.         2.000

Verificarea si incercarea LES

004   EH04L1        BUC.         2.000

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A

REDRESORULUI

005   EH04F1        BUC.         1.000

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A

TRANSFORMATOARELOR DE MASURA

006  ATE11J         BUC.         2.000

VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ

007 NMB020471       ORA         34.000

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII

PROT. CAT.7

008 NMB020451       ORA         40.000

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII

PROT. CAT.5