[image: image1.jpg]arhi’rec’rura
proiectare
inginerie

consUHon’ra tehnica



[image: image2.jpg]



	
	[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



	C.U.I. 3520938 Atribut fiscal : RO,  Nr.Reg. Comerţului Prahova: J29 / 447 / 19.02.1993

Cont : RO93 BRDE 300S V208 6657 3000 – BRD Ploieşti

           RO26 TREZ 5215 069X XX00 1677 – Trezoreria Ploieşti
Adresa :   România 100405 Ploieşti, Str. Roşiori, nr. 32


	
	
	Colectiv proiectare:
	Tel :
	0244 – 407.550 0724.562.245
	Mail :
	ellis92ploiesti@yahoo.com office@ellis92.ro

	
	
	Director :
	Tel :
	0244.515.560
	Mail :
	ellis@xnet.ro

	
	
	
	Fax :
	0244 – 407.550
	Web :
	www.ellis92.ro


[image: image5.png]1SO 14001




	
	
	Denumire proiect:
	Cod proiect:
	A365

	
	
	CONSOLIDARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT RANDUNICA
	Revizia:
	Rev. 0

	
	
	
	Faza:
	DDE

	
	
	
	Data:
	Ianuarie 2008

	
	
	Cod document:
	A365-BD 
	Pagina:
	2 din 1

	
	
	Beneficiar:
	S.C. ROMINSERV S.A.

	Contract:
	31346516516516515
	BORDEROU DOCUMENTAŢIE



	
	
	C.U.I. 3520938 Atribut fiscal : RO,  Nr.Reg. Comerţului Prahova: J29 / 447 / 19.02.1993

Cont : RO93 BRDE 300S V208 6657 3000 – BRD Ploieşti

           RO26 TREZ 5215 069X XX00 1677 – Trezoreria Ploieşti
Adresa :   România, jud. Prahova, 100405 Ploieşti, Str. Roşiori, nr. 32

	
	
	Colectiv proiectare:
	Tel :
	0244 – 407.550 0724.562.245
	Mail :
	ellis92ploiesti@yahoo.com 

	
	
	Director :
	Tel :
	0244.515.560
	Mail :
	office@ellis92.ro

	
	
	
	Fax :
	0244 – 407.550
	Web :
	www.ellis92.ro



     Referitor proiect: A614 - ,, REABILITARE REZERVORUL R9  - CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI CARTOJANI GIURGIU ''
  Raspuns 3   CAP.VI AUTOMATIZARI
	Nr.
Crt.
	Simbol art.
deviz
	Denumirea ansamblului, elementului                    CALCULE
	Cantitatea

	1
	W2G01A01
	Montaj cablu 4 x1mmp 

Cablu electric de joasa tensiune 4 x1mmp, armat, conductoare din cupru, omologat pentru utilizare in zona EX 2G IIB T3; fara emisii de gaze toxice sau corozive, cu rezistenta marita la propagarea flacarii


	50.0 m

	1’
	YC01M
	Cablu 

50.0 m
Procurare cablu 4 x1mmp 

Cablu electric de joasa tensiune 4 x1mmp, armat, conductoare din cupru, omologat pentru utilizare in zona EX 2G IIB T3; fara emisii de gaze toxice sau corozive, cu rezistenta marita la propagarea flacarii


	lei

	2
	W2G01A01
	Montaj cablu 2x2x1,3mmp


Cablu electric de joasa tensiune 2x2x1,3mmp, armat, conductoare din cupru, omologat pentru utilizare in zona EX 2G IIB T3; fara emisii de gaze toxice sau corozive, cu rezistenta marita la propagarea flacarii 

	50.0 m

	2’
	YC01M
	Cablu 

50.0 m
Procurare cablu 2x2x1,3mmp


Cablu electric de joasa tensiune 2x2x1,3mmp, armat, conductoare din cupru, omologat pentru utilizare in zona EX 2G IIB T3; fara emisii de gaze toxice sau corozive, cu rezistenta marita la propagarea flacarii 

	lei

	3
	W2G01A01
	Montaj cablu 5 x1mmp 

Cablu electric de joasa tensiune 5 x1mmp, armat, conductoare din cupru, omologat pentru utilizare in zona EX 2G IIB T3; fara emisii de gaze toxice sau corozive, cu rezistenta marita la propagarea flacarii


	50.0 m

	3’
	YC01M
	Cablu 

50.0 m
Procurare cablu 5 x1mmp 

Cablu electric de joasa tensiune 5 x1mmp, armat, conductoare din cupru, omologat pentru utilizare in zona EX 2G IIB T3; fara emisii de gaze toxice sau corozive, cu rezistenta marita la propagarea flacarii


	lei

	4
	ATE19J
	Proba robinet 6”    

	2.0 buc

	5
	ATB06A
	Montaj radar RTG3940


                   
	1.0 buc

	8
	ATC01C
	Montaj robinet 6”


                            
	2.0 buc

	9
	ATB06A
	Montaj radar VEGA


                   
	1.0 buc

	10
	EC12A1
	Cap terminal cablu 4 x1mmp

                   
Capete terminale cablu electric de joasa tensiune, armat, 8x1mmp


	2.0 buc

	11
	EF08A1
	Racordare conductoare la borne

	16.0 buc

	12
	EH01A1
	Proba cabluri




Verificare + conectare cablu electric de joasa tensiune, armat, 4


	16.0 buc

	13
	EH05B1
	Incercare aparate electrice

	10.0 buc

	14
	EH04G1
	Probă bare Cu
Conexiuni electrice intermediare


	6.0 buc

	15
	TRI1AA08F1
	Incarcare materiale

	0.35 t

	16
	TRB05A25
	Transport materiale

	0.35 t

	17
	TRI1AA08F1
	Descarcare materiale

	0.35 t

	18
	ATD29B
	Confectii mecano-zincate estacada
         4.0 buc


	200.0 kg

	18’
	YC01M
	YC01Procurare confectii mecano-zincate



Tava sustinere cabluri din OLZn latime 200mm, lungime 6m, inaltime 110mm


	lei

	19
	ATD29B
	Confectii mecano-zincate estacada

4.0 buc

	200.0 kg

	19’
	YC01M
	Procurare confectii mecano-zincate



Elemente de conectare longitudinala tavi sustinere cabluri, inaltime 110mm
	lei


