# ANEXA B

# LISTA DOTARI

PUNCT CHIMIC

| Nr. crt. | Denumire | Buc | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PH-metru portabil( tip stilou) | 1 | Hanna-Instrument |
| 2. | Conductometru portabil( tip stilou) | 1 | Idem |
| 3. | Oxigenometru portabil( tip stilou) | 1 | Idem |
| 4. | Trusa reactivi pt.cazane categ.I | 1 | SC ERHAN SRL- Rm. Vilcea |
| 5. | Sticlarie laborator -biurete 5; 10; 15; 20 cm3.; hirtie filtru; hirtie turnesol -balon Erlenmeyer 250 m3 -densimetru -pahare Berzelius 250500 cm3 -cilindri gradati 50250 cm3 -Eprubete -mojar -vase de sticla -baghete de sticla |  | COMERT |

MATERIALE DOCUMENTARE

| Nr. crt. | Denumire | Buc | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prescriptii tehnice ISCIR C1-2010;C11-2010 | 1 | Monitor OF |
| 2. | Cartea laborantului de la tratarea apei pt.CT | 1 | Ed.tehnica |
| 3. | Cartea fochistului | 1 | Ed.tehnica |

DOTARI PSI

| Nr. crt. | Denumire | Buc | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stingator portativ cu zapada carbonica – 6 Kg | 2 | comert |
| 2. | Stingator portativ cu praf si CO2 – 6 Kg | 2 | comert |

SEF PROIECT :  M.Tataru