PT+ DE 694                                                                                   Anexa 3

III.     INSTRUCTIUNI   PROTECTIA   MUNCII  -   EXPLOATARE

Acte  normative  aplicabile

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Normele metodologice de aplicare a Legii SSM, aprobate cu HG 1425/2006 - 2006;

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr.508/933/20.11.2002 al MMSS

- Hotarire privind cerintele minime de securitate si sanatate ptr. locul de munca HG1091/2006

- Hotarire privind cerintele minime de securitate si sanatate ptr. utilizarea echipamentelor de munca  HG1146/2006

- Legea privind asigurarea ptr. accidente de munca si boli profesionale nr.346/2002

Masuri

- exploatarea centralei se va efectua numai de catre persoane calificate si instruite in ceea ce priveste prescriptiile de tehnica securitatii muncii

- sala cazanelor trebuie intretinuta iluminata, curata si aerisita. Este interzis a se da salii alta intrebuintare in afara aceleia de exploatare si intretinere a cazaneelor si a instalatiilor auxiliare

- in timpul functionarii cazanelor, caile de acces si deservire, precum si drumurile spre usile salii  vor fi intotdeauna libere

- salariatii vor utiliza obligatoriu echipamentul individual de protectie si alte mijloace de protectie acordate

- salariatii vor respecta obligatoriu instructiunile de protectia muncii specifice locului de munca, respectiv activitatii depuse de persoanele participante la procesul de munca

- nu se pot utiliza echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor din norme  si reglementari referitoare la protectia muncii

- nu se pot utiliza echipamente tehnice cu lipsa aparaturii de masura, control, semnalizare si protectie sau in conditiile neintretinerii acestora intr-o stare ireprosabila de functionare

- salariatii vor respecta instructiunile de exploatare a instalatiilor si echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de lucru specifice

- unitatea va asigura  indeplinirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii

- unitatea va asigura stabilirea atributiilor si raspunderilor ce le revin participantilor din subordine la procesul de munca, corespunzator functiilor exercitate

- unitatea va elabora reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii, corespunzator conditiilor de desfasurare a activitatii la locul de munca

- se va efectua obligatoriu controlul in ce priveste cunoasterea si aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca, a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite in conformitate cu prevederile legii in domeniul protectiei muncii

- unitatea va informa fiecare persoana, anterior angajarii, asupra riscurilor la care se expune la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare

- se vor sesiza la timp orice defectiuni tehnice sau situatii care constituie pericole potentiale de accidentare sau imbolnavire profesionala

- se vor respecta cu rigoarea necesara   instructiunile, normele si procedurile de mentenanta preventive

- se vor specifica in instructiunile de lucru actiunile si masurile ce trebuie intreprinse in cazul producerii accidentelor

- unitatea va asigura adoptarea de masuri de buna organizare si crearea unor conditii optime de lucru, in scopul prevenirii stresului la locul de munca

- se va  interzice depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea acesteia

- beneficiarul va urmari ca reparatorii sa predea locul de munca curat inclusiv spatiile in care in timpul reparatiilor s-au depozitat provizoriu materialele

- unitatea este obligata sa asigure insusirea temeinica de catre intregul personal a masurilor de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale si sa se asigure respectarea constienta a masurilor respective

- in fiecare loc de munca se vor afisa instructiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile privind efectuarea unor manevre sau utilizarea unor metode necorespunzatoare de lucru

- unitatea va organiza o activitate permanenta de propaganda vizuala, auditiva si audiovizuala a protectiei muncii la nivelul centralei termice si locurilor de munca.

PROIECTANT

Ing. M. Lungu