PT +DE 694                                                                           ANEXA 4

PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Pe durata  execuţiei şi în timpul functionarii, vor fi respectate următoarele prevederi ale legislaţiei de mediu aplicabile activităţii de constructii-montaj si exploatare centrala termica si retele abur-Ob01,02

## LISTA ACTELOR NORMATIVE APLICABILE

I Prevederi generale

- O.U.G. nr.195/2005 cu modificari si completari,aprobata prin Legea nr.265/2006 privind protecţia mediului,

- O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu aprobata prin Legea nr.105/2006

B – Factor de mediu aer

- O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, modificată şi aprobată prin Legea nr. 655/2001 ;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare ;

- Ordin nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

- Legea 104/2011 calitatea aerului incojurator

- Ordin nr. 3299/2012privind metodologiei de raportare a inventarelor privind emisiile de poluati

C – Factor de mediu apă

- Legea 107/1996, legea apelor cu modificările şi completările ulterioare

D – Factor de mediu sol

- HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a solului şi subsolului ;

E – Tratarea şi eliminarea deşeurilor

- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase cu completarile ulterioare prin Legea 263/2005 si Legea 254/2011

- Legea 211 /2011 privind regimul deşeurilor,

- Legea 249/2015 privind modalitate de gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje ;

- O.U.G. nr. 16/2004 republicată, privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile ;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor ;

- HG nr. 794/2012/2005 privind procedura de raportare a datelor privind  deşeuri de ambalaje

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor ;

- HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul  României.

- HG nr.1408/2008 privind clasificarea,ambalarea substantelor periculoase

F – Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambietal

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

1. PROTECTIA  APELOR

Sursa de apa pentru alimentarea centralei este putul propriu –H=60m

Cerinta de apa este pentru apa de adaos (completare-pierderi in CT) –Dmax=4,0 mc/h;Dmed=1,4 mc/h

Apele uzate de la centrala –spalare filtre statie tratare; purja cazan-Dmax =1,2 mc/hvor avea indici sub concentratiile maxime, admise la apele uzate menajere pentru impurificatii uzuale, conform normativului NTPA –002/2002.

Apele uzate evacuate de la C.T. sunt conventional curate, nu necesita masuri speciale de epurare;restitutia este  dirijata prin canalizarea  existenta la decantor statie si pompata spre Ticleni.

2. PROTECTIA  AERULUI

Rezultatul material al arderii combustibilului in focarul cazanelor il constituie gazele de ardere. Acestea in afara dioxidului  de carbon (considerat nepoluant) contin si substante poluante - dioxid de sulf - SO2 , oxizi de azot - NOx , oxid de carbon - CO, pulberi PM2,5(cenusa).

Pentru coşul de H= 8,0 m; Dn 350 centrala termica se incadrarea in limitele admise de Ordin 462/93 Anexa 2, privind emisia poluantilor in gazele provenind de la  instalatii de ardere.

Impurificator		Concentratie

SO2		          max   35 mg/ Nmc

NOx			max 350 mg/ Nmc

CO			max 100 mg/ Nmc

Pulberi                        max     5 mg/ Nmc

Sistemul de evacuare a gazelor arse de la cazanele din C.T. nu necesita instalatie de purificare.

Pe parcursul exploatarii ,o data la cca 4 ani se vor face prin institutii autorizate masuratori de concentratii la emisie,imisie,dispersie pentru verificarea indeplinirii conditiilor din legislatie.

3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Limitele de zgomot maxim admise pentru zonele din vecinatatea intreprinderilor

-50 dB-noaptea (orele 22-6)trebuie respectate la 1,0 m exterior zonei protejate

(locuinte).

Centrala termica din incinta depozit nu are  locuinte in apropiere-distanta

fiind de peste 500 m.

In centrala termica nu exista surse de zgomot care sa depaseasca valorile maxim

admise;pompele si arzatorul –executate conform norme euro-nu produc vibratii

sau socuri

4.PROTECŢIE CONTRA RADIAŢIILOR

- Pe perioada exploatarii,centrala cu retele noi de abur  nu constituie sursă şi nu

- emite radiaţii.

- 5.PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

Functionarea centralei termice cu retele supraterane , nu afecteaza solul şi

subsolul.

6.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

In zona depozitului Barbatesti nu există zone recreative sau zone naturale

protejat ce ar putea fi  afectate

7.PROTECTIA ASEZARILOR URBANE SI OB. PUBLICE

In apropierea depozitului Barbatesti nu sunt ansamble de locuinte,nu se

regăsesc obiective de interes  public(lucrări de artă, monumente istorice sau de

cultură,traditie etc.) iar  centrala termica ca obiectiv industrial nu constituie un

factor  poluant.

8.GOSPODARIREA DESEURILOR

In timpul executiei lucrarilor vor aparea  următoarele tipuri de deşeuri :

A .deşeuri din desfacerea retelelor existente: conducte si confectii metalice, moloz, vata

minerala din izolatii ;tabla de protectie izolatii

B.deşeuri de ambalaje metalice(butoaie), material plastic, carton, etc.

În cursul execuţiei, se vor asigura: depozitarea in spatii bine delimitate ; eliberarea

şantierului de toate deşeurile :

- materialele metalice(tevi,vane,tabla ,profile,butoaie) cartoane ,plastice :catre centre speciale de recuperare (REMAT) din Tirgu  Jiu

- materiale nemetalice - moloz, vata minerala ,la groapa de gunoi a localitatii

#### Functionarea centralei nu produce deseuri

Deşeurile menajere  rezultate de la personalul de exploatare  vor fi colectate şi predate pe baza de

contract către societăţi specializate .Se vor respecta in continuare prevederile Autorizatiei de mediu

existente (privind gestionarea si depozitarea deseurilor)

9.GOSPODARIRE SUBSTANTE PERICULOASE SI TOXICE

In exploatarea centralei substante chimice toxice se intrebuinteaza  la tratarea apei de adaos ptr, cazan.

Se utilizeaza anual :

1.Fosfat trisodic –   144 Kg

2. Sulfit de sodiu -   200 Kg

Respectarea instructiunilor date de producatorii acestora prin fişele de securitate

ale produselor duce la eliminarea oricaror pericole in utilizare.

CONCLUZII

Întrucât lucrarea : „ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic  utilizat in Statia automatizata  titei Barbatesti”–realizata de SC CONPET SA nu constituie factor de poluare cu influenta asupra zonei, nu sunt necesare dotari speciale pentru  masura emisiilor,imisiilor si monitorizarea activitatilor de protectia mediului.

Functionarea centralei  se va face cu incadrare in indicatorii limita admisi de

legislatia in vigoare urmind sa se solicite la APM Gorj obtinerea acordului de

mediu pentru lucrare.

SEF PROIECT

Ing.M. Tataru