| 215 | Bara retur pompat condens rezervoare |  |  |  | 88,9x4 | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | Racord iesire ppa condens -2buc |  |  |  | 40x3 | 30 |  |
| 213 | Racord intrare ppa condens-2buc |  |  |  | 40x3 | 30 |  |
| 212 | Racord iesire rezervor condens |  |  |  | 88,9x4 | 30 |  |
| 211 | Bara condens R 5;R6 ; R2C |  |  |  | 88,9x4 | P |  |
| 210 | Racord condens R2C |  |  |  | 48,3x4 | P |  |
| 209 | Racord condens R2T |  |  |  | 48,3x4 | P |  |
| 208 | Racord bypass oala cond la R2 -2 buc |  |  |  | 40x3 | 30 |  |
| 207 | Racord iesire serpentina la R2 -2 buc |  |  |  | 40x3 | 30 |  |
| 206 | Bara condens rezervor R6 -2 buc |  |  |  | 76.1x4 | P |  |
| 205 | Racord iesire oale serpentime R5 -4 buc |  |  |  | 60,3x4 | P |  |
| 204 | Bara condens rezervor R6 -2 buc |  |  |  | 76.1x4 | P |  |
| 203 | Racord iesire oale serpentime R6-4 buc |  |  |  | 60,3x4 | P |  |
| 202 | Racord bypass oala cond R5-R6 -8 buc |  |  |  | 40x3 | 30 |  |
| 201 | Racord iesire serpentina la R5-R6-8 buc |  |  |  | 60,3x4 | 30 |  |
| CONDUCTE CONDENS: EN 10216-1 Mat P235 TR2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Racord alimentare decantor |  |  |  | 32x2,9 | P |  |
| 111 | Racord intrare serpentina R2C-R2T-2 buc |  |  |  | 60,3x4 | 30 |  |
| 110 | Racord bypass regulator R2C-R2T-2 buc |  |  |  | 60,3x4 | P |  |
| 109 | Racord intrare serpentina la R6-R5- 8 buc |  |  |  | 88,9x4 | 40 |  |
| 108 | Racord bypass regulator R5-R6- 4 buc |  |  |  | 114,3x4 | P |  |
| 107 | Racord alimentare la R2T |  |  |  | 60,3x4 | P |  |
| 106 | Racord alimentare la R2C |  |  |  | 60,3x4 | P |  |
| 105 | Racord alimentare serpentina 2la R5 |  |  |  | 114,3x4 | P |  |
| 104 | Racord alimentare serpentina 1la R5 |  |  |  | 114,3x4 | P |  |
| 103 | Racord alimentare serpentina 2la R6 |  |  |  | 114,3x4 | P |  |
| 102 | Racord alimentare serpentina 1la R6 |  |  |  | 114,3x4 | P |  |
| 101 | Bara alimentare depozit. |  |  |  | 139,7x4 | Preizolat(P) |  |
| CONDUCTE ABUR: EN 10216-2 Mat P235 GH |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Denumirea conductei, functia tehnologica |  |  |  | Dimensiunea conductei e x s | Izolatii -mm |  |
| Proiectat |  | Ing. M.Lungu |  | SC CONPET SA- Ploiesti Centrala termica abur tehnologic Statia(depozit) –BARBATESTI -Jud Gorj |  | PT+CS +DE 694 – EN 3/1 | Plan |
| Desenat |  | - |  |  |  |  |  |
| Verificat |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |
| Sef Proiect |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |
| SC ENERGIMI 99 SRL Buc |  |  |  | SCARA % | NOMENCLATOR CONDUCTE REGLAJ TEMPERATURA-EVACUARE CONDENS |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | OB II- RETELE EXTERIOARE |  |  |

| 310 | Racord golire retea |  |  |  | 11/2” | Ingropat;citomare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | Racord golire rezervor |  |  |  | 11/4” |  |  |
| 308 | Racord preaplin rezervor |  |  |  | 3” |  |  |
| 307 | Racord aerisire rezervor |  |  |  | 5” |  |  |
| 306 | Racord pompa submersibila la canalizare |  |  |  | 11/2” | Ingropat;citomare |  |
| 305 | Racord golire bare ppe condens |  |  |  | 1” |  |  |
| 304 | Colector goliri R2 |  |  |  | existent |  |  |
| 303 | Racord goliri serpentine R2 -2 buc |  |  |  | 33,7x3 |  |  |
| 302 | Colector goliri R5-R6 |  |  |  | existent |  |  |
| 301 | Racord goliri serpentine R5-R6- 8 buc |  |  |  | 33,7x3 |  |  |
| CONDUCTE GOLIRE- SCURGERI : |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Denumirea conductei, functia tehnologica |  |  |  | Dimensiunea conductei e x s | Izolatii -mm |  |
| Proiectat |  | Ing. M.Lungu |  | SC CONPET SA- Ploiesti Centrala termica abur tehnologic Statia(depozit) –BARBATESTI -Jud Gorj |  | PT+CS +DE 694 – EN 3/2 | Plan |
| Desenat |  | - |  |  |  |  |  |
| Verificat |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |
| Sef Proiect |  | Ing. M.Tataru |  |  |  |  |  |
| SC ENERGIMI 99 SRL Buc |  |  |  | SCARA % | NOMENCLATOR CONDUCTE REGLAJ TEMPERATURA-EVACUARE CONDENS |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | OB II- RETELE EXTERIOARE |  |  |