PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: COMPET SA Ploiesti

LUCRARE : “ CENTRALA TERMICA  ABUR TEHNOLOGIC-

Statia(depozit) titei  Barbatesti”

Ob.II - RETELE EXTERIOARE

LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE

| Nr. Crt. | DENUMIRE, CARACTERISTICI | Nr. buc. | Pu EURO | Pt EURO | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rezervor condens V=2,5mc;Pn 6bar- cilindric vertical ;cu bucla reglaj nivel-montaj aer liber | 1 |  |  | ESTE NECESAR FT |
| 2. | Electropompa condensat D= 6mc/h ; H=20mCA,T=120ºC | 2 |  |  | ESTE NECESAR FT |
| 3. | Electropompa submersibila drenaje - D= 4mc/h ; H=15mCA,cu plutitor; T max=70°C ;particole max 10mm | 1 |  |  | ESTE NECESAR FT |
| 4. | Regulator direct de temperatura –cu Ab -5 bar -sat D=900Kg/h ; Pn 16 ;Lcapilar -5m | 2 |  |  | ESTE NECESAR FT |
| 5. | Regulator direct de temperatura –cu Ab -5 bar -sat D=2000Kg/h ;Pn 16 ;Lcapilar -5m | 4 |  |  | ESTE NECESAR FT |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

PROIECTANT                               CONTRACTANT