###### ANEXA 16

###### FOAIE DATE GARNITURI #300

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |  |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |  |  |  |
|  | Presiunea de lucru, [bar] | 20 |  |  |  |  |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | #300 |  |  |  |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max), [°C] | +5 / +25 |  |  |  |  |
|  | Temperatura de proiectare, [°C] | -30 / +50 |  |  |  |  |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |  |  |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 12560-2:2014 |  |  |  |  |
|  | Diametrul nominal [mm] | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|  | Bucati | 25 | 2 | 2 | 6 | 48 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |  |  |
|  | Tip | C/I |  |  |  |  |
|  | Suprafata de etansare |  |  |  |  |  |
|  | - tip | RF |  |  |  |  |
|  | - standard | SR EN 12560-2:2014 |  |  |  |  |
|  | Material / Material |  |  |  |  |  |
|  | - denumire | Oţel inox + grafit |  |  |  |  |
|  | - standard | SR EN 12560-2:2014 |  |  |  |  |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |  |  |  |  |