INLOCUIRE CONDUCTA TITEI  Ø 8 5/8" NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE BRAZI – CLAVIATURA SKID-uri, jud. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

PROIECT NR. 160/4920  ET.2+4  R1

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII

ÎN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mihailescu F. |  | Lambru Mihaela |  |
| 0 | 04.2018 | Emis pentru avizare | Mihailescu F. |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Şef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | EA | 01 | SC | 01 |

P R O G R A M

PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII ÎN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR:

„ INLOCUIRE CONDUCTA TITEI  Ø 8 5/8" NOU RAFINARIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINARIE BRAZI – CLAVIATURA SKID-uri, jud. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE  cca. 800 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE „

S.C. CONPET S.A PLOIESTI în calitate de beneficiar,  reprezentată prin   …………………………S.C. PETROSTAR S.A. Ploieşti, în calitate de proiectant, reprezentat prin Mihailescu F., ...................................................................... în calitate de executant, reprezentat prin ...........................................................................................................

În conformitate cu Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea O.U. nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, cât si normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii prevăzute în proiect.

Constructorul va elabora şi va transmite  Planul de Calitate şi  Plan de revizii şi testarii pentru lucrarea contractată.

| Nr. crt. | Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ pentru care trebuie întocmite documente scrise (faza controlată) | Documentul scris care se încheie: PVLA – Proces - Verbal Lucrări Ascunse. PVR - Proces - Verbal Recepţie Calitativă. PV - Proces - Verbal | Cine întocmeşte şi semnează I-ISC B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Predare/preluare amplasament | P.V. | P+B+E |
|  | - Verificare şi montare echipamente în tablouri şi a tablourilor electrice în ansamblu | P.V. | B+E |
|  | - Montare suportii de cabluri electrice pe trasee si a cablurilor electrice pe suporti, inclusiv fixarea lor. | P.V. | B+E |
|  | - Lucrări de terasamente : - - atingerea cotei de săpătură pentru şanţuri LES si priza de pamant ; - - realizarea prizei de pamant si a protectiei acesteia - - verificarea profilului pentru LES ; - - verificarea umpluturii de pământ pentru LES si priza de pamant; | PVLA | B + E |
|  | - Verificarea instalaţiei, de legare la pământ | P.V.L.A+ buletine de verificare | B+E |
|  | - Conectarea echipamentelor la priza de pământ | P.V. | B+E |
|  | - Conectarea cablurilor în tablourile electrice | P.V. | B+E |
|  | - Probe şi verificări de punere în funcţiune | P.V.+buletine de verificare | B+E |
|  | - Recepţia finală | P.V.R. | I+P+B+E |

NOTĂ :

- Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul va înainta spre aprobarea ISC local, prezentul program pentru controlul calităţii.

- Verificarea fazelor determinante se va face conform graficului de  execuţie a lucrării, la fazele la care ISC local le consideră.

- Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

- La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnică a construcţiei.

Beneficiar,					            Proiectant,					Constructor,

Mihailescu Felicia