## Sheet1
Proiectant: |  | SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: |  | 160/4921 ET.2+4 - ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice
- lei -
Nr. crt. | Stadiul Fizic | UM | Cant. totala | Valoarea totala - lei - | Cant. (executata) | Valoarea (executata) - lei - | Anul 1 de executie
Luna
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1 - AMENAJARE TEREN |  | 1
| P01 - Amenajare teren traseu conducta titei Ø 10" tronson 1 - intrare in instalatia de primire curatitoare (comun cu cel pentru conducta de Ø 8") | buc | 1
| P02 - Amenajare teren traseu conducta titei Ø 10" tronson 2 -iesire din instalatia de primire curatitoare | buc | 1
| T01 - Terasamente incinta | buc | 1
| T02 - Suprastructura drumuri interioare si platforma betonate | buc | 1
T03 - Suprastructura incinta dupa incheierea lucrarilor
2 | 2 - AMENAJARE DRUM PIETRUIT ACCES INCINTA |  | 1
| T04 - Terasamente drum acces | buc | 1
| T05 - Suprastructura drum acces | buc | 1
3 | 3 - DEMONTARI |  | 1
| P03- Demontare - relocare skid masura titei 10" | buc | 1
| E1- Demontare echipamente electrice | buc | 1
4 | 4 -MONTAJ CONDUCTA PROIECTATA TRONSON 1 |  | 1
| P04 - Montaj conducta proiectata in fir curent - tronson 1 | buc | 1
| P05+…+P08 - Subtraversare drumuri betonate in foraj orizontal | buc | 1
| D6313 - Izolarea anticoroziva conducta proiectata - tronson 1 | buc | 1
| D6314 - Egalizare potential conducta existenta cu conducta noua tronson 1 | buc | 1
| D6315 - Verificarea calitatii izolatiei conducta proiectata - tronson 1 | buc | 1
| D6316 - Verificarea starii tehnice a conductei dupa ingropare si teste de interferenta cu alte conducte tronson 1 | buc | 1
5 | 5 -MONTAJ CONDUCTA PROIECTATA TRONSON 2 |  | 1
| P09 - Montaj conducta proiectata in fir curent - tronson 2 | buc | 1
| P10+…+P18 - Subtraversare drumuri betonate in foraj orizontal | buc | 1
| D6297 - Izolarea anticoroziva conducta proiectata - tronson 2 | buc | 1
| D6298 - Egalizare potential conducta existenta cu conducta noua tronson 2 | buc | 1
| D6299 - Verificarea calitatii izolatiei conducta proiectata - tronson 2 | buc | 1
| D6300 - Verificarea starii tehnice a conductei dupa ingropare si teste de interferenta cu alte conducte tronson 2 | buc | 1
6 | 6-INCINTA INSTALATIE PRIMIRE CURATITOARE, FILTRE TITEI SI SKIDU-URI MASURA TITEI |  | 1
CB9 - Imprejmuire permanenta, inclusiv porti acces incinta
CB3+CB4+CB5 - Camine canalizare cu inchidere hidraulica CH1+CH2+CH3
CB2-Camin canalizare C1
I1 - Retea canalizare industriala
D6317 - Izolarea anticoroziva conducte canalizare industriala
D6318 - Verificarea calitatii izolatiei
D6319 - Grunduire pipa cu inchiderea hidraulica
D6320 - Verificarea calitatii grunduirii
7 | 7- INSTALATIE PRIMIRE CURATITOARE Ø 10" |  | 1
M5 - Gara primire dispozitive curatire Ø 10"
M8 - Montaj pe locatie
M7 -Constructii metalice (suporti)
CB1 - Platforma gara godevil
D6307 - Vopsitorie instalatie primire curatitoare
D6308 Verificarea calitatii vopsitoriei
A3 - Retea cabluri AMC
M6 - Montaj dispozitiv de deschidere rapida
M8 - Montaj pe locatie gara primire dispozitve curatire
P19 -Legaturi conducte si suporti - intrare in instalatie primire dispozitive de curatire
P19 - Legaturi conducte si suporti - iesire din instalatie primire dispozitive de curatire
A1 - Montaj AMC
A2 - Instalatii automatizare
8 | 8- BATERIE FILTRE DE TITEI Ø 10" |  | 1
CB7 - Platforma filtre
T06 - Rigola de scurgere ape pluviale
D6309 - Vopsitorie baterie de filtre
D6310 - Verificarea calitatii vopsitoriei
P21 - Legaturi conducte si suporti - intrare in baterie de filtre titei
P22 - Legaturi conducte si suporti -pe baterie de filtre titei
9 | 9- SKID MASURA TITEI Ø 10" |  | 1
CB7 - Platforma skid
T07 - Rigola de scurgere ape pluviale
CB6 - Fundatii suporti conducta Ø 10"
D6311 - Vopsitorie skid masura
D6312 - Verificarea calitatii vopsitoriei
P23 - Legaturi conducte si suporti - intrare in skid masura titei
P24 - Legaturi conducte si suporti - iesire din skid masura titei
10 | 10- INSTALATII ELECTRICE |  | 1
E3 - Instalatie de iluminat
E4 - Echipament electromecanic
E2 - Racorduri electrice si legare la pamant
11 | 11 - ORGANIZARE DE SANTIER |  | 1
| Organizare de santier | buc | 1
12 | 12 - PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE |  | 1
| Probe tehnologice si teste | buc | 1
1 euro = lei, curs la data de
PROIECTANT,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007