INLOCUIRE CONDUCTA TITEI  Ø 10 3/4" F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADIONULUI BRAZI – INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE cca. 1170m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

PROIECT NR. 160/4921

PROGRAM

PENTRU CONTROLUL DE STAT IN FAZE DE EXECUTIE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR

| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Beinat Luigi |  | Lambru Mihaela |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Şef proiect |  |
| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | CA | 02 | BL | 00 |

PROGRAM

PENTRU CONTROLUL DE STAT IN FAZE DE EXECUTIE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA CONSTRUCŢIILOR

S.C. CONPET S.A - în calitate de beneficiar, reprezentată prin : .............................................................................................................................................

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI, în calitate de proiectant, reprezentată prin …………………………………………………………........................................………………

S.C. …………………………………… în calitate de executant, reprezentată prin ………………………………………………..………………………………………………………

În conformitate cu legea nr.10/1995 a Guvernului României, regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii aprobat prin H.G. 766/1997, cât şi normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii prevăzute în proiect.

| Nr. Crt. | Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ, pentru care trebuiesc întocmite documente scrise |  | Documentul scris care se încheie: PVFD – proces-verbal de fază determinantă; Pvla – proces verbal de lucrări ascunse; PVR – proces-verbal de recepţie calitativă ; PV – Process-verbal. | Cine întocmeşte şi semnează: I – Inspectoratul Teritorial în construcţii; B – beneficiar; E – executant; P – proiectant G – proiectant geolog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. |  | 2. | 3. |
| ÎMPREJMUIRE |  |  |  |  |
| 1. |  | Trasare lucrări | P.V. | B + E |
| 2. |  | Montare panouri plasă | P.V. | B+E |
| 3. |  | Recepţia finală la terminarea lucrărilor / | P.V.R | B+E+P |
| PLATFORME DIN BETON ARMAT |  |  |  |  |
| 1. |  | Trasare lucrări | P.V. | B + E |
| 2. |  | Verificare lucrari terasamente | P.V.R. | B+E |
| 3. |  | Montare armatori in platforma | P.V.R | B+E+P |
| 4 |  | Turnare beton | P.V. | B+E |
| 5 |  | Receptie lucrari | PVR | B+E |
| FUNDATII SUPORTI DIN BETON ARMAT |  |  |  |  |
| 1. |  | Trasare lucrări | P.V. | B + E |
| 2. |  | Verificarea naturii terenului la cota de fundare | P.V.R. | B+E+G |
| 3. |  | Montare armatori in suporti | P.V.L.A. | B+E |
| 4. |  | Verificare aspect beton dupa decofrare | P.V. | B+E |
| 5. |  | Recepţia finală la terminarea lucrărilor | P.V.R | B+E |
| CAMINE DIN BETON ARMAT |  |  |  |  |
| 1. |  | Trasare lucrări | P.V. | B + E |
| 2. |  | Verificarea naturii terenului la cota de fundare | P.V.R. | B+E+G |
| 3. |  | Montare armături in camine | P.V.L.A. | B+E |
| 4. |  | Verificare aspect beton dupa decofrare | P.V. | B+E |
| 5. |  | Recepţia finală la terminarea lucrărilor | P.V.R | B+E+P |

| notE : | NOTA : |
| --- | --- |
| - Before commencement of performance beneficiary shall submit for approval by Territory Inspectorate in Civil Works the present schedule for quality control. - Contractor shall advise in writing the other factors interested in participating minimum 10 days before the date on which inspection is to be carried out. - On acceptance of the item, one copy of the present schedule filled in shall be attached to the construction book. | - Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul va înainta spre aprobarea Inspectoratului Teritorial în Construcţii prezentul program pentru controlul calităţii. - Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea. - La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei. |

BENEFICIAR,     		PROIECTANT,  			CONSTRUCTOR,

Beinat Luigi