LISTA

DE ANALIZĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI

A NOILOR PROIECTE / DEZVOLTĂRI / INVESTIŢII

| DENUMIRE PROIECT / INVESTIŢIE |  | 160/4921 Et.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCURTA DESCRIERE PROIECT / INVESTIŢIE |  | Din punct de vedere administrativ, terenul pe care sunt amplasate conducta proiectata Ø 10.3/4” F2 Siliste – Ploiesti în lungime de 1656 m si instalatia de curatitoare, apartine comunei Brazi, judetul Prahova, avand categoria de folosinta neproductiv. Conducta de transport titei Ø 10.3/4” F2 Silişte – Ploieşti nou proiectata are urmatorii parametrii: - fluid vehiculat: titei - tronson 1, lungime 531 m: - punct de plecare, pichetul 1 - in zona Station Brazi, cuplare in conducta existenta; - punct de sosire, pichetul 54 - in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare intrare in instalatia de primire curatitoare nou proiectata; - tronson 2, lungime 1125 m: - punct de plecare, pichetul 1 - in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare iesire din instalatia de primire curatitoare nou proiectata; - punct de sosire, pichetul 63 - in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare in robinet existent zona Desalinare; - diametrul exterior al conductei: 273.1 mm (10.3/4”) - grosime de perete: 7,1 mm - lungimea conductei nou proiectate (tronson 1 + tronson 2): 1656 m - presiunea de proiectare: 64 bar |  |  |  |  |
| ASPECTE DE INTERES ÎN EVALUAREA DE MEDIU A PROIECTELOR NOI |  |  | DA | NU | NEAPLICABIL | OBSERVAŢII PRIVIND ACŢIUNILE NECESARE PENTRU ASIGURAREA CONFORMĂRII CU CERINŢELE LEGALE ŞI ALTE CERINŢE DE MEDIU APLICABILE |
| 1. AUTORIZĂRI / ACORDURI / AVIZE NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Proiectul necesită autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor sau modificarea ulterioara a autorizaţiei existente |  |  | X |  |  |
| 1.2 | Proiectul necesită autorizare din partea Agenţiei de Protecţie a Mediului sau modificarea ulterioara a autorizaţiei existente |  | X |  |  | Intocmire documentatie tehnica pentru obtinerea acordului de mediu conform Ordin 135/2010 |
| 1.3 | Proiectul necesită acorduri/autorizaţii din partea Min. de Interne, Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, s.a. sau modificarea autorizaţiilor existente. |  |  | X |  |  |
| 1.4 | Proiectul necesită acorduri / autorizaţii / avize etc din partea autorităţilor, altele decât cele enumerate - precizate. |  |  | X |  |  |
| 2. POLUAREA MEDIULUI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. POLUAREA APEI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Aplicarea proiectului va modifica debitul si/sau calitatea apelor uzate evacuate |  |  | X |  |  |
| 2.1.2 | În efluenţi de ape uzate este posibil să apară substanţe periculoase şi/sau interzise (precizaţi denumirea acestora) |  |  |  | X |  |
| 2.1.3 | Aplicarea proiectului necesita adăugarea unor indicatori noi in programul de monitorizare |  |  |  | X |  |

| 2.2. POLUAREA ATMOSFEREI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In cursul realizării proiectului: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Lucrările necesare pentru realizarea proiectului pot conduce la afectarea calităţii aerului |  | X |  |  |  |
| 2.2.2 | Daca DA, pot rezulta noxe periculoase pentru mediu si / sau populaţie? Care sunt acelea? |  |  | X |  |  |
| 2.2.3 | Proiectul prevede măsuri de protecţia atmosferei în timpul lucrărilor de execuţie |  | X |  |  | Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice obligatorii |
| După realizarea proiectului |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Proiectul va aduce modificări cantitative/calitative ale efluenţilor gazoşi existenţi |  |  | X |  |  |
| 2.2.5 | Proiectul generează surse noi de emisie în atmosferă |  |  | X |  |  |
| 2.2.6 | Daca DA, pot rezulta noxe periculoase pentru mediu şi / sau populaţie? |  |  |  | X |  |
| 2.2.7 | După realizarea proiectului sunt necesare monitorizari suplimentare a emisiilor şi/sau imisiilor |  |  | X |  |  |
| 2.3. DEŞEURI SOLIDE SAU LICHIDE |  |  |  |  |  |  |
| În cursul realizării proiectului: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Realizarea proiectul induce posibilitatea interacţiunii cu substanţe periculoase / interzise sau generării de deşeuri periculoase (De ex.: PCB-uri, azbest, freoni etc) |  |  | X |  |  |
| 2.3.2 | În cursul realizării proiectului vor rezulta deşeuri nepericuloase (moloz, fier vechi, alte materiale ) Daca da, va rugam sa le enumerati si sa estimati cantitatile generate |  | X |  |  |  |
| 2.3.3 | Proiectul prevede responsabilitatile si modul de eliminare de pe amplasament a deşeurilor generate în această etapă |  | X |  |  | Deşeurile care se vor acumula in perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj vor fi colectate în pubele ecologice sau containere şi evacuate prin grija constructorului. |
| 2.3.4 | Se are în vedere ca activitatea de eliminare a deşeurilor de pe amplasament să fie în sarcina executanţilor proiectului |  | X |  |  |  |
| După realizarea proiectului |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Proiectul va produce modificări cantitative în inventarul deşeurilor generate pe amplasament |  | X |  |  |
| 2.3.6. |  | Proiectul va produce tipuri noi de deşeuri (precizaţi tipul) |  | X |  |  |
| 2.3.7 |  | Proiectul va genera deşeuri periculoase (precizaţi ce anume) |  | X |  |  |
| 2.3.8 |  | Proiectul indică un mod adecvat de eliminare a deşeurilor generate de activitatea preconizată |  | X |  |  |

| 3. Controlul si monitorizarea substanţelor periculoase |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Proiectul produce modificări în inventarul de produse periculoase |  |  | X |  |  |
| 3.2 | Proiectul presupune utilizarea de produse chimice noi sau utilizări diferite pentru produsele deja utilizate |  |  | X |  |  |
| 3.3 | Proiectul implică depozitarea şi manevrarea materialelor periculoase |  |  | X |  |  |
| 3.4 | Proiectul implică Import / Export de produse chimice |  |  | X |  |  |
| 3.5 | Există Fişe cu date de securitate ale noilor substanţe periculoase |  |  | X |  |  |
| 4. Planuri pentru situaţii de urgentă sau alte cerinţe speciale |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Proiectul necesită modificări în Planul de prevenire şi de intervenţie în caz de dezastre ( calamităţi naturale şi/sau accidente cu urmări deosebit de grave) |  |  | X |  |  |
| 4.2 | Proiectul necesită modificarea Planului de prevenire si intervenţie în caz de incendiu |  |  | X |  |  |
| 4.3 | Proiectul necesită modificări în Planul de prevenire a poluării şi de intervenţie în caz de poluări accidentale |  |  | X |  |  |
| 5. Alte aspecte de mediu |  |  |  |  |  |  |
| Concluzii privind aspectele de mediu potenţiale şi impacturile generate |  |  |  |  |  |  |
| În timpul realizării lucrărilor de C + M, impactul asupra mediului este direct, negativ, redus şi pe termen scurt, factorii de mediu cei mai afectaţi fiind solul, aerul, datorită prafului, zgomotului şi noxelor produse de utilajele de construcţii. Proiectul prevede refacerea solului la structura şi aspectul iniţial dupa terminarea lucrarilor de constructii-montaj precum şi igienizarea şi curăţirea terenului de deşeuri. În timpul funcţionării obiectivului, impactul principal asupra calităţii aerului este nesemnificativ. |  |  |  |  |  |  |

PROIECTANT                                                              Data elaborarii                                                CONPET S.A. PLOIESTI

S.C.PETROSTAR S.A    .                                                  27.06.2018                                                     SEF SECTOR