###### ANEXA 10

# FOAIE DATE ROBINET CU SFERĂ DN 50, #300

| CLIENT: S.C. CONPET S.A. PLOIESTI |  |  |  |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4992 ET.2 SISTEMATIZARE CLAVIATURI TEHNOLOGICE LA CONDUCTELE DE ŢIŢEI Ø 10.3/4" F1 ŞI Ø 10.3/4" F2 SILIŞTE – PLOIEŞTI RESPECTIV Ø 8" ŞI Ø 10" CENTURĂ PLOIEŞTI ŞI MONTARE INSTALAŢIE PRIMIRE CURĂŢITOARE PE CONDUCTA DE ŢIŢEI Ø 10.3/4" F1 SILIŞTE – PLOIEŞTI ÎN ZONA GARA DE VEST, MUNICIPIUL PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA |  |  |  |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |
| 1 | Fluid group according PED/ Grupa de fluid conform PED : 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | SpecialService/Conditii speciale: no/nu C02 H2S Sour Service |  |  |  |  |  |
| 3 | Location/Locatie: indoor/interior outdoor/exterior Climate data/ date de mediu max./ min Temp [°C]: +39,4 / -30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Orientation/Orientare: vertical/vertical horizontal/orizontal |  |  |  |  |  |
| 5 | OPERATING DATA/ DATE DE OPERARE |  |  |  |  |  |
| 6 | Nominal pressure/presiune nominala [barg] |  |  | #300 |  |  |
| 7 | Max.operating pressure@temp. max/presiune max.operare@temp. max.: 20 barg / +20°C |  |  |  |  |  |
| 8 | Min. operating pressure@temp. Min[°C]/ presiune min. operare@temp. min: 5 barg / + 5°C |  |  |  |  |  |
| 9 | Handled product&typ/Fluid vehiculat&tip : titei |  |  |  |  |  |
| 10 | DESCRIPTION/DESCRIERE |  |  |  |  |  |
| 11 | Nominal size/Diametrul nominal (DN) |  | DN 50 |  |  | No Pieces/ Nr. Bucati 2 |
| 12 | Body Type/Tip corp –one piece/un singur corp |  | Vertical /Drept Angle/De colt Inclined/lnclinat |  |  |  |
| 13 | Stem /Tija Rising /Ascendentă Nonrising/Neascendentă Outsidescrew/Filet exterior |  |  |  |  |  |
| 14 | Wheel/roata Rising /Ascendentă Nonrising/Neascendentă |  |  |  |  |  |
| 15 | Bonnet type/Capac Boltedbonnet |  |  |  |  | Threaded |
|  | Cu flanşă |  |  |  |  | Filetat |
| 16 | Body bonnet facing/ Raised face Spigot&Recess Tongue & Groove Ring Etansare capac-corp Plana cu umăr Prag&Adancitura Canal & Pana Inel |  |  |  |  |  |
| 17 | Gland type / tip presetupă | Bolted gland/Fixată prin prezoane |  |  |  | Screwed gland /presetupă filetată |
| 18 | Gate Valve /Robinet sertar Wedge gate | Flexible gate |  |  |  | Paralel gate |
|  | Pană rigidă | Pană flexibilă |  |  |  | Sertar paralel |
| 19 | Globe valve/ Robinet ventil | Plug Ball |  |  |  | Needle Piggable |
|  |  | Conic Sferic |  |  |  | Ac Godevilabil |
| 20 | Ball valve /Robinet sferă: Floating ball/ sfera plutitoare | Full bore / Trecere completă |  |  |  | Piggable/Godevilabil |
| 21 | Butterfly valve /Robinet fluture | Centrical |  |  |  | Oftset type |
|  |  | Centric |  |  |  | Excentric |
| 22 | Heating jacket /cu manta de încălzire |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MATERIALS/MATERIALE |  |  |  |  |  |
| 25 | Body and bonnet/Corp si capac | SR EN 12516-1:2015 |  |  |  |  |
| 26 | Trims/lnterioare |  |  |  |  |  |
| 27 | Bonnet gasket/Gamitura capacului |  |  |  |  |  |
| 28 | Miscellaneus/Altele |  |  |  |  |  |
| 29 | Test requerest/Cerere Test materiale | YES /DA |  |  |  | NO/NU |
| 30 | TENSILE TEST/Test Rezistenţă | YES /DA |  |  |  | NO/NU |
| 31 | IMPACT TEST@MIN.OP.TEMPERATURE / EN 10045-1, not less average of 27J |  |  |  |  |  |
|  | Testul Charpy @ Temperatura minimă de operare Media nu va fi mai mica de 27J, conf. EN 10045-1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Chemical Analysis/Analiza Chimică |  |  |  |  |  |
| 33 | NDT for Body &Bonnet 12516-3:2003/AC:2004 |  |  |  |  |  |
| 34 | Control Nedistructiv pentru Corp& Capac SR EN ISO 5208:2015 |  |  |  |  |  |

| 35 | CONNECTIONS ENDS/ CAPETE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  |  | Socket |  | Butttweld |  |  |
|  | Weld ends&Capete petru sudură |  | Extremitate cu mufă pentru sudare |  | Extermitate pentru sudare cap la cap |  |  |
| 37 | Threaded ends/Mufe filetate |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Flanged ends, facing/Flanşe, supr.et. |  | Raises Face (RF) |  | Ring Joint Face (RJ) |  |  |
| 39 |  |  | Plană cu umăr (PU) |  | Cu şanţ pentru garniture inelare met (SI) |  |  |
| 40 | SR EN 1759-1:2005 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SR ISO 7005-2:2001 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ASME B16.5 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | AUXILIARY CONNECTIONS/ RACORDURI AUXILIARE |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | By pass /By pas | Sealant lines /Gresor |  |  |  |  |
| 47 |  | Drain /Scurgere | External cavity relief relief valve / |  |  |  |  |
| 48 |  | Vent /aerisire | Supapă siguranţă |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Others / Altele |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ACTUATION/ACŢIONARE |  |  |  |  |  |
| 52 |  | a). MANUAL/MANUALĂ : |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Gear action/cu mecanism acţionare reductor |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Mecanic, |  | cu levier |  | Cu roata |  |
| 55 |  |  |  | Lever Acting force/ Forta de actionare |  | Wheel |  |
| 56 |  | Locking device /Dispozitiv de blocare |  | Yes /Da |  | No / Nu |  |
| 57 |  | b). AUTOMATIC/AUTOMATĂ : |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Electrica /Electric |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Hydraulic/Hidraulică |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Pneumatic /Pneumatică |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | *FOR AUTOMATION ACTUATION exist separated date sheet! |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | TECHNICAL REQUIREMENTS/CONDIŢII TEHNICE |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Standard, Code /Standard, cod |  |  |  |  |  |
| 68 |  | SR EN 1759-1:2005 |  | SR ISO 14313:2008 |  |  |  |
| 69 |  | SR EN 1983:2014 |  | API 6D / SR EN ISO 15761:2003 |  |  |  |
| 70 |  | SR EN ISO 10434:2005 |  | API 600 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | API 602 |  |  |  |
| 72 |  | SREN ISO 17292:2016 |  | API 609 |  |  |  |
| 73 |  | SR EN ISO 13709:2010 |  | SR EN ISO 6002:2000 |  | SR ISO 7121:2013 |  |
| 74 |  | PRESSURE TESTING /ÎNCERCĂRI INSPECŢII |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Standard, Code /Standard, cod |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | SR EN 12266-1:2012 |  | TEST P10 (SR ISO 14313:2008-table 10), P11, P12 (table A.5) |  |  |  |
| 78 |  | SR EN 12266-2:2012 |  | TEST P20, P21 (SR ISO 14313:2008 table 9), F20 |  |  |  |
| 79 |  | SR EN 12570:2003 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | SR EN ISO 14141:2013 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | SR EN 12516-1:2005/AC:2007 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | SR EN ISO 17292:2005 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | SR ISO 5208:2015 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | SR EN 12516-3:2003/AC:2004 |  |  |  |  |  |

| 85 | REMARKS/OBSERVAŢII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 1. Robinetele DN ≥250 vor fi prevazute cu urechi de ridicare / Valves of size DN 250 and larger shall be provided with lifting lugs. |  |  |  |  |
| 87 | 2.Shall not be used Wafer type or Lug Type | Nu vor fi utilizate tip W sau tip Lug |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |
| 89 | 3. Marking/Marcare - EN 19 | On Valve Body/Pe corpul robinetului: |  |  |  |
| 90 | On flange/Pe flansa: | -Nominal pressure/Presiune nominala, PN; |  |  |  |
| 91 | -Facing type/Suprafata de etansare; | -Nominal diameter/Diametru nominal, DN; |  |  |  |
| 92 | -Nominal diameter/Diametru nominal, DN; | -Manufacturer’s name/Nume fabricant. |  |  |  |
| 93 | -Nominal pressure/Presiune nominala, PN; | -a name plate/o placa de identificare |  |  |  |
| 94 | -Flange standard-optional/Standard flansa. |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 96 | 4. Certification/Certificare-SR EN 10204 |  |  |  |  |
| 97 | -Type 3.2 for bodies, bonnet and bolting; |  |  |  |  |
| 98 | -Type 3.1 for trim. |  |  |  |  |
| 99 | The face to face dimensions of flanged ends: -for PN25 in accordance with DIN 3202-F5 and SR EN 588-1-serie 15-L=350 mm; |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |