| PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP INSTALATIE PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1PSI-PU |
| Cod proiect : | A 636.1PSI | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- DATE GENERALE

Urmărirea în timp, pentru construcţiile cuprinse în prezenta documentaţie, se va face în conformitate cu reglementarile in vigoare.

Construcţiile urmărite sunt :

- Conductele de spuma aeromecanica

- Generatoare spuma

# SCOPUL URMĂRIT

Actualizarea permanentă a informaţiilor asupra stării tehnice a construcţiilor în vederea asigurării aptitudinilor acestora pentru o exploatare normală.

Diminuarea pagubelor materiale, pierderilor de vieţi şi degradării mediului în cazul unor evenimente neprevăzute.

Obţinerea de informaţii necesare perfecţionării activităţii în construcţii montaj la lucrările de reparaţii şi întreţinere.

# PLANIFICAREA URMARIRII ÎN TIMP

Urmărirea curentă se va planifica de către beneficiar (utilizator) la următoarele intervale de timp:

- zilnic pe întreaga perioadă de exploatare

- imediat, în cazul semnalizării unor neajunsuri în exploatare sau a unor defecţiuni evidente

- imediat, în urma producerii unor evenimente neprevăzute (cutremure, inundaţii, furtuni, alunecări de teren, incendii, explozii, contaminări ale mediului etc.)

# RESPONSABILITĂŢI

Beneficiarul sau utilizatorul va desemna personal responsabil de urmărirea curentă a construcţiilor cu atribuţiile ce decurg din prevederile normativului P130-1999. Rezultatul activităţii de urmărire va fi materializat în rapoarte, menţionate în JURNALUL EVENIMENTELOR şi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI.

# FENOMENE DE URMĂRIRE CURENTĂ

  - Pentru conducta

- Se va verifica etanseitatea la conducta (imbinari in flanse)

- Suportarea conductelor de spuma sa fie uniforma si centrata pe elementele de sprijin.

- Elementele de suportare sa fie solidarizate de conducta

Fenomenul menţionat ce poate apărea la se va completa, de principiu conform Tabelului 1 şi cu alte fenomene neprevăzute, în situaţia când acestea apar şi sunt observate.

- MĂSURI CE URMEAZĂ A FI LUATE DUPĂ URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR

Fenomenul constatat se va introduce în graficele de remedieri prin reparaţii curente şi capitale