| PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII DRUMURI PAVAJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1-DP-PCC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU, JUD.BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. Dima Constantin |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Stroie Bogdan |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

| B | CONPET S.A. | Reprezentat prin: |
| --- | --- | --- |
| P | S.C. ELLIS’92 S.R.L. | Reprezentat prin: Ing. Androne Ionescu |
| E |  | Reprezentat prin: |

În conformitate cu legea nr. 10/1995 actualizata  privind calitatea în constructii şi OG 2/1994 privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se stabileşte de comun acord PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR.

| Nr.crt | Lucrări ce se controleaza, se verifica, sau se receptioneaza calitativ | Document intocmit | Responsabil Participanti | Nr şi data document |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predare amplasament | P.V.R.A. | B + E + P |  |
| 2. | Trasarea axelor drumurilor si pavajelor | P.V. | B + E |  |
| 3. | Verificare trasare | P.V.R. | B + E |  |
| 4. | Verificare natura terenului de fundare la cota săpăturii proiectate | P.V.R.C | B + E + G |  |
| 5. | Compactare fund cutie pat | P.V.L.A. | B + E |  |
| 6. | Fundaţie de balast | P.V.L.A. | B + E |  |
| 7. | Imbracaminte din macadam | P.V.F.D. | B + E |  |
| 8. | Imbracaminte de beton ciment | P.V.F.D. | B + E |  |
| 9. | Recepţia la terminarea lucrărilor | P.V.R. | E + P + B- comisie recepţie |  |

BENEFICIAR :                            PROIECTANT :                            CONSTRUCTOR:

DATA :                                         DATA :                                          DATA :

NOTA :

1. Conform cu art. 13 din OG 2/1994 definitivarea prezentului program dintre constructor beneficiar şi proiectant, se va face în maxim 15 zile de la primirea lui pe şantier. Dacă în cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe şantier pentru definitivare, acest program se va considera însuşit şi semnat de constructor şi beneficiar.

2. Executantul va anunta în scris şi ceilalţi factori interesaţi cu minimum 5 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea şi va pune la dispoziţie instrumente de control şi echipament de protecţie.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. În cazul în care spatiul din coloana 4. nu este suficient se va intocmi o anexa.

4. La receptie, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la “Cartea Constructiei“

LEGENDA :

-P.V.L.A 	- proces verbal de lucrări ascunse             	E– executant

-P.V.R.A.          - proces verbal de recepţie amplasament      B– beneficiar

- P.V.R    	- proces verbal de recepţie                              P– proiectant

- P.V.        	- proces verbal                                           	L –laborant

- P.V.F.D  	- proces verbal faza determinantă	    	G -geotehnician

- P.V.R.C  	- proces verbal de recepţie calitativă

I– Inspectia de Stat în Construcţii – (care va decide faza la care participă)