S.C. ELLIS’92 S.R.L.

PROGRAMUL

de control al calitatii lucrarilor pe santier si fazele determinante

DENUMIREA INVESTIŢIEI:

“Reabilitare rampa de incarcare titei Ciresu, jud.Braila” A636.1

Cladire baraca metalica + sopron, cladire birouri, cladire spuma PSI, cladire depozit combustibil.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, H.G. 261/8.06.1994 , H.G. 272/14.06.1994 si H.G. 273/14.06.1994, STAS - urile si normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.

| Nr.crt. | Lucrari ce se controleaza sau se receptioneaza si pentru care trebuie intocmite documente scrise | Documente care se incheie | Cine intocmeste si semneaza | Numarul si date actului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lucrari arhitectura |  |  |  |  |
| A | Cladire baraca metalica + sopron |  |  |  |
| 1. | Finisaje - montare panouri sandwich - tamplarie, confectii metalice, pardoseli ciment sclivisit - trotuare | P.V.R.C. P.V. P.V. | B+E B+E B+E |  |
| 2. | Acoperis, proba de etansare | P.V.R.C. | B+E |  |
| B | Cladire birouri |  |  |  |
| 1. | Lucrari de demolari -izolatii bituminoase, tamplarie, tencuieli, sape, trotuare | P.V. | B+E |  |
| 2. | Finisaje -tencuieli interioare, glet, tamplarii, confectii metalice, vopsitorii, zugraveli, faianta, gresie, termosistem, perete Rigips. -trotuare | P.V. P.V. | B+E B+E |  |
| 3. | Acoperis, proba de etansare | P.V.R.C. | B+E |  |
| C | Cladire spuma PSI |  |  |  |
| 1. | Lucrari de demolari -izolatii bituminoase, tamplarie, tencuieli, sape, trotuare | P.V. | B+E |  |
| 2. | Finisaje -tencuieli interioare, glet, tamplarii, confectii metalice, vopsitorii, zugraveli, pard. ciment sclivist, termosistem. -trotuare | P.V. P.V. | B+E B+E |  |
| 3. | Acoperis, proba de etansare | P.V.R.C. | B+E |  |
| D | Cladire depozit combustibil |  |  |  |
| 1. | Finisaje - montare panouri sandwich - tamplarie, confectii metalice, pardoseli ciment sclivisit - trotuare | P.V.R.C P.V. P.V. | B+E B+E B+E |  |
| 2. | Acoperis, proba de etansare | P.V.R.C. | B+E |  |

Nota:

Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati cu minimum 7 zile inaintea datei la care urmeaza sa faca verificarea lucrarilor

In afara fazelor mentionate in prezentul PROGRAM, executantul va sesiza beneficiarului si proiectantului orice neconcordanta intre proiect si realitatea din teren sau orice problema tehnica de executie aparuta.

Rezolvarea acestor probleme se va efectua fie prin precizari suplimentare transmise executantului, fie prin analize la fata locului impreuna cu toti factorii interesati.

Delegatii imputerniciti cu verificarea calitatii de catre lucrarilor in curs de executie sunt :

- Beneficiar : Diriginte de santier si alte organe de control ale beneficiarului ;

- Proiectant : Sef de proiect, proiectant de specialitate ;

- Executant : Conducere santier, organe CTC ;

- Inspectoratul de Stat in Constructii : organe de control ale inspectiei

Un exemplar al prezentului PROGRAM, semnat de toti factorii implicati, se va anexa la Cartea Constructiei.

Verificarea lucrarilor se va efectua conform Normativului C 56-85 si Legea nr. 10/1995, HG 766/97, HG 272/94 si HG 273/94.

Coloana « 5 » se completeaza la data actului prevazut in coloana « 3 ».

LEGENDA

P.V.		- Proces verbal

P.V.L.A.	- Proces verbal lucrari ascunse

P.V.R.C.	- Proces verbal receptie calitativa

P.V.F.D.	- Proces verbal faza determinanta

P.V.R.		- Proces verbal receptie la terminarea lucrarilor

P.V.R.F.	- Proces verbal receptia finala.

B		- Beneficiar

E		- Executant

P		- Proiectant

G		- Geotehnician

V		- Responsabil tehnic verificare executie

I		- Inspectia de stat in constructii

BENEFICIAR,                     PROIECTANT,                         EXECUTANT,		     ISC,

SC CONPET SA               SC ELLIS’92 SRL