| PROGRAM DE CONTROL MONTAJ CONDUCTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1-MC-PC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU jud. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing.B.Stroie |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing.R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

Prezentul proiect s-a intocmit in conformitate cu prevederile art. 22, litera c din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu prevederile HGR 272/1994 art.5, litera b, alineatul 7 si conform Codului NE 012-99, anexa VI.2, in vederea asigurarii controlului calitatii in constructii.

Participanti la derularea programului:

BENEFICIAR: CONPET S.A.

Reprezentat prin:

PROIECTANT:

Reprezentat prin:

EXECUTANT:

Reprezentat prin:

Nota:

In spiritul HGR 272/1994, inainte de inceperea lucrarilor, investitorul prin intermediul executantului va trimite un exemplar din prezentul Program de Control al Calitatii la I.C. Braila, care va decide fazele determinante la care va participa.

Conform art.14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului si a constructorului, proiectantul va fi anuntat in scris, cu minimum 2 zile inainte de realizarea stadiului fizic indicat in program, privind faza determinanta ceruta de acesta pentru a participa la verificarea calitatii lucrarilor de constructii si vor fi create conditiile necesare efectuarii controlului de calitate.

Faza determinanta reprezinta stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al investitorului, proiectantului si executantului, inclusiv al reprezentantului I.C. Braila.

La receptia lucrarilor, un exemplar din acest Program de Control al Calitatii, insotit de toate documentele indicate in el (proiectul, buletine de analiza care sa ateste calitatea materialelor, procese-verbale de receptie calitative, note de santier etc.) se anexeaza la Cartea constructiei.

Legenda:

P.V.	Proces-verbal

P.V.R.C.	Proces-verbal de receptie calitativa

P.V.R.A.	Proces-verbal de receptie a amplasamentului

F.D.	Faza determinanta

B		Beneficiar

E		Executant

P		Proiectant

G		Geotehnician

T		Topograf

PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

| Nr crt | Etapa de verificare | Metoda | Participant | Documente intocmite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Verificarea furniturilor livrate (tevi, armaturi etc.) | conform certificat calitate | constructor beneficiar | P.V. de primire predare |
| 2 | Verificarea si insusirea documentatiei de montaj | conform proiect | constructor beneficiar | Nota observ. |
| 3 | Verificare amplasare si cote de nivel racorduri | conform proiect | constructor beneficiar | P.V. de control |
| 4 | Verificarea tehnologiilor de sudare omologate conf. PT-C7/1-2003 |  | constructor beneficiar | fisa procedeu sudura omologat |
| 5 | Verificare montaj conducte (distante, cote nivel, pante, etc. ) | Vizual Ruleta, subler - cf.proiect | constructor beneficiar | P.V. de lucrari ascunse |
| 6 | Verificarea imbinarilor sudate | vizual - 100% PT 100 RT 10-A | constructor beneficiar | P.V. de control |
| 7 | Proba de rezistenta si etanseitate | 1.5x Presiunea de lucru | constructor beneficiar | P.V de probe |
| 8 | Verificarea lucrarilor de protectie anticoroziva (grad de curatire , acoperire) | conform STAS10166/1-77 STAS10702/1-83 | constructor | P.V de control |
| 9 | Verificare montaj termoizolaţie | conform STAS10166/1-77 STAS10702/1-83 | constructor | P.V. de control |
| 10 | Verificare montaj protecţie termoizolatie |  | constructor | P.V. de control |
| 11 | Receptia lucrarii | conform documentatie | constructor beneficiar proiectant | P.V de receptie |

| BENEFICIAR | EXECUTANT | PROIECTANT |
| --- | --- | --- |