| SPECIFICAŢIE DE PROIECT CAMINE CANALIZARE INDUSTRIALA DIN PE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-SPCI |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

SPECIFICATIE TEHNICA - CAMINE DE INSPECTIE D600

- Capac si rama FONTA, D600/CLASA A15,

- Inel de beton/Rama beton rectangulara, D600,

- Tub telescopic D600

- Coloana camin PP/SN2/D600, H=1500mm,

- Garnitura pentru coloana D600

- Baza PP camin de inspectie, inchisa, D600,

- Conducte racord: DN225, DN355.

NECESAR : 11 buc. (1 rezerva)