| SPECIFICAŢIE DE PROIECT CAMINE CANALIZARE MENAJERA DIN PE/PVC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-SPCM |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

SPECIFICATIE TEHNICA - CAMINE DE INSPECTIE D400

- Capac si rama PP/FONTA, D400/CLASA A15,

- Inel de beton / Rama beton rectangulara, D400,

- Tub telescopic D315,

- Coloana camin PP/PVC/SN2/D400, H=1000mm,

- Garnitura tip manseta D400/315,

- Garnitura pentru coloana, D400,

- Baza PP camin de inspectie, inchisa, D400,

- Conducte racord: DN110, DN125.

NECESAR: 4 buc. (1 rezerva)