| ANTEMASURATOARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A 636.1-IS-AM |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA Întocmit:; Ing. S. Vasile. Verificat:; Ing. B. Stroie. Aprobat:; Ing. A.Ionescu. |

INSTALATII SANITARE INTERIOARE

CLADIRE GRUP SANITAR SI DUSURI

| Nr. Crt. | Cod Articol | Denumire Articol | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC13A1 | Vas WC porțelan sanitar cu ieşire laterală si chiuveta antiacida | buc | 1+1 |
| 2 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 3 | SC18A6 | Ramă și capac pentru vas WC, din bachelită cu capac | buc | 1 |
| 4 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 5 | SD31D1 | Racord vas WC flexibil Ø110 | buc | 1 |
| 6 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 7 | SD31D1 | Racord flexibil cu inserţie metalică L=300mm, Ø1/2"/ Ø1/2" | buc | 1 |
| 8 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 9 | SD12A1 | Robinet reglaj de colţ Ø1/2" | buc | 1 |
| 10 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 11 | SC30A1 | Suport pentru hârtie | buc | 1 |
| 12 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 13 | SC16A2 | Rezervor pentru spălare vas WC, din mase plastice | buc | 1 |
| 14 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 15 | SA13A1 | Teava PPR D20x2.8mm, Pn20, pentru montaj în instalatii de încălzire | m | 30 |
| 16 | YC01 | Procurare | m | 30 |
| 17 | IC34C1 | Fitinguri din PPR, D20, îmbinate prin polifuziune | buc | 25 |
| 18 | YC01 | Procurare mufă D20/2buc |  |  |
| 19 | YC01 | Procurare coturi D20/90grd/4buc |  |  |
| 20 | YC01 | Procurare coturi D20/45grd/4buc |  |  |
| 21 | YC01 | Procurare teu egal D20/2buc |  |  |
| 22 | YC01 | Procurare săritură D20/2buc |  |  |
| 23 | SB16D1 | Ţeavă din PP îmbinată cu mufă şi inel de etanşare Dn75 | m | 2,5 |
| 24 | YCO1 | Procurare | m | 2,5 |
| 25 | SB17D1 | Coturi din PP, Dn75, pentru canalizare îmbinate cu mufă și inele de etanșare | buc | 10 |
| 26 | YC01 | Procurare | buc | 2 |
| 27 | SB16E1 | Ţeavă din PP îmbinată cu mufă şi inel de etanşare Dn110 | m | 2 |
| 28 | YCO1 | Procurare | m | 2 |
| 29 | SB17E1 | Coturi din PP, Dn110, pentru canalizare îmbinate cu mufă și inele de etanșare | buc | 3 |
| 30 | YC01 | Procurare | buc | 3 |
| 31 | SB19C1 | Ramificații din PP, Dn110, pentru canalizare îmbinate cu mufă și inele de etanșare | buc | 1 |
| 32 | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 33 | SB22F1 | Reducție din PP, D110/75 | buc |  |
| 34 | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 35 | SB21C1 | Piesă de curățire din PP, Dn110, pentru canalizare | buc | 1 |
| 36 | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 37 | SB49A2 | Căciulă de ventilație montată pe coloane de aerisire, din tablă D=70mm | buc | 1 |
| 38 | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 39 | SA43J1 | Brățară pentru fixare conducte de oțel, PVC de alimentare cu apă, gaze, montată prin încastrare, la conducte având D=3" | buc | 2 |
| 40 | YC01 | Procurare | buc | 2 |
| 41 | SA43J1 | Brățară pentru fixare conducte de oțel, PVC de alimentare cu apă, gaze, montată prin încastrare, la conducte având Ø4" | buc | 1 |
| 42 | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 42 | SA46G1 | Confecționarea, montarea și cimentarea țevilor de protecție, la trecerea conductelor prin zid, țeava având D= 4" | m | 0,3 |
| 43 | SFO2A1 | Efectuare probă de etanșeitate la presiune a instalațiilor interioare de apă, realizate din țeavă PPR, inclusiv armături | m | 5 |
| 44 | SF04A1 | Spălarea și darea în funcțiune a conductelor de apă, executate cu țevi din PPR | m | 5 |
| 45 | YC01 | Procurare camin dublustrat cf.specificatie | buc | 1 |
| 46 | YC01 | Procurare chiuveta antiacida cu baterie cf.specificatie | buc | 1 |
|  |  | RETEA CANALIZARE MENAJERA |  |  |
| 1 | AcA11D1 | Montare țeava PVC-KG în pământ, în exteriorul clădirilor având DN110 | m | 3 |
| 2 | YC01 | Procurare | m | 3 |
| 3 | AcA11D2 | Montare țeava PVC-KG în pământ, în exteriorul clădirilor având DN125 | m | 45 |
| 4 | YC01 | Procurare | m | 45 |
| 5 | AcD04A1 | Cămin canalizare din PP/PEHD, prefabricat, DN425, H=1,50m | buc | 3 |
| 6 | YC01 | Procurare | buc | 3 |
| 7 | AcD01A1 | Capac fontă clasa A15/DN425 | buc | 3 |
| 8 | YC01 | Procurare | buc | 3 |
| 9 | ACD08A1 | Montare Fosa septica ecologica vidanjabila pentru 20 l.e | buc | 1 |
| 10 | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 11 | M1A02 | Montare rezervor din PEHD/PP montat pe radier din beton armat, V=10 m3 | buc | 1 |
| 12 | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 13 | TSA07C2 | Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate, având peste 1m, cu sprijiniri și evacuare manuală în pământ îmbibat cu apă, adâncimea săpăturii 0,00÷2,00, teren tare - Săpătură țeavă: 45m x 0,60m x 1,20m=32,4m3 - Săpătură cămine: 3buc(1.5m x 1.5m x 1.5m)=10m3 - Săpătură fosă: 2,5m x 2,5m x 2m=12,5m3 - Săpătură rezervor: 5m x 5m x 2m=50m3 Total = 104,9m3 | m3 | 105 |
| 14 | TSA07F2 | Săpătură manuală de pământ în spații limitate peste 1m, cu sprijiniri și evacuare manuală în pământ îmbibat cu apă, adâncimea săpăturii 2.01–4.00m, teren tare - Săpătură fosă: 2,5m x 2,5m x 1m=6,25m3 - Săpătură rezervor: 5m x 5m x 1m= 25m3 Total = 31,25m3 | m3 | 32 |
| 15 | ACE08A1 | Umplutură în şanţuri la conducte de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecţie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, din nisip. 45m x 0,60m x 0,35m=9,45 m3 | m3 | 10 |
| 16 | TSD01C1 | Împrăştierea cu lopata a pămîntului afânat în straturi uniforme de 10-30cm grosime, printr-o aruncare până la 3m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren tare. | m3 | 127 |
| 17 | TSD05B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv. | 100m3 | 1,27 |
| 18 | TS D 13 A1 | Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8t prevăzută cu dispozitiv de stropire pentru completarea umidităţii necesare compactării mecanice, precum şi pentru udarea suprafeţelor în alte scopuri. | m3 | 12 |
| 19 | TS F 01 A1 | Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal,la săpături executate în spaţii limitate,având până la 1,50m între maluri: - adâncimea săpăturii de 0,00÷2,00m - conductă – (45m x 1,30m)x2=117 m2 | m2 | 117 |
| 20 | TS F 03 A1 | Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, lățimea între maluri >2,5m, la adâncim 0,0-4m, 0,0-0,2m între dulapi - fosă septică – (3,5m x 3m)x4=42m2 - rezervor 10m3 – (3,5m x 4m)x4=56m2 TOTAL=98m2 | m2 | 98 |
| 21 | TRA01A05P | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta distanţa 5km - 10m3 x 1,8t/ m3=18t - 10m3 x 1,7t/ m3=17t TOTAL=35t | t | 35 |
| 22 | RA01A15 | Transportul rutier al materialelor, semiprefabricatelor cu autobasculanta pe distanța de 15km | t | 1,3 |
| 25 | TSA24A1 | Epuizarea mecanică a apei din săpătură, cu motopompa de apă de 6,6-12KW | ore | 5 |
|  |  | RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA |  |  |
| 1 | AcA15F1 | Montare țeavă PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN225 pentru industria petrolieră, în pământ, în exteriorul clădirilor | m | 2 |
| 2 | YCO1 | Procurare țeavă PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN225 | m | 2 |
| 3 | YCO1 | Procurare cot PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN225/15º | buc | 1 |
| 4 | YCO1 | Procurare cot PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN225/90º | buc | 1 |
| 5 | AcA15H1 | Montare țeavă PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN355 pentru industria petrolieră, în pământ, în exteriorul clădirilor | m | 196 |
| 6 | YCO1 | Procurare țeavă PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN355 | m | 196 |
| 7 | YCO1 | Procurare cot PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN355/30º | buc | 1 |
| 8 | YCO1 | Procurare cot PEHD/PE100, SDR17, Pn10, DN355/45º | buc | 1 |
| 9 | M1J03B1 | Montat teava oţel carbon în instalaţii tehnologice, inclusiv armături, flanşe şi piese de racordare. |  |  |
| 10 | YCO1 | Procurare țeava OL, De=168,3x5,6mm)S235GH |  |  |
| 11 |  | 2m x 15,98kg/m=32kg 0,032t | m | 2 |
| 12 | CL21A1 | Montarea confecţii metalice diverse înglobate în beton | kg | 54 |
| 13 | YCO1 | Procurare țeavă oțel, De=219,1x5,6mm, m=0,30/1buc 15kg |  |  |
| 14 | YCO1 | Procurare țeavă oțel, De=273x5,6mm, m=0,30/2buc 22kg |  |  |
| 15 | YCO1 | Procurare țeavă oțel, De=406,4x6,3mm, m=0,30/1buc 17kg |  |  |
| 16 | RpCT49A1 | Forare mecanică a găurilor în elemente de beton | buc | 1 |
| 17 | ACE09F1 | Robinet din fonta cu sertar pana, Dn150, Pn10, cu tijă neascendentă şi actionare manuală | buc | 1 |
| 18 | YCO1 | Procurare | buc | 1 |
| 19 | AcB10C1 | Flanşă rotunda cu gât pentru sudare în capul țevii Dn150, Pn2,5, SR ISO7005/1 | buc | 1 |
| 20 | YCO1 | Procurare | buc | 24 |
| 21 |  | – Prezoane tip I/A-M16x100 pentru asamblarea flanșelor STAS 8121/84 | buc | 8 |
| 22 |  | – Piuliţe hexagonale pentru asamblarea flanșelor STAS 8121/84 | buc | 16 |
|  | M1A02 | Montare rezervor din PEHD/PP montat pe radier din beton armat, V=15 m3 | buc | 1 |
|  | YC01 | Procurare | buc | 1 |
| 23 |  | Montare Separator de hidrocarburi | buc | 1 |
| 24 |  | Procurare | buc | 1 |
| 25 |  | Forare mecanica |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 | TSA07C2 | Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate, având peste 1m, cu sprijiniri și evacuare manuală în pământ îmbibat cu apă, adâncimea săpăturii 0,00÷2,00, teren tare - Săpătură țeavă: 198m x 1,30m x 0,70m=208m3 - Săpătură cămine: 13buc(1,8m x 1,8m x 1,5m)=63m3 - Săpătură separator hidrocarburi: 4,5m x 3m x 2m=27m3 - Săpătură rezervor: 5m x 5m x 2m= 50m3 Total = 348m3 | m3 | 348 |
| 29 | TSA07F2 | Săpătură manuală de pământ în spații limitate peste 1m, cu sprijiniri și evacuare manuală în pământ îmbibat cu apă, adâncimea săpăturii 2.01–4.00m, teren tare - Săpătură separator hidrocarburi: 4,5m x 3m x 2m=27m3 - Săpătură rezervor: 5m x 5m x 2m= 50m3 Total = 77 m3 | m3 | 77 |
| 30 | ACE08A1 | Umplutură în şanţuri la conducte de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecţie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, din nisip. 198m x 0,70m x 0,50m=70m3 | m3 | 70 |
| 31 | TSD01C1 | Împrăştierea cu lopata a pămîntului afânat în straturi uniforme de 10-30cm grosime, printr-o aruncare până la 3m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren tare. | m3 | 355 |
| 32 | TSD05B1 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv. | 100m3 | 3,55 |
| 33 | TS D 13 A1 | Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8t prevăzută cu dispozitiv de stropire pentru completarea umidităţii necesare compactării mecanice, precum şi pentru udarea suprafeţelor în alte scopuri. | m3 | 35 |
| 34 | TS F 01 A1 | Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal,la săpături executate în spaţii limitate,având până la 1,50m între maluri: - adâncimea săpăturii de 0,00÷2,00m - conductă – (198m x 1,50m)x2=594m2 | m2 | 594 |
| 35 | TS F 03 A1 | Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, lățimea între maluri >2,5m, la adâncim 0,0-4m, 0,0-0,2m între dulapi - rezervor 15m3 – (4m x 4m)x4=64m2 - separator de hidrocarburi – (4,5m x 4,5m)x2 + (4m x 4,5m)x2=40,5m2 + 36m2=77m2 TOTAL=239m2 | m2 | 239 |
| 36 | TRA01A05P | Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta distanţa 5km - 70m3 x 1,8t/ m3=126t - 70m3 x 1,7t/ m3=119t TOTAL=245t | t | 245 |
| 37 | TRA01A50 | Transportul rutier al materialelor, semiprefabricatelor cu autobasculanta pe distanța de 50km - conducte, cămine, rame și capace 3,70t - fosă septică ecologică 0,47t - separator de hidrocarburi 0,78t - rezervor 10m3 0,67t - rezervor 15m3 0,79t | t | 6,41 |
| 38 | TRI1AA01C1 | Încărcarea materialelor grupa A grele şi mărunte prin aruncare pe rampă sau tren-auto categoria 1 | t | 3,7 |
| 39 | TRB01C15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri încărcare, descărcare, răsturnare distanţa 50m. | t | 1,3 |
| 40 | TRB05A29 | Transportul materialelor prin purtare directă,materiale incomode sub 25kg,distanţa 90m. | t | 2,1 |
| 41 | TSA24A1 | Epuizarea mecanică a apei din săpătură, cu motopompa de apă de 6,6-12KW | ore | 5 |