| PROGRAM DE CONTROL RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI INDUSTRIALA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A 636.1-IS-PCC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |  |

Prezentul program s-a întocmit în conformitate cu prevederile  art. 22 litera “c” din LEGEA 10/1995, privind calitatea în construcţii şi cu prevederile HGR 272/1994 art. 5, litera “b” alineatul 7, în vederea asigurării controlului calităţii în construcţii.

PARTICIPANŢI  LA  DERULAREA  PROGRAMULUI

BENEFICIAR (B):                                                                         Reprezentat prin:

PROIECTANT ( P ):                                                                      Reprezentat prin:

EXECUTANT ( E ):                                                                       Reprezentat prin:

NOTA:

În spiritul HGR 272/1994, înainte de începerea lucrărilor, investitorul va trimite un exemplar din prezentul Program de Control la I.S.C. – Buzau, care va decide fazele determinante la care va participa.

Conform art. 14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului şi a constructorului, proiectantul va fi anunţat în scris, cu minimum 2 zile înainte de realizarea stadiului fizic indicat în program, privind faza determinantă cerută de acesta, pentru a participa la verificarea caităţii lucrărilor  de construcţii şi vor fi create condiţiile necesare efectuării controlului de calitate.

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcţii odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului, proiectantului şi executantului.

La recepţia lucrărilor, un exemplar din acest Program de Control, însoţit de toate documentele indicate în el( proiectul, buletine de analiză care să ateste calitatea materialelor , procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de recepţie, note de şantier, etc.), se anexează la CARTEA CONSTRUCŢIEI.

LEGENDA:

P.V. -  Proces verbal            P.V.L.A. – Proces verbal de lucrări ascunse

| Nr. Crt. | Fazele determinante de control al calităţii execuţiei | Metoda de control | Participanţi | Documentele care urmează să stea la baza atestării calităţii | Docum. care se încheie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificat trasee la șanțuri | Vizual | E, B |  | P.V. |
| 2 | Verificat cote adâncime şanţ | Topografic | E, B |  | P.V. |
| 3 | Verificarea certificatelor de calitate ale materialelor utilizate (ţevi, tuburi, obiec.), fosă, separator, rezervor apă | Vizual | E, B |  | P.V. |
| 4 | Verificat cote de montaj la conducte canalizare | Topografic | E, B |  | P.V.L.A |
| 5 | Verificat cote puncte de montaj la separator, fosă, rezervor apă, camine si conducte canalizare | Topometric | E, B |  | P.V.L.A |
| 6 | Verificat îmbinări tuburi | Vizual | E, B |  | P.V. |
| 7 | Verificat suduri conducte | Vizual | E, B |  | P.V. |
| 8 | Proba etanşeitate la canalizare conf. SR EN 1610/2000 | Mijloace de măsurare a presiunii | E, B |  | P.V. |
| 9 | Recepţie la terminarea lucrării Recepţie la punerea în funcţiune | Conform HG nr. 51/05.02.96 Cap. II |  |  | P.V. P.V. |

LEGENDA:   B – BENEFICIAR   E – EXECUTANT   P – PROIECTANT

I – INSPECŢIA IN CONSTRUCŢII braila

BENEFICIAR:                                       PROIECTANT:                                         EXECUTANT: