| SPECIFICAŢIE DE PROIECT CAMIN DUBLUSTRAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-SPCD |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

# SPECIFICATIE TEHNICA – CAMIN DUBLUSTRAT

Caracteristici tehnice:

- Camin pentru apometru cu capac pentru bransament, produs compact, monobloc;

- Construit in dublu strat, un strat compact de polietilena la exterior si un strat de polietilena expandata la interior;

- Bun izolant termic, evitandu-se astfel riscul inghetarii instalatiei;

- Rigiditate crescuta, adica o rezistenta mai buna la solicitarile mecanice;

- Capacul termoizolant se va etansa prin blocaj prin infiletare;
- Usor de montat;
- Greutate redusa;
- Durata estimata de utilizare : 50 ani;
- Reciclabil la sfarsitul perioadei de utilizare;
- Polietilena de joasa densitate;
- Izolator.
Dimensiuni (Dxh):  550 x1100 mm

Cantitate : 1buc.