| SPECIFICAŢIE DE PROIECT CHIUVETA ANTIACIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-SPC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

# SPECIFICATIE TEHNICA – MODUL EXTENSIE CHIUVETA POLIPROPILENA PENTRU LABORATOR

Caracteristici tehnice:

- Corp executat din PAL 18mm, cantuit cu cant ABS.

- Blat termorezistent  prevazut cu chiuveta si robinet de apa rece din polipropilena cu protectie antiacid.

- Modulul  prevazut cu picioare reglabile antiderapante care protejeaza pardoseala.

Dimensiuni (Lxlxh):  400x580x800 mm 
Avantaje: 
• grad de fiabilitate si rezistenta ridicat, avand o durata de utilizare indelungata ; 
• constructie ergonomica ce permite o pozitie corecta a corpului ; 
• rezistent la experimente ; 
• cantuite cu utilaje de ultima generatie

Cantitate : 1buc