| SPECIFICAŢIE DE PROIECT FOSA SEPTICA ECOLOGICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | S.C. CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-SPFS |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

SPECIFICATIE TEHNICA - FOSA SEPTICA ECOLOGICA VIDANJABILA

- Numar de utilizatori permanenti: 20,

- Eficienta decantare substante continute:  ≥65%,

- Eficienta retinere substante aflate in suspensie:  ≥85%,

- Functionare fara utilizarea bioactivatorilor,

- Racord biogaz: 1",

- Material: PE,

- Vidanjabila: DA