| SPECIFICAŢIE DE PROIECT GURA DE SCURGERE(GEIGER) CU DEPOZIT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | S.C. CONPET S.A. | Cod document : | A636.1-IS-SPGS |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S.Vasile |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B.Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

SPECIFICATIE TEHNICA – GURA DE SCURGERE (GEIGER) CU DEPOZIT

DIN PE

- Capac cu gratar CLASA A15,

- Tub telescopic DN315,

- Garnitura tip manseta DN425/315,

- Coloana DN425, H=1500mm,

- Mufa pentru racord la coloana DN160,

- Baza Dn425.

- Nr buc = 2