| PROGRAM DE CONTROL INSTALATII TERMICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | S.C CONPET S.A. | Cod document : | A 636.1-IT-PCC |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA CIRESU, JUD. BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |  |

Prezentul program s-a întocmit în conformitate cu prevederile  art. 22 litera “c” din LEGEA 10/1995, privind calitatea în construcţii şi cu prevederile HGR 272/1994 art. 5, litera “b” alineatul 7, în vederea asigurării controlului calităţii în construcţii.

PARTICIPANŢI  LA  DERULAREA  PROGRAMULUI

BENEFICIAR (B):                                                                         Reprezentat prin:

PROIECTANT ( P ):                                                                      Reprezentat prin:

EXECUTANT ( E ):                                                                       Reprezentat prin:

NOTA:

În spiritul HGR 272/1994, înainte de începerea lucrărilor, investitorul va trimite un exemplar din prezentul Program de Control la I.S.C. – Galati, care va decide fazele determinante la care va participa.

Conform art. 14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului şi a constructorului, proiectantul va fi anunţat în scris, cu minimum 2 zile înainte de realizarea stadiului fizic indicat în program, privind faza determinantă cerută de acesta, pentru a participa la verificarea caităţii lucrărilor  de construcţii şi vor fi create condiţiile necesare efectuării controlului de calitate.

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcţii , odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului, proiectantului şi executantului.

La recepţia lucrărilor, un exemplar din acest Program de Control, însoţit de toate documentele indicate în el ( proiectul, buletine de analiză care să ateste calitatea materialelor , procese – verbale de lucrări ascunse, procese – verbale de recepţie, note de şantier, etc…), se anexează la CARTEA CONSTRUCŢIEI.

LEGENDA:   B – BENEFICIAR   E – EXECUTANT   P – PROIECTANT

I – INSPECŢIA IN CONSTRUCŢII ORADEA

| Nr. crt. | Fazele determinante de control al calităţii execuţiei | Metoda de control | Participa la control B P E |  |  | Documente care se incheie | Nr. si data actului incheiat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Receptia echipamentelor si a materialelor ce urmează a fi puse în operă(verificarea certificatelor de calitate, de garantie, agremente tehnice, verificari vizuale, pentru constatarea eventualelor degradari, a caracteristicilor aparatelor si concordanța acestora cu proiectul) | Confruntarea datelor din proiect cu cele din buletinele de expeditie | Da | - | Da | Buletine de analiza si verificare care sa confirme marca si caracteristicile materialelor prevazute de proiect |  |
| 2 | Verificat trasee conducte | Vizual | Da | - | Da | Proces verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor |  |
| 3 | Verificat îmbinări conducte | Vizual | Da | - | Da | Proces verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor |  |
| 4 | Verificat izolație la conducte | Vizual și prin măsurare directă | Da | - | Da | Proces verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor |  |
| 5 | Proba de presiune la rece | Mijloace de măsurare a presiunii | Da | Da | Da | Proces verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor Proces verbal de receptie Proces verbal de lucrari ascunse |  |
| 6 | Proba de presiune la cald | Mijloace de măsurare a presiunii | Da | Da | Da | Proces verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor Proces verbal de receptie Proces verbal de lucrari ascunse |  |
| 7 | Proba de funcționare a instalatiei | Vizual | Da | Da | Da | Proces verbal de verificare și constatare Proces verbal de receptie |  |
| 8 | Recepţie la terminarea lucrării Recepţie la punerea în funcţiune | Conform HG nr. 51/05.02.96 Cap. II |  |  |  | Proces verbal de receptie Proces verbal de receptie |  |

BENEFICIAR:                                       PROIECTANT:                                         EXECUTANT: