| LISTA NORMATIVELOR SI STANDARDELOR APLICABILE ARHITECTURĂ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-A-LS |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Arh. S.Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A.Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

- NORMATIVE APLICABILE

Normative privind calculele construcţiei şi elementelor de construcţie:

P 100-1/2013 	Cod de proiectare seismică - Partea I  - Prevederi de proiectare pentru clădiri.

P 100-3/2008	Cod de proiectare seismică - Partea a III a – Prevederi pentru evaluarea sismica a cladirilor existente.

P 73–94:        	Instrucţiuni tehnice pentru proiectare şi execuţia recipientelor pentru lichide, din  beton armat sau comprimat

CR1-1-3-05:	Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

CR 0-12 :	Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

NP 082-04: 	Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni aspura constructiilor. Actiunea vantului.

Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a

constructiilor.

Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a

constructiilor.

PC 001-97	Manualul si programul de calcul cadru pentru întocmirea

cartilor tehnice a constructiilor.

ME 001-97	Manualul dirigintelui de specialitate în constructii inclusiv

sistemul informatic si baza de date a activitatii acestuia.

PC 002-97	Ghid pentru programarea lucrarilor de executie a

constructiilor–program de calcul, cadru.

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia lucrărilor la invelitori:

NP 069-2014: 	Normativ cu privire la proiectarea, execuţia si exploatarea învelitorilor acoperisurilor în panta la cladiri.

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţie:

C 107–82: 	Normativ cu privire la proiectarea şi execuţia izolaţiei termice a construcţiilor.

P 122–89:	Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea lucrărilor de izolare fonică a clădirilor civile, tehnico-administrative şi culturale.

C 142–85: 	Instrucţiuni tehnice pentru execuţia şi recepţia izolării termice a clădirilor.

C 125–87: 	Normativ cu privire la proiectarea şi execuţia izolării fonice şi tratării clădirilor.

C 112–86: 	Normativ cu privire la proiectarea şi execuţia hidroizolăţiei cu materiale bituminoase a construcţiilor.

GP 114-06	Ghid privind proiectarea,executia si exploatarea

hidroizolatiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP

si SBS.

C 121–89: 	Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protecţie fonică şi anti-vibraţii ale construcţiilor industriale.

C 223–86: 	Instrucţiuni tehnice cu privire la execuţia plăcilor de faianţă şi celor emailate, fixate pe pereţi cu un strat subţire de lipici.

C 35–82: 	Normativ pentru aranjament şi execuţie.

C 197–88: 	Instrucţiune tehnică pentru utilizarea chiturilor la lucrările de etanşare a construcţiilor.

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia programului de realizare a lucrărilor de construcţii:

C 16–84: 	Normativ cu privire la îndeplinirea lucrărilor de construcţii şi utilizarea echipamentului aferent în timpul sezonului rece.

GT 012-97	Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor

de organizare de santier.

Normative cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi lucrărilor de construcţie:

C 167–77: 	Reglementari cu privire la conţinutul şi procedura de întocmire, completare şi depozitare a cărții “as built” a construcţiilor.

C 56–85: 	Normativ cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi lucrărilor de construcţii.

MP 031-03	Metodologie privind programul de urmarire în timp a

comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor

functionale.

GE 035-99	Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu

urmarirea în exploatare a constructiilor.

Reglementari tehnice cu privire la condiţiile stabilite prin Legea nr. 10/1995:

Reglementarea privind protecţia lucrărilor şi igienă în construcţii– 1993.

NC 001-99	Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea10/1995.

Normative cu privire la securitatea la incendiu:

C 300–94: 	Normativ cu privire la prevenirea şi stingerea încendiilor pe durata executării lucrărilor şi pentru instalaţiile aferente.

P 118 -99	Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

C 58-96			         Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor

Si produselor combustibile din lemnsi textile utilizate în constructii.

MP 008-2000			       Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a

prevederilor normativului de siguranta la foc P 118-1999.

GP 055-2000	Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel.

Uşi, ferestre şi lucrări de finisaj

C 185–78: 	Instrucţiuni tehnice cu privire la manipularea, livrarea, depozitarea, transportul şi instalarea uşilor şi ferestrelor din PVC ale construcţiilor.

C 47–86: 	Instrucţiuni tehnice cu privire la utilizarea şi instalarea ferestrelor şi altor componente de sticla ale construcţiilor.

GE 058-12:	Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în

Constructii

NP 013-96:	Ghid privind proiectarea,executia si asigurarea calitatii

pardoselilor la constructii încare se desfsfaoara activitati

de productie.

GP 005-97	Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de

compartimentare cu panouri usoare.

GP 121-13	Ghid de proiectare, executie privind protectia împotriva

coroziunii.

ST 049-14	Specificatie tehnica privind protectia elementelor de

constructii din lemn împotriva agentilor agresivi. Cerinte, criterii

de performanta si masuri de prevenire si combatere

C 139–87: 	Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anti-coroziva a metalului din elementele de construcţie.

C 219–85: 	Normativ cu privire la structura şi execuţia pardoselelor anti-corozive.

STANDARDE APLICABILE

Generale

STAS 855-79:	Desene tehnice de construcţii. Întocmirea desenelor pentru  construcţiile din beton şi beton armat.

STAS 10265-75: 	Toleranţe în construcţii. Calitatea suprafeţelor finisate. Termeni şi noţiuni de bază.

STAS 8558-78: 	Măsuri de siguranţa contra incendiilor. Determinarea incombustibilităţii materialelor de construcţii.

STAS 7771/1-81: 	Măsuri de siguranţa contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcţie.

STAS 1434-83	Desene tehnice de constructii. Linii, cotare, reprezentari conventionale, indicator

STAS 9796-1-82	Desene de constructie si arhitectura. Terminologie

STAS 9796-2-82	Desene de constructie si arhitectura. Metode de proiectare ortogonala

STAS 4908-85	Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale

STAS 7468-80	Calculul gradului de ocupare a terenului la amplasarea lucrarilor de investitii

Reguli de calcul pentru structurile construcţiei

SR EN 1995-1-1/2004.	Eurocod 5. Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1. Generalităţi.

SR EN 1995-1-1-2004-AC-2006	Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati - Reguli comune si reguli pentru cladiri

Reguli comune şi reguli pentru clădiri.

STAS 857-83	Piese şi elemente din lemn pentru construcţii. Clasificare şi condiţii tehnice de calitate.

SR EN 1995-1-1-2004                     Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitati. Reguli	comune si reguli pentru cladiri

SR EN 336-2004	Lemn pentru constructii. Dimensiuni, abateri admisibile

STAS 8380-79	Constructii agrozootehnice. Terminologie

STAS 767-0-88	Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate

SR EN 1928/2003	Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea etanşeităţii la apă.

Calculul şi alcătuirea elementelor.

STAS 3430-82	Construcţiile civile, industriale şi zootehnice. Pardoseli. Clasificare.

STAS 2355/1-85	Construcţiile civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de hidroizolaţii în construcţii. Clasificare şi terminologie.

Protecţia anti-coroziva a construcţiilor

STAS 10166/1-77. 	Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Pregătirea mecanica a suprafeţelor.

STAS 10702/1-83: 	Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Condiţiile tehnice generale.

Straturi de legătura

SR EN 197-1:2002: 	Ciment. Partea 1. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.

SR EN 13279-1:2009 	Ipsos şi tencuieli de ipsos. Partea 1. Definiţii şi condiţii.

SR EN 197-1:2002. 	Ciment. Partea 1. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR 3011:1996: 	Cimenturi cu căldura de hidratare limitata şi cu rezistenţa la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi.

SR 7055-96: 	Ciment alb Portland.

SR EN 1338:2004: 	Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

SR EN 1340:2004: 	Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări.

Elemente ceramice

STAS 6748-81: 	Porţelan şi faianţa. Terminologia defectelor.

SR EN 771-1/2003 	Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1. Elemente pentru zidărie de argila arsa.

SR EN 14411/2007 	Placi şi dale ceramice. Definiţii, Clasificare, caracteristici şi marcare.

STAS 8080-76: 	Gresie ceramică antiacida. Cărămizi normale şi pline.

SR EN ISO 10545-2-1999	Placi si dale ceramice. Partea 2: Determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei

SR EN ISO 10545-1-1999	Placi si dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor si conditii de receptie

Materiale pentru izolare şi etanşare

SR 138:94: 	Cartoane bitumate.

STAS 8622-88: 	Chituri de etanşare a rosturilor în construcţii. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 7064-78	Bitumuri pentru materiale si lucrari de hidroizolatii in constructii

STAS 2355-2-87	Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii. Prescriptii generale de proiectare si executie

STAS 2355-1-85	Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de hidroizolatii in constructii. Clasificare si terminologie

STAS 2355-3-87	Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri. Prescriptii generale de proiectare si executie

Elementele din lemn semifabricate

SR EN 1313-2+AC:2001	Lemn rotund şi cherestea. Abateri admisibile şi dimensiuni preferenţiale pentru cheresteaua de foioase.

SR EN 942-2007:	Lemn pentru tâmplărie. Clasificare generala a calităţii lemnului.

SR EN 844-6: 2000: 	Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Termeni referitori la dimensiunile cherestelei.

Materiale de plastic

SR EN ISO 472/203: 	Materiale plastice. Vocabular.

Lucrări de finisaje

SR EN 1096:2000–2004

Părtile 1–4	Sticla pentru construcţii. Geam peliculizat.

SR EN 14178:2004 Părtile 1 şi 2	Sticla pentru construcţii. Produse pe baza de sticla	silico-alcalino-pământoasa. Partea 1 – Geam float. Partea 2 – Evaluarea conformităţii

SR EN 572-2:2004	Sticla pentru construcţii. Produse de baza. Sticla silico-calco-sodica. Partea 2 – Geam float.

STAS 2389-92	Constructii civile, industriale si agricole. Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire