| PROGRAM DE CONTROL MONTAJ POMPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-MC-PCMP |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

| B | CONPET SA | Reprezentat prin: |
| --- | --- | --- |
| P | S.C.ELLIS ‘92 S.R.L. | Reprezentat prin: ing.A.Ionescu |
| C |  | Reprezentat prin: |

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si OG 2/1994 privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii se stabileste de comun acord

PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR.

| Nr crt | Etapa de verificare | Metoda | Participant | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Verificarea furniturilor livrate | cf. certif. de calitate carte tehnica | constructor beneficiar | Nota observ. |
| 2 | Verificarea si insusirea documentatiei de montaj | Conf. proiect | constructor beneficiar | Nota observ. |
| 3 | Receptia fundatiilor -dimensiuni, pozitia buloanelor de fundatie | Ruleta, metru | constructor beneficiar | P.V.receptie |
| 4 | Preluare la montaj a utilajelor (aspect exterior, posibile deteriorari in timpul transportului, se verifica racordurile, alinierea acestora pe verticala si orizontala, control dimensional, centrare pe sasiu | Control vizual Rigla, nivelmetru | constructor beneficiar | P.V de control |
| 5 | Verificarea pompei inainte de probe (centraje, sens rotatie, verificare AMC, curatire si spalare conducte instalatie) | manual | constructor beneficiar | P.V de control |
| 6 | Verificare amplasare si cote nivel racorduri pompe | Conf. proiect | constructor beneficiar | P.V de control |
| 7 | Legarea pompelor la instalatie (conducte) | vizual | constructor beneficiar | P.V de control |
| 8 | Probarea utilajului rodaj la mers in gol rodaj la mers in sarcina | Citire indicatii AMC | Constructor beneficiar | P.V de probe |
| 9 | Verificarea lucrarilor de protectie anticoroziva (grad de curatire , acoperire) pentru confectiile metalice si conducte. | conform STAS10166/1-77 STAS 10702/1-83 | constructor | P.V de control |
| 10 | Receptia lucrarii | cf.documentatie | constructor beneficiar proiectant | P.V de receptie |

NOTA:

1.Conform cu art. 13 din OG 2/1994, definitivarea prezentului program dintre beneficiar si proiectant se va face in maxim 15 zile de la primirea lui pe santier. Daca in cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe santier pentru definitivare, acest program se va considera insusit si semnat de constructor si beneficiar.

2.Executantul va anunta in scris si ceilalti factori interesati, cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea si va pune la dispozitie instrumente de control si echipament de protectie.

3.Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. In cazul in care spatiul din coloana 4 nu este suficient se va intocmi o anexa.

4.La receptie, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la “Cartea Utilajului”.

LEGENDA:

C - constructor;

B - beneficiar;

P - proiectant

BENEFICIAR :                             PROIECTANT :                                          CONSTRUCTOR

DATA :                                         DATA :                                                       DATA :