| SPECIFICAŢIE DE PROIECT BOILER ELECTRIC 10 litri INSTALAŢII SANITARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-IS-B |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M.Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

BOILER ELECTRIC

capacitate: 10 litri

SPECIFICATII TEHNICE

- Volum litri (l):10 l

- Presiune de lucru (bar): 8,5 bar

- Putere (W):1500 W

- Tensiune de alimentare (V): 230 V/ 50 Hz

- Anod de magneziu: Da

- Racord golire: 1/2 "

- Dimensiuni (mm): 0.410 x 0.370 x 0.250 m

- Greutate: 6.50 kg

DOTARI:

- supapa de siguranta ;

- termostat reglabil;

- intrerupator ON/OF;

- izolatie -19 mm, protectia vasului realizata din sticla ceramica.

- Necesar boiler 10 l – 2 buc.