| SPECIFICAŢIE DE PROIECT REZERVOR VIDANJABIL DIN PE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-IS-SP RV |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Ionescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

REZERVOR SUBTERAN DE INMAGAZINARE

VIDANJABIL

SPECIFICATII TEHNICE

- Materialul de bază al rezervorului: Polipropilenă (PP) sau  polietilenă (PE): duritate, rigiditate şi rezistenţă bună chiar şi la temperaturi scăzute;

- Diametru rezervor: 3000 mm;

- Inaltime rezervor: 2150 mm;

- Volum rezervor: 15,00 mc;

- Diametru conducta  intrare: 200mm;

- Diametru gura vizitare / vidanjare : 600mm; inaltime 1600mm – la cerere ;

- Capac din PP.

- Domeniu de utilizare a rezervoarelor: colectarea apei pluviale, depozitarea apelor uzate,  depozitarea alcoolului, acizilor, leșiei, depozitarea de apă potabilă, depozit de produse agricole, stocare a apei de incendiu, depozitare de produse chimice

- Este rezistent la coroziune datorită tensiunii, are densitate mică, îşi menţine forma termică, are duritate de suprafaţă, rezistent la acid, leşie şi îngheţ.

- Dotari : ştuţuri inoxidabile

- La instalare nu necesită macara (120kg)

- Necesar rezervor – 1 buc.