| SPECIFICATIE TEHNICA GENERATOR DE SPUMA GSA400CF INSTALATIE PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPETS.A | Cod document : | A636.4PSI-SP-01 |
| Cod proiect : | A 636.4PSI | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

| 1 | DATE GENERALE |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TIP | GSA 400 |
| 3 | MODEL | CF (Capac fix) |
| 4 | CANTITATE | 2 buc. |
| 5 | SERVICIU | STINGERE REZERVOR 1000mc |
| 6 | POZIŢIE DE MONTAJ | ORIZONTAL |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 | DATE DE PROCES |  |
| 14 | FLUID ALIMENTARE | SOLUţIE SPUMANTA 6% |
| 15 | PRESIUNE ALIMENTARE | 3.5-12 BAR |
| 16 | DEBIT PROIECTAT | 400 l/min |
| 17 | RACORD DE INTRARE | DN 50 FP – Pn 16 |
| 18 | furnitura VA INCLUDE DEVERSOR DE SPUMA | NU |
| 19 | COEFICIENT ÎNFOIERE | 8 |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 | DOCUMENTAŢIE FURNIZOR: DATE TEHNICE, CERTIFICATE CALITATE MATERIAL, TESTE DE |  |
| 28 | PERFORMANŢĂ, CERTIFICATE DE AGREMENTARE TEHNICĂ DE LA |  |
| 29 | POMPIERII MILITARI, MARCAJ CE |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |