| PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII DECANTOR DE RECUPERARE PRODUSE PETROLIERE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-DT-PCC |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. Ionescu Mihai |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Ionescu Androne |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

| B | CONPET S.A. | Reprezentat prin: |
| --- | --- | --- |
| P | S.C. ELLIS’92 S.R.L. | Reprezentat prin: Ing. Androne Ionescu |
| E |  | Reprezentat prin: |

În conformitate cu legea nr. 10/1995 actualizata  privind calitatea în constructii şi OG 2/1994 privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii se stabileşte de comun acord PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR.

| Nr. Crt. | Fazele determinante de control al calităţii execuţiei | Metoda de control | Participanţi | Documentele care urmează să stea la baza atestării calităţii | Docum. care se încheie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea atingerii cotei de fundare | Topografic | E, B | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 2. | Verificarea terenului la cota de fundare | Geologic | E, B, G | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 3. | Verificarea turnarii betonului de egalizare. | Vizual | E, B | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 4. | Verificarea montarii armaturii | Vizual | E, B | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V.L.A |
| 5. | Verificarea turnarii betonului pana sub rostul de turnare | Vizual | E, B | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 6. | Verificarea aspectului betonului dupa decofrare | Vizual | E. B. | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 7. | Verificarea montarii pieselor de hidroizolare a rostului de turnare. | Vizual | E, B, | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 8. | Verificarea montarii pieselor metalice inglobate. | Vizual | E, B | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 9. | Verificarea turnarii betonului pana la cota din proiect. | Vizual. | E, B, | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 10 | Verificarea aspectului betonului dupa decofrare. | Vizual | E.B. | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 11. | Verificarea vopsirii capacelor metalice si a balustrazilor. | Vizual. | E.B. | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V. |
| 12. | Verificarea executarii hidroizolatiilor la interior si la exterior. | Vizual. | E.B.P.I. | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse | P.V.L.A |
| 13. | Verificarea executarii umpluturii de pamant in straturi, la exteriorul bazinului. | Vizual. | E.B. | Proiectul, certificate de performanta, agremente tehnice, procese verbale de lucrari ascunse |  |
| 11. | Receptia la terminarea lucrarilor. | Vizual | E, B | HG Nr61/05.02.1996 Capitolul II. | P.V. |

BENEFICIAR :                            PROIECTANT :                            CONSTRUCTOR:

DATA :                                         DATA :                                       DATA :

NOTA :

1. Conform cu art. 13 din OG 2/1994 definitivarea prezentului program dintre constructor beneficiar şi proiectant, se va face în maxim 15 zile de la primirea lui pe şantier. Dacă în cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe şantier pentru definitivare, acest program se va considera însuşit şi semnat de constructor şi beneficiar.

2. Executantul va anunta în scris şi ceilalţi factori interesaţi cu minimum 5 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea şi va pune la dispoziţie instrumente de control şi echipament de protecţie.

3. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. În cazul în care spatiul din coloana 4. nu este suficient se va intocmi o anexa.

4. La receptie, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la “Cartea Constructiei “

LEGENDA :

-P.V.L.A 	- proces verbal de lucrări ascunse             	E– executant

-P.V.R.A.          - process verbal de recepţie amplasament      B– beneficiar

- P.V.R    	- proces verbal de recepţie                              P– proiectant

- P.V.        	- proces verbal                                           	L –laborant

- P.V.F.D  	- proces verbal faza determinantă	    	G -geotehnician

- P.V.R.C  	- proces verbal de recepţie calitativă

I– Inspectia de Stat în Construcţii – (care va decide faza la care participă)