## Sheet1
Modernizare centrala termica
Statie titei Calareti
Nr. Proiect : 17/2019
Faza : P.Th.+D.E.
Data : 04.2019
Nr crt | Denumire | UM | Cant
1 | Electrovana gaz 4" | buc | 1 | 1 buc pentru instalatia PR
2 | Electrovana gaz 4" | buc | 1 | 1 buc pentru instalatia PJ
3 | Flansa 4" Pn10 | buc | 4
4 | Flansa Dn 3" Pn10 | buc | 3 | 1 robinet existent +2 rob nou
5 | Robinet cu sertar gaz 3" | buc | 1
6 | robinet sferic gaz 2" | buc | 1
7 | Robinet sferic gaz 1/2" | buc | 1 | la manometru
8 | Filtru cu pasla gaz 2" | buc | 1
9 | Regulator presiune gaz P1=1bar P2=0,2 bar Dn 50 | buc | 1
10 | Manometru radial gaz 0,5 bar | buc | 1
11 | Reductie sudabile 3" / 2" | buc | 1 | intrare in filtru
12 | Niplu 2" | buc | 1 | intrare in filtru sudat pe reductie
13 | Racord olandez 2" | buc | 2 | intre filtru si regulator
14 | Cot sudura 3" | buc | 1
15 | Cot sudura 2" | buc | 2 | regulator
16 | Teava 3" | m | 6
17 | Teava 2" | m | 6
18 | Suporti teava | buc | 2 | teva 3/4" inaltime 0.5 m
19 | Grund | kg | 1
20 | Vopsea | kg | 1
21 | Probe de rezistenta si etanseitate | buc | 1