## Anexa 1-HG 952
| Act | Nr. crt | Nr inv. | Denumire | PIF | PIF | Sector | Fisa tehnica | Grosime standard de perete | Diametru nominal (") | Lungime (m) | Pret pornire licitatie lei/m fara TVA | Pret lei/m (fara TVA) | Valoare conducta (fara TVA) | Garantie licitatie /lei fara TVA
c | 952/2014 | 1 | 120031P | COND. D8 | 12 | 1950 | MOINESTI | Conducta titei DN=8 5/8" Lucacesti-Raf. Darmanesti, Casare partiala pe lungimea de 10.237 m | 7,9mm | 8.625 | 10237 | 25.65 | 23.085 | 236321.145 | 23632.1145
c | 952/2014 | 2 | 120034P | CONDUCTA GAZ | 3 | 1965 | MOINESTI | Dn=2 1/2+3,Runcu Modirzau-Sipoteni+Moinesti-Manascu, L= 26682m | 7,1mm | 2 1/2 si 3 | 26682 | 3.52 | 3.168 | 84528.576 | 8452.8576
c | 952/2014 | 3 | 120233P | CONDUCTA | 4 | 1964 | ORLESTI-GHERCESTI | gazolina 3",L=3920,28m | 5,4mm | 3 | 3877.28 | 5.57 | 5.013 | 19436.8046 | 1943.6805
c | 952/2014 | 4 | 120485P | CONDUCTA 3+4 | 12 | 1935 | MORENI SILISTEA | Gorgoteni-Moreni, diametru 3 1/2inch, L=10777m, grosime perete 6mm; Moreni-Buda, diametru 3 1/2inch, L=26675m, grosime perete 6mm, Buda-Cr.Bot, diamet ru 3 1/2inch, L=2992m, grosime perete 6mm; Cr.Bot-Centura Ploiesti, diametru 4inch, L=3378m, grosime perete 6mm. | 3"=5,4mm / 4"=6,1mm | 3.5 | 43699.77 | 4.67 | 4.203 | 183670.1333 | 18367.0133
c | 952/2014 | 5 | 120764P | CONDUCTA TITE RACORD CARTOJANI | 6 | 1967 | PLOIESTI-BAICOI | Dn=14 3/4,racord Cartojani(Tatarani)-Raf.Astra ,L=1880m | 8,7mm | 14.75 | 1800.77 | 43.62 | 39.258 | 70694.6287 | 7069.4629
c | 952/2014 | 6 | 120765P | CONDUCTA TITE RACORD CARTOJANI | 11 | 1969 | PLOIESTI-BAICOI | Dn=12 3/4(Tatarani)-Raf.Astra la cond.nr.120054,L=1890m | 8,7mm | 12.75 | 1754.87 | 44.44 | 39.996 | 70187.7805 | 7018.7781
c | 952/2014 | 7 | 120781P | CONDUCTA TITEI | 10 | 1965 | MARGHITA | D=65/8,Suplac-PETROSUB Crisana,L=3100 m,grosime perete 0,6cm. | 7,9mm | 6.625 | 3100 | 19.63 | 17.667 | 54767.7 | 5476.77
c | 952/2014 | 8 | 120789P | CONDUCTA TITEI | 11 | 1956 | PLOIESTI-BAICOI | Km5-Teleajen,Dn=8 5/8(Centura),(Bar.Campinii)-Raf.Petrotel,L=9841,2m | 7,9mm | 8.625 | 9665.54 | 25.65 | 23.085 | 223128.9909 | 22312.8991
c | 952/2014 | 9 | 121505P | CONDUCTA 4+6 | 12 | 1944 | URLATI-BERCA-CIRESU | Monteoru-Berca,Titei Dn=4 1/2+6 5/8,L=4606+20000m | 4"=7,1mm / 6"=7,9mm | 4 1/2 si 6 5/8 | 24606 | 10.35 | 9.315 | 229204.89 | 22920.489
c | 952/2014 | 10 | 121591P | CONDUCTA RACORD RAF 1 | 7 | 1979 | PLOIESTI-BAICOI | Dn=10 3/4,Cartojani(Tatarani)-Raf. Astra la cond.nr.121590,L=2434m | 7,9mm | 10.75 | 2303.06 | 31.21 | 28.089 | 64690.6523 | 6469.0652
c | 952/2014 | 11 | 121592P | CONDUCTA RACORD BRAZI | 7 | 1979 | PLOIESTI-BAICOI | gazolina6" Negoiesti-BraziCond.Titei Dn=10 3/4,racordCartojani(Negoiesti)-Raf.Brazi la cond.nr.121590 | 6"=7,9mm / 10"=7,9mm | 10.75 | 47 | 31.21 | 28.089 | 1320.183 | 132.0183
c | 952/2014 | 12 | 121598P | CONDUCTA TRAVERSARE ST EPURARE | 2 | 1977 | PLOIESTI-BAICOI | Trav. Aeriana la canal Corlatesti pe cond. 10 3/4inch Cartojani. Teava 273 = 31m si tub protector 620 = 21m | 7,9mm / tub trav.= 9,1mm | 10.75 | 31 | 31.21 | 28.089 | 870.759 | 87.0759
c | 952/2014 | [5 empty] | PLOIESTI-BAICOI | tub protector |  | 24 | 21 | 40.8 | 36.72 | 771.12 | 77.112
c | 952/2014 | 13 | 121602P | CONDTRAVERSARE VIISOARA | 2 | 1977 | PLOIESTI-BAICOI | Cartojani; Subtrav. Piriu Viisoara, teava 273=34m, tub protectie 521=14m | 7,9mm | 10.75 | 34 | 31.21 | 28.089 | 955.026 | 95.5026
c | 952/2014 |  | 121602 |  |  |  |  | tub protector |  | 20 | 14 | 34.25 | 30.825 | 431.55 | 43.155
c | 952/2014 | 14 | 121675P | TR SUB CRC | 11 | 1978 | URLATI-BERCA-CIRESU | Subtraversare Cricovul Sarat | 7,9mm | 10 | 225.5 | 29.55 | 26.595 | 5997.1725 | 599.7173
c | 952/2014 | 15 | 121678P | TR SUB BIL |  |  | URLATI-BERCA-CIRESU | traversare subterana zona Bolboci,aprox.50 ml conducta 10inch,din fosta Oprisenesti-Ploiesti | 7,9mm / tub trav.=9,1mm | 10 | 50 | 29.55 | 26.595 | 1329.75 | 132.975
c | 952/2014 | 16 | 121687P | TRAERTEL | 11 | 1978 | PLOIESTI-BAICOI | traversare riu Teleajen,fosta conducta 10inch Oprisenesti- Ploiesti | 7,9mm | 10 | 136 | 29.55 | 26.595 | 3616.92 | 361.692
c | 952/2014 | 17 | 121704P | TRAV.CRI | 11 | 1978 | URLATI-BERCA-CIRESU | Cricovul Sarat la cond.Fibra Optica Oprisenesti-Ploiesti | 7,9mm | 4 | 245.45 | 7.55 | 6.795 | 1667.8328 | 166.7833
c | 952/2014 | 18 | 121986P | CONDUCTA TITEI 6 5/8 | 8 | 1976 | URLATI-BERCA-CIRESU | Jugureanu-Ciresu Dn=6 5/8,L=7800m | 7,9mm | 65/8 | 7800 | 19.63 | 17.667 | 137802.6 | 13780.26
c | 952/2014 | 19 | 122431P | CONDUCTA GZOL |  |  | ORLESTI-GHERCESTI | conducta gazolina 4inch, Stoina - Busuioci, L=16000m | 7,1mm | 4 | 16000 | 7.55 | 6.795 | 108720 | 10872
c | 952/2014 | 20 | 122463P | CONDUCTA STOIENESTI | 8 | 1992 | CARTOJANI | Titei Dn= 6 5/8,Stoienesti-Pct. fix Arges, L=circa 4500 m | 7mm | 6.625 | 4500 | 19.63 | 17.667 | 79501.5 | 7950.15
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 156830.24
| Act | Nr. crt | Nr inv. | Denumire | PIF | PIF | Sector | Fisa tehnica |  |  |  | Pret pornire licitatie lei/BUC. | Pret lei/buc. (fara TVA) |  | Garantie licitatie lei fara TVA
MF | 952/2014 | 1 | 120687P | RAMPA | 10 | 1971 | PLOIESTI-BAICOI | Montata pe stilpi din metal, schelet metalic, pe fundatie beton, cu 8 guri descarcare duble. Compusa din: platforma cu 2 rigole de scurgere, scari, po dete, stilpi, pavaje din dale de beton. Lungime: 52,5m |  |  |  | 2462.5 | 2216.25 |  | 221.625
c | 952/2014 | 2 | 121389P | GARA GODEVIL TERMINAL COND TIT | 11 | 1956 | PLOIESTI-BAICOI | 8" Centura,Km5 |  |  |  | 787.5 | 708.75 |  | 70.875

## Anexa 2-MF soc
Nr. crt. | Nr. Inv. | Denumire | PIF |  | sector | Grosime standard de perete | Diam. Nominal | Lungime | Pret pornire licitatie | Pret lei/m (fara TVA) | Valoare conducta (fara TVA) | Garantie licitatie
|  |  | Luna | An |  | (",mm) | ( ") | (m) | (lei/m) fara TVA |  |  | lei fara TVA
1 | 120474 | CONDUCTA 6 titei Dn=6"5/8+7", Siliste-Moreni | 12 | 1950 | Moreni-Silistea | 6"=7,9mm | 6 5/8 si 7 | 30284 | 19.63 | 17.667 | 535027.428 | 53502.7428
2 | 122100 | Conducta gazolina, diam. nominal 6 5/8" . Neutilizata, casare partiala 19.600 m de la traversare parau Potop Nou la Piersinari (traversare Dimbovnic) | 10 | 1982 | Poiana Lacului | 6"=7,9mm | 6.625 | 19600 | 19.63 | 17.667 | 346273.2 | 34627.32
3 | 122100 | CONDUCTA GAZOLINA, casare partiala Refulator Albota-Ventile teu rafinarie | 10 | 1982 | Poiana Lacului | 6"=7,9mm | 6.625 | 4800 |  | 17.67 | 84816 | 8481.6
19 | 120036 | Conducta, diametru nominal 10". Tronson neutilizat din 2003; Casare partiala Tg.Ocna-Rafo Onesti 19.306 m | 12 | 1952 | Moinesti | 10"=7,9mm | 10 | 18907.25 | 29.21 | 26.289 | 497052.6952 | 49705.2695
5 | 120482 | COND.6 5/8 BAICOI-CAMPINA titei Rafo.Campina-DN1, km5 Shell. Casare partiala pe tronson G.G.Banesti-Raf.Campina. | 12 | 1928 | Ploiesti-Baicoi | 7,9mm | 6.625 | 6015.12 | 19.63 | 17.667 | 106269.125 | 10626.9125
6 | 121259 | (MF) Traversare aeriana parau Calmatui 6 Jugureanu-Ciresu , cu protector de 8 5/8. (25m teava+25m protector | 6 | 1975 | Urlati-Berca-Ciresu | 7,9mm | 8.625 | 25 | 25.65 | 23.085 | 577.125 | 57.7125
[7 empty] | 6.625 | 25 | 19.63 | 17.667 | 441.675 | 44.1675
7 | 122101 | Racord Ø 3 1/2" cond. gazol. Merisani-Pitesti (MF 122101), Albota-Merisani | 10 | 1982 | Poiana Lacului |  | 3.5 | 31948.88 | 7.65 | 6.885 | 219968.0388 | 21996.8039
111605.25