|  |  | C.U.I. 3520938 Atribut fiscal : RO, Nr.Reg. Comerţului Prahova: J29 / 447 / 19.02.1993 Cont : RO93 BRDE 300S V208 6657 3000 – BRD Ploieşti RO26 TREZ 5215 069X XX00 1677 – Trezoreria Ploieşti Adresa : România, jud. Prahova, 100405 Ploieşti, Str. Roşiori, nr. 32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Colectiv proiectare: | Tel : | 0244 – 407.550 | Mail : | ellis92ploiesti@yahoo.com |
|  |  | Director : | Tel : | 0723.620.761 | Mail : | office@ellis92.ro |
|  |  |  | Fax : | 0244 – 407.550 | Web : | www.ellis92.ro |

PLANUL DE GESTIONARE AL DESEURILOR

PRIVIND PROIECTUL ,,CONSTRUIRE/ DEZAFECTARE REZERVOR PENTRU TITEI (V=2500 mc), STATIA CONPET BILED, JUDETUL TIMIS’’

BENEFICIAR

SOCIETATEA CONPET S.A. – PLOIEŞTI

__________________________________

2020

- Denumirea proiectului: ,,Dezafectare rezervor pentru titei (V=2500 mc), Statia Conpet Biled, judetul Timis’’

### Rezumatul proiectului

Pentru asigurarea capacitatii de stocare a titeiului in Rampa de Incarcat titei si gazolina Biled au fost prevazute doua rezervoare verticale supraterane de stocare temporara titei, R1 (V=3350 mc) si R2 (V=2500 mc). La acest moment capacitatea de stocare a titeiului este asigurata doar de rezervorul de titei R1, capacitate 3300 mc, deoarece cel de al doilea rezervor R2 este scos din circuitul tehnologic, fiind propus la casare din anul 2014.

#### Proiectul consta in dezafectarea (demolarea) rezervorului R2 si constructia pe acelasi amplasament a unui rezervor nou de tip atmosferic, suprateran, cilindric, cu axa verticala, avand acelasi volum, respectiv V=2500 mc.

Lucrările de demolare propuse nu implică modificări privind suprafaţa amplasamentului; lucrarile propuse (demolarea, respectiv constructia rezervorului) se vor efectua pe o suprafata totala de 290 m2, suprafata care in prezent este ocupata de amplasamentul rezervorului R2, rezervor vechi, casat care urmeaza a fi demolat.

#### Proiectul propus:

- intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 6 Industria chimica c) instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice sau chimice, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

- proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

| Foto. 1.Rezervoare (R1 si R2) de depozitare temporara titei aflate in incinta Rampei Biled; in plan apropiat este R2, rezervorul ce urmeaza sa fie demolat | Foto. 2.Rezervor R2 (2500 mc), rezervor care urmeaza sa fie demolat iar pe acelasi amplasament se va construi un rezervor nou de aceeasi capacitate (V=2500 mc) |
| --- | --- |

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect presupune demolarea rezervorului R2, nr. inv. 120438, propus la casare din anul 2014. Pentru demolarea rezervorului a fost solicitat si obtinut certificatul de urbanism nr. 20/11.06.2019 - ,,Dezafectare rezervor R2 pentru titei (V=2500 mc), Statia CONPET BILED, Judetul Timis‘

Lucrarile de dezafectare a rezervorului R2 si ulterior de constructie a rezervorului nou pe amplasamentul celui dezafectat se vor executa pe terenul proprietate CONPET SA PLOIESTI-Rampa de Incarcat Titei si Gazolina Biled, realizarea proiectului propus nu necesita lucrari de expropieri, scoateri din circuitul agricol, forestier. Terenul pe care se vor executa lucrarile de construire rezervor are categoria de folosinta actuala: activitati industriale. Suprafata ocupata de realizarea lucrarilor de demolare/constructie rezervor este de cca. 290 mp.

Rezervorul R2 de depozitare temporara titei este scos in momentul de fata scos din uz (din fluxul tehnologic) si curatat, aspect consemnat si in autorizatia de mediu a obiectivului, anexata prezentei.

Lucrarile de demolare a rezervorului constau in:

- demolare fund si manta din otel

- dezafectare inel de beton sustinere rezervor

- dezafectare constructii metalice aferente utilajului (scari acces si podet pe capac)

In urma demolarii rezervorului vor rezulta deseuri, cu preponderenta deseuri metalice feroase, a carei gestionare va fi facuta cu respectarea legislatiei in vigoare.

### Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Deseuri generate

In perioada de executie

In perioada de demolare a rezervorului se genereaza urmatoarele categorii de deseuri:

-deseuri metalice feroase, deseuri inerte (beton, pietris, pamant) provenite din demolarea inelului din beton/fundatia rezervorului din amenajari, deseuri menajere si asimilabile

Tipurile de deseuri si cantitatile estimative generate sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Cod deseu | Tip deșeu/cantitate estimată | Cantitate | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | Metale feroase | cca.4500 kg | Colectare vrac în incinta santierului mobil in vederea valorificarii acestuia prin firme specializate (REMAT) | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 01 01 | Beton | cca.800 kg | Colectare în containere, in vederea valorificarii (refolosite ca şi umplutură) | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 17 05 04 | Pământ excavat de sub fundatia rezervorului | cca.1000 kg | Colectare vrac langa locul excavarii ce vor fi refolosite ca şi umplutură | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | 100 kg | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la depozite ecologice prin intermediul firmelor autorizate. | Evidența gestiunii deșeurilor se face conform H.G. nr. 856/2002. |

Constructorul are obligatia sa mentina evidenta lunara a gestionarii deseurilor.

Activitatile de santier vor fi monitorizate din punct de vedere al protectiei mediului, monitorizare care va cuprinde obligatoriu si gestiunea deseurilor.

Deseurile rezultate in urma dezafectarii rezervorului pot fi evacuate pe masura acumularii lor prin firme autorizate.

### – programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Activităţile de demolare a rezervorului – generează temporar deşeuri specifice nepericuloase, care sunt colectate corespunzător şi predate spre valorificare (deşeurile valorificabile) sau eliminate de pe amplasament.

Obiectivul principal al managementului deşeurilor este de a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător de efectele nedorite, pe care le poate produce colectarea, stocarea temporară, transportul şi depozitarea definitivă a deşeurilor.

In ceea ce priveste prevenirea generarii deseului specific activitatii de depozitare temporara a titeiului in rezervor –slamul de rezervor, prin funcţionarea rezervorului R2, nou construit, deşeurile ce vor rezulta, respectiv şlamul de rezervor va fi în cantitate mai mică deoarece rezervorul a fost prevăzut cu agitatoare performante care asigură o omogenizare mai bună a conţinutului rezervorului. Şlamul de rezervor rezultat va fi eliminat controlat de pe amplasament conform procedurilor deja implementate în cadrul societăţii.

### – planul de gestionare a deșeurilor

Cantitati semnificative de deseuri rezultate sunt cele de tipul deseuri metalice, cod 17 04 05, care vor fi valorificate prin REMAT. Acestea vor fi valorificate prin firme specializate (REMAT). Celelalte  categorii de deseuri rezultate  beton (17 01 01), pământ excavat de sub fundatia rezervorului (17 05 04) vor fi valorificate.

Deşeuri menajere- acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele şi depozitate în spaţii special amenajate din organizarea de șantier până la preluarea lor de către o firmă autorizată.

Se va ţine evidenţa deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 (cu modificările ulterioare) şi Legii nr. 211/2011 (cu modificările ulterioare).

IN EXPLOATARE

In perioada de exploatare rezulta următoarele categorii de deşeuri:

− Deşeuri menajere provenite de la personalul de intreţinere si exploatare a lucrării. Deşeurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate periodic la rampele de gunoi ale localităţilor.

− Deşeurile specifice rezultate din activitatea de transport, depozitare si incarcare titei in vagoane CF

Impactul indus de depozitarea temporară a deşeurilor nepericuloase rezultate din activităţile de demolare a rezervorului R1 şi din funcţionarea ulterioară a acestuia, în condiţiile respectării legislaţiei de mediu, este nesemnificativ.

### Monitorizare în perioada de execuție

Pe perioada de funcţionare a organizării de şantier, constructorul va elabora un program de monitorizare a calităţii factorilor de mediu, cu accent pe gestionarea deseurilor, inclusiv nivelul de zgomot si vibratii si a emisiilor în atmosferă.

Controlul gestionarii deseurilor  precum si a emisiilor de poluanţi în mediu se va face astfel:

| Factori de mediu | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Deseuri | Lunar – evidența gestiunii deșeurilor | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivelul de zgomot emis de utilaje. | Antreprenor general |
| Aer | Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport. | Antreprenor general |
| Flora si fauna | Gradul de acoperire cu vegetație în primul an dupa redarea terenului in circuit | Antreprenor general |

### Monitorizare în perioada de exploatare a lucrării

Urmarirea Comportarii in timp a construcţiei - control preventiv / inspecţii periodice privind siguranţa construcţiilor si instalaţiilor in funcţionare.  Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se realizează pe toată durata de exploatare a acestora prin supravegheri curente a stării tehnice a acestor construcţii.

Conform cu ,,Normativul privind urmărirea in timp a construcţiilor P 130/97 si HGR 788/97 Regulamente privind calitatea in construcţii’’ se efectuează urmărirea curenta a construcţiilor si instalaţiilor din proiect pe toata durata de existenta pentru a răspunde prevederilor Legii nr. 10/95 privind calitatea in construcţii.

Urmărirea curenta se efectuează prin examinare vizuala directa, anual.

A. Reglementari generale

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

- LEGE  Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

B. Factor de mediu aer

- Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare

- STAS 12574/87 condiții de calitate aer din zonele protejate

C. Factor de mediu apa

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

- Lege nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

D. Factor de mediu sol

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică

F. Deșeuri

- Legea nr.211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.