## Cover
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LISTĂ TIE-IN Modernizare sistem de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița FAZA:PT+DE
03
02
01 | EMIS PENTRU CONSTRUIRE |  |  |  | 03.2019 | CORCIU V. |  |  | SCURTU M.
00 | PRIMA REVIZIE |  |  |  | 12.2018 | CORCIU V. |  |  | SCURTU M.
Rev | Denumirea modificarii |  |  |  | Data | Intocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 107065, BERTEA, SAT BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE49 TEL.: +40 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Contract |  | Nr.desen |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | ME-LST-215 |  |  | 01
Beneficiar CONPET SA | [7 empty] | Specialitate doc. |  |  | F
Instalatie STAȚIE DE POMPARE POTLOGI | [7 empty] | MECANIC |  |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | LISTĂ TIE-IN
Pag. 1 / 2

## LTie-in
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | Revizie | Număr tie-in | Tip tie-in | DN TIE-IN |  | Număr linie |  | Desen numar: |  | Fluid | Parametrii de operare |  |  | Parametrii de proiectare |  |  | Clasa conducta
|  |  |  | Nou | Existent | Nou | Existent | Nr. PID | Nr. IZOMETRIE |  | Faza | Temp | Press. | Temp. Min | TS | PS
[11 empty] | (1) | [°C] (2) | [bar] (2) | [°C] (2) | [°C] (2) | [bar] (2)
0 | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 01 | TIE-IN 001 | FLANSAT | 250 | 250 | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET | CLAVIATURA ASPIRATIE EXISTENT | PS-PID-202 | ME-ISO-220 | ȚIȚEI | L | 25÷55 | 8 | -29 | 70 | 2 | 25OC3
2 | 01 | TIE-IN 002 | FLANSAT | 250 | 250 | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | CLAVIATURA REFULARE EXISTENT | PS-PID-202 | ME-ISO-225 | ȚIȚEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3
3 | 01 | TIE-IN 003 | FLANSAT | 250 | 250 | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | CLAVIATURA REFULARE EXISTENT | PS-PID-202 | ME-ISO-225 | ȚIȚEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3
Nr. Contract |  |  |  | Nr. Document |  | Denumire document |  |  |  | Rev.
B.031.007 |  |  |  | ME-LST-215 |  | LISTĂ TIE-IN |  |  |  | 01
Pag. 2 / 2