## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
DIAGRAMĂ CAUZĂ-EFECT
Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița
FAZA: PT+DE
04
03
02
01 | Emis pentru construire |  |  |  | 2019-03-13 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
00 | Prima revizie |  |  |  | 25.08.2018 | L. ANTAU |  |  | M. SCURTU
Rev | Descriere |  |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | IN-CED-108 |  |  | 01
Beneficiar CONPET S.A. | [7 empty] | Specialitate doc. |  | F
Instalație STAȚIE DE POMPARE OCHIURI | [7 empty] | INSTRUMENTAȚIE |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | DIAGRAMĂ CAUZĂ-EFECT
Pag. 1 / 2

## Page 2
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LEGENDA: | [15 empty] | EFECT | P&ID | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-PS-PID-101
SOR: START-UP OVERRIDE
|  | ACTIUNE DE PROTEJARE | ACTIUNE DE PROTEJARE
|  | INDICA INTRARI CARE TREBUIE SA FIE PREZENTE IN MOD | INDICA INTRARI CARE TREBUIE SA FIE PREZENTE | [13 empty] | ACTIUNE INDEPLINITA | OPRIRE CNO-P-100A | OPRIRE CNO-P-100R
|  | SIMULTAN PENTRU A FI GENERAT UN SEMNAL DE IESIRE | IN MOD SIMULTAN PENTRU A FI GENERAT UN SEMNAL DE IESIRE
|  | 1 DIN 2 | 1 DIN 2
|  | 2 DIN 3 | 2 DIN 3
|  | INDICA O TEMPORIZARE INAINTE CA ACTIUNEA SA AIBA LOC | INDICA O TEMPORIZARE INAINTE CA ACTIUNEA SA AIBA LOC | [13 empty] | SEMNAL | HS-100AC | HS-100RC
|  | INDICA FAPTUL CA EXECUTIA ESTE INHIBATA PANA CAND | INDICA FAPTUL CA EXECUTIA ESTE INHIBATA PANA CAND
|  | ROBINETELE DE INCHIDERE ASOCIATE AU CONFIRMAREA CA SUNT INCHISE | ROBINETELE DE INCHIDERE ASOCIATE AU CONFIRMAREA CA SUNT INCHISE
| R | ACTIUNEA DE RESET | ACTIUNE DE RESET | [13 empty] | LISTA SEMNALE INTRARI/IESIRI | B.031.007-IN-LST-101 | B.031.007-IN-LST-101
NOTE
1.Timpul de declanșare a alarmei va fi stabilit și se va implementa în funcție de condițiile de funcționare ale pompei ce va fi achiziționată.
SIL
CAUZA
ARIE SISTEM |  |  | INITIERE EVENIMENT (DESCRIERE) | NUME INSTRUMENT | SEMNAL | LOCATIE INSTRUMENT |  | LISTA SEMNALE INTRARI/IESIRI | P&ID | SIL | SOR's | M O S | SIL | SOR | NOTE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | LIPSA DEBIT IN ASPIRATIA POMPEI CNO-P-100A | FS-100A | FAL-100A | ASPIRATIA POMPA CNO-P-100A |  | B.031.007-IN-LST-101 | B.031.007-PS-PID-101 |  |  | x |  | DA | (1) |  | A | bar: 1
|  |  | LIPSA DEBIT IN ASPIRATIA POMPEI CNO-P-100R | FS-100R | FAL-100R | ASPIRATIA POMPA CNO-P-100R |  | B.031.007-IN-LST-101 | B.031.007-PS-PID-101 |  |  |  |  | DA | (1) |  | B | bar: 2
|  |  | PRESIUNE INALTA IN REFUAREA POMPEI CNO-P-100A | PT-100A | PAHH-100A | REFULARE POMPA CNO-P-100A |  | B.031.007-IN-LST-101 | B.031.007-PS-PID-101 | [7 empty] | C | bar: 1
|  |  | PRESIUNE INALTA IN REFUAREA POMPEI CNO-P-100R | PT-100R | PAHH-100R | REFULARE POMPA CNO-P-100R |  | B.031.007-IN-LST-101 | B.031.007-PS-PID-101 | [7 empty] | D | bar: 2
E
[12 empty] | x |  |  |  |  | F
G
H
I
J
[12 empty] | x |  |  |  |  | K
[12 empty] | x |  |  |  |  | L
M
[12 empty] | x |  |  |  |  | N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Nr. Contract | [6 empty] | Nr. Document | [10 empty] | 7: Denumire document; 22: Rev.
B.031.007 | [6 empty] | IN-CED-108 | [10 empty] | 7: DIAGRAMĂ CAUZĂ-EFECT; 22: 01
Pag. 2 / 2