## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LISTĂ INSTRUMENTE
Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița
FAZA: PT+DE
04
03
02 | Emis pentru construire |  |  |  | 03.2019 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
01 | Emis pentru construire |  |  |  | 12.2018 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
00 | Prima revizie |  |  |  | 14.08.2018 | L. ANTAU |  |  | M. SCURTU
Rev | Descriere |  |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | IN-LST-100 |  |  | 02
Beneficiar CONPET S.A. | [7 empty] | Specialitate doc. |  | F
Instalație STAȚIE DE POMPARE OCHIURI | [7 empty] | INSTRUMENTAȚIE |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | LISTĂ INSTRUMENTE
Pag. 1 / 2

## INSTR LIST
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | Denumire Instrument | Tip instrument | Serviciu | Domeniu masura | Linie | Foaie de date | Conexiune La proces | PID | Desene montaj
1 | FS-100A | Comutator debit | Lipsa debit aspiratie pompa CNO-P-100A | - | CNO-200/80-CRU-101-16OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
2 | FS-100R | Comutator debit | Lipsa debit aspiratie pompa CNO-P-100R | - | CNO-200/80-CRU-103-16OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
3 | PI-100A | Manometru | Presiune refulare pompa CNO-P-100A | 0-40 barg | CNO-150/80-CRU-102-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
4 | PI-100R | Manometru | Presiune refulare pompa CNO-P-100R | 0-40 barg | CNO-150/80-CRU-104-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
5 | PDT-100A | Traductor diferential de presiune | Stare filtru CNO-F-100A | 0-1 bar | CNO-200/80-CRU-101-16OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
6 | PDT-100R | Traductor diferential de presiune | Stare filtru CNO-F-100R | 0-1 bar | CNO-200/80-CRU-103-16OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
7 | PT-100A | Traductor presiune | Presiune refulare pompa CNO-P-100A | 0-40 barg | CNO-150/80-CRU-102-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
8 | PT-100R | Traductor presiune | Presiune refulare pompa CNO-P-100R | 0-40 barg | CNO-150/80-CRU-104-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101 | B.031.007-IN-IND-104
9 | HS-100 | Buton oprire de urgenta | Oprire de urgenta | - | - | B.031.007-IN-DAS-102 |  | - | -
10 | TT-100 | Traductor Temperatura | Temperatura ieșire țiței | 0-100 degC | CNO-150-CRU-105-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-102 |  | B.031.007-PS-PID-101
Nr. Contract |  | Nr. Document |  | Denumire document |  |  |  | Rev.
B.031.007 |  | IN-LST-100 |  | LISTĂ INSTRUMENTE |  |  |  | 02
Pag. 2 / 2
2