|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIFICAȚIE TEHNICĂ FOSĂ SEPTICĂ | | | | | | | | | | |
| Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița  FAZA: PT + DE | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 04 |  | | |  |  | | |  | | | |
| 03 |  | | |  |  | | |  | | | |
| 02 |  | | |  |  | | |  | | | |
| 01 | Emis pentru construire | | | 03.2019 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Scurtu | | | |
| 00 | Prima revizie | | | 09.2018 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Scurtu | | | |
| Rev | Descriere | | | Data | Întocmit | | | Verificat | | | |
| RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.  100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49  TEL.: 0040 244 471 659  e-mail: office@riaengineering.ro | | | CONPET S.A.  100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848  nr. 1-3  TEL.: 0040 244 401360  e-mail: conpet@conpet.ro | Nr. Proiect | | Nr.document | | | Rev | | |
| **B.031.007** | | **CS-SP-119** | | | **01** | | |
| Beneficiar: **CONPET SA** | | | | | | | Specialitate doc. | | | F | |
| Instalația: **STATIE DE POMPARE** **OCHIURI** | | | | | | | **CIVIL** | | | **4** | |
| Scara | | Denumire document | | | | | | | | | |
| - | | **SPECIFICAȚIE TEHNICĂ FOSĂ SEPTICĂ** | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **CUPRINS** |
| [1 GENERALITĂȚI 3](#_Toc2714667)  [1.1 DATE GENERALE 3](#_Toc2714668)  [2 CARACTERISTICI AMPLASAMENT 3](#_Toc2714669)  [2.1 DESCRIERE AMPLASAMENT 3](#_Toc2714670)  [2.2 REGIM TEHNIC 3](#_Toc2714671)  [3 DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A AMENAJĂRII, ACCES/ CIRCULAȚII 3](#_Toc2714672)  [3.1 DESCRIERE FUNCȚIONALĂ 3](#_Toc2714673)  [3.2 ACCESE ȘI CIRCULAȚII 3](#_Toc2714674)  [4 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI MATERIALE 3](#_Toc2714675)  [5 SCHIȚA 4](#_Toc2714676) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. GENERALITĂȚI | |
| * 1. DATE GENERALE | |
| Denumire proiect: | MODERNIZARE SISTEM DE POMPARE DIN STAȚIA DE POMPARE A ȚIȚEIULUI OCHIURI - JUDEȚUL DÂMBOVIȚA |
| Faza proiectului: | PT+DE |
| Beneficiar: | CONPET S.A. |
| Proiectant General: | RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. |
| Amplasament: | JUDEȚUL DÂMBOVIȚA COMUNA GURA OCNIȚEI, LOCALITATEA OCHIURI |
| 1. CARACTERISTICI AMPLASAMENT | |
| * 1. DESCRIERE AMPLASAMENT | |
| Fosa septică se amplasează pe terenul situat în localitatea Ochiuri, comuna Gura Ocniței, Județul Dâmbovița. Din punct de vedere al regimului proprietății terenului unde se va amplasa obiectivul menționat mai sus, acesta aparține CONPET S.A. | |
| Fosa septică deservește Containerul Operator care este prevăzut cu un grup sanitar cu WC și duș. | |
| * 1. REGIM TEHNIC | |
| * Se montează îngropată conform Plan Lestare : B.031.007-CS-PLN-113\_Plan Lest Fosa Septica. | |
| 1. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A AMENAJĂRII, ACCES/ CIRCULAȚII | |
| * 1. DESCRIERE FUNCȚIONALĂ | |
| Fosa septică bicamerală în care apele menajere se limpezesc parțial și apoi sunt evacuate cu ajutorul vidanjei. | |
| * 1. ACCESE ȘI CIRCULAȚII | |
| Accesul se face din drumul amenajat în interiorul stației de pompare. | |
| 1. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI MATERIALE | |
| * Standard fabricație: SR EN 12566-1:2000/A1:2003 și marcaj CE; | |
| * Materiale: rezervor din polietilenă, racorduri și ventilație din polipropilenă; | |
| * Volum: 2 m3; | |
| * Conexiuni intrare/ieșire: Ø110 mm; | |
| * Zone de acces: 2x600 mm; | |
| * Dimensiuni: (LxØxH) 2000x1200x800 | |

|  |
| --- |
| 1. SCHIȚA |
|  |