## Obj2_DEV10_Probe_si_verificari_
Antemasuratoare Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [7 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4
1 | MLE151511 - Incercarea si verificarea cablurilor de energie electrica , de pana la 1 KV |  |  |  | buc |  | 40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 | 14100 - Electrician |  |  |  | ora |  | 40
2 | W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii |  |  |  | buc |  | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | 4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865 |  |  |  | m |  | 2.4
2.2 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 |  |  |  | m |  | 3
2.3 | 14180 - Electrician post trafo |  |  |  | ora |  | 10.8
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) |  | Ore Manopera | Material | Manopera |  | Utilaj |  |  | Transport | TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.