## Obj8_DEV2_REV01_Instrumente_F3_
Antemasuratoare Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea
0 | 1 | 2 | 3
1 | ATB04A - Montarea manometrelor, vacumetre pe stuturi existente:direct,racord cu flanse | buc | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 | 12532 - Aparat de masurare a temp | - | 2
1.2 | 4346581 - Flansa git PN 100 15- 20X 2 OL 37-4kf pu S8031 | buc | 4
1.3 | 4509365 - Robinet fonta cep 3 cai R-3C fl-pn 10 D = 95 nii 2766 | buc | 2
1.4 | 5820912 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 16
1.5 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 | buc | 16
1.6 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 0.4
1.7 | 17150 - Instalator incalzire + gaze | ora | 2.8
1.8 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 0.9
1.9 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | ora | 0.08
1 | 000033 - Traductor diferential de presiune | buc. | 2
2 | ATC01C - Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:125-200 MM | buc | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | 12534 - Element de automatiz | - | 2
2.2 | 6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498 | kg | 1.32
2.3 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 14.34
2.4 | 19710 - Montator aparataj electric | ora | 1.3
2 | 000034 - Comutator de debit cu furca vibratoare | buc. | 2
3 | ATB04A - Montarea manometrelor, vacumetre pe stuturi existente:direct,racord cu flanse | buc | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 | 12532 - Aparat de masurare a temp | - | 4
3.2 | 4346581 - Flansa git PN 100 15- 20X 2 OL 37-4kf pu S8031 | buc | 8
3.3 | 4509365 - Robinet fonta cep 3 cai R-3C fl-pn 10 D = 95 nii 2766 | buc | 4
3.4 | 5820912 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 32
3.5 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 | buc | 32
3.6 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 0.8
3.7 | 17150 - Instalator incalzire + gaze | ora | 5.6
3.8 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 1.8
3.9 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | ora | 0.16
3 | 000035 - Traductor de presiune | buc. | 4
4 | ATB03B - Montarea sesizoare temp. si termometre tehnice in priza cu:butuc filetat si teaca de protectie | buc | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 | 12531 - Sesizoare de temp | - | 1
4.2 | 3210539 - Teava pentru constructii fara sudura tr 32X 4 / olt 35 S 530/2 | m | 0.3
4.3 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 0.15
4.4 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 0.2
4.5 | 27110 - Sudor electric | ora | 3.54
4.6 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | ora | 0.04
4 | 000036 - Traductor de temperatura | buc | 1
5 | ATB04A - Montarea manometrelor, vacumetre pe stuturi existente:direct,racord cu flanse | buc | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 | 12532 - Aparat de masurare a temp | - | 8
5.2 | 4346581 - Flansa git PN 100 15- 20X 2 OL 37-4kf pu S8031 | buc | 16
5.3 | 4509365 - Robinet fonta cep 3 cai R-3C fl-pn 10 D = 95 nii 2766 | buc | 0
5.4 | 5820912 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 64
5.5 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 | buc | 64
5.6 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 1.6
5.7 | 17150 - Instalator incalzire + gaze | ora | 11.2
5.8 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 3.6
5.9 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | ora | 0.32
5 | 000037 - Indicator de presiune | buc | 8
6 | GE08A1 - Debitmetru diferential in statie montare | buc | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 | 11908 - Supape de blocare cu mufe | buc | 2
6.1.1 | 4500096 - Supapa de blocare cu mufe stas4581/68 DN 2 toli | buc | 2
6.2 | 3304873 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656 | m | 2
6.3 | 3437905 - Otel lat lam.cald S 395 OL37-1N lt= 70 X 8 | kg | 4
6.4 | 4500668 - Robinet trec.vent am+mufe abur PN 10.S.a001 DN. 3/8 | buc | 2
6.5 | 5818385 - Surub cap hexagonal semiprecis M 16X 50 GR. 5.8 S 6220 | buc | 2
6.6 | 5842764 - Piulita hexagonala semiprecise M 16 GR. 5 S 4071 | buc | 2
6.7 | 5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388 | buc | 2
6.8 | 5903207 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10mn1 4 | kg | 0.24
6.9 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 0.33
6.10 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 0.78
6.11 | 17150 - Instalator incalzire + gaze | ora | 8.31
6 | 000038 - Debitmetru Coriolis | buc. | 1
7 | ACE09E1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )DN: 125 | buc | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 | 11712 - Armatura cu actionare manuala | - | 2
7.2 | 17110 - Instalator alimentare cu apa | ora | 1.386
7 | 000039 - Robinet MOV | buc | 2
8 | ACE09E1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )DN: 125 | buc | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 | 11712 - Armatura cu actionare manuala | - | 2
8.2 | 17110 - Instalator alimentare cu apa | ora | 1.386
8 | 000040 - Robinet SDV | buc. | 2
9 | ATC01A - Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:pina la 50 MM | buc | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 | 12534 - Element de automatiz | - | 2
9.2 | 6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498 | kg | 0.4
9.3 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 3.78
9.4 | 19710 - Montator aparataj electric | ora | 0.859
9 | 000041 - Semnalizator de godevil ZI | buc. | 2
10 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ | tona | 0.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 | 8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | tona | 0.58
11 | TRI1AA04F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10M rampa,teren-auto categ | tona | 0.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | ora | 0.377
12 | TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. | tona | 0.58
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | ora | 0.203
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.