## Obj8_Dev3_rev02_Cabluri_de_semn
Antemasuratoare Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea
0 | 1 | 2 | 3
1 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 830
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | m | 842.45
1.1.1 | 4811706 - Cablu csyeaby masiv 3 X 1,5 S 8779 | m | 842.45
1.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0
1.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 0
1.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 0
1.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 89.134
1 | 000043 - Cablu cu conduct. cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara albastru, Eex-i, rezistent la foc, 1x(2x1,5mmp) | m | 830
2 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 81.2
2.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0
2.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 0
2.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 0
2.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 8.591
2 | 000044 - Cablu cu cond. de cupru, ecranat, armat, culoare manta exterioara: negru, 1x(2x1)mmp | m | 80
3 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 160
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 162.4
3.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0
3.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 0
3.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 0
3.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 17.182
3 | 000060 - Capac tubing 12mm 316SS | buc | 160
4 | ATD13A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat pe zid,pod,cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5-2,5 mmp | m | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 10.15
4.2 | 12511 - Scoaba din bachelita | buc | 5
4.2.1 | 6311712 - Jgheab drepte | buc | 5
4.3 | 5829982 - Surub cap cilindric crestat M 6X 50 GR. 5.8 S 3954 | buc | 5
4.4 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 5
4.5 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 2
4.6 | 17130 - Instalator electrician | ora | 2.96
4.7 | 17160 - Instalator sanitar | ora | 0.694
4.8 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 1.05
4 | 000048 - Modbus RS485 serial, culoare manta exterioara gri, ecranat | m | 10
5 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 30.45
5.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 1.8
5.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 240
5.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 6
5.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 3.222
5 | 000049 - Modbus RS 485 serial, culoare manta exeterioara gri, armat, ecranat | m | 30
6 | ATD13A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat pe zid,pod,cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5-2,5 mmp | m | 30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare | - | 30.45
6.2 | 12511 - Scoaba din bachelita | buc | 15
6.2.1 | 6311712 - Jgheab drepte | buc | 15
6.3 | 5829982 - Surub cap cilindric crestat M 6X 50 GR. 5.8 S 3954 | buc | 15
6.4 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 15
6.5 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 6
6.6 | 17130 - Instalator electrician | ora | 8.879
6.7 | 17160 - Instalator sanitar | ora | 2.082
6.8 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 3.149
6 | 000050 - Modbus 2x1mmp, culoare manta exteriara gri, ecranat | m | 10
7 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare 1x(4x1) | m | 30.45
7.1.1 | 4811512 - Cablu csyeaby masiv 4 X 1 S 8779 | m | 30.45
7.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0
7.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 240
7.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 6
7.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 3.222
8 | ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp | m | 300
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 | 12510 - Cabluri masura C-da semnalizare 12x1 | m | 304.5
8.1.1 | 4811548 - Cablu csyeaby masiv 9 X 1 S 8779 | m | 304.5
8.2 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0
8.3 | 2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457 | buc | 2400
8.4 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 60
8.5 | 17130 - Instalator electrician | ora | 32.217
9 | EC17A# - Presetupa pentru fixarea cablurilor cu diametrul pana la 16 MM | buc | 24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 | 12858 - Presetupe | - | 24
9.2 | 17130 - Instalator electrician | ora | 0.96
9 | 000051 - Presetupa Eex-i M20 Nichel plated potrivite pentru cablu cu OD 6-12mm | buc. | 24
9 | 000052 - Presetupa Eex-i M32 Nichel Plated | buc | 9
9 | 000053 - Presetupa Eex-i M25 Nichel Plated | buc. | 1
10 | EB15A1 - Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru bransamente sau coloane electrice | buc | 120
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 | 12023 - Eticheta si numere pentru bransam. coloane circuite | buc | 120
10.1.1 | 6718478 - Eticheta cablu cabet - 1 pvc | buc | 120
10.2 | 3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889 | kg | 0.12
10.3 | 5887855 - Cuie cu cap plat tip B 2 X 20 OL 34 S 2111 | kg | 0.24
10.4 | 17130 - Instalator electrician | ora | 10.8
11 | ATD16B - Formare cap. de cablu, lung. sub 1 m, izolatie si manta pvc, avand :sub 10 fire conductoare, armaturi | buc | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 | 3704865 - Banda aluminiu 1 X 25 S5681 | kg | 1.5
11.2 | 3808116 - Sirma din otel cositorita DN = 1 MM S 6795 | kg | 5
11.3 | 14120 - Electrician automatizare | ora | 35.499
12 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ | tona | 24.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 | 8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | tona | 24.07
13 | TRI1AA04F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10M rampa,teren-auto categ | tona | 24.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | ora | 15.646
14 | TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. | tona | 24.07
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | ora | 8.424
15 | ATE01A - Incercarea cablurilor de comanda si semnalizare | buc | 25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 | ATD17A - Formare capete cablu montat in mediu exploziv,cu,pina la 10 fire conductoare | buc | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.