## Obj10_DEV2_Demolari_Electric_F3
Antemasuratoare Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [7 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4
1 | RPAC22G1 - Demontarea de pe postament a motoarelor electrice avind puterea de 500 KW* |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 | 14150 - Electrician reparatii-intretinere |  |  |  | ora |  | 4.44
1.2 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini |  |  |  | ora |  | 0.442
2 | RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent* |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | 17130 - Instalator electrician |  |  |  | ora |  | 0.9
3 | RPED18A% - Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avand sectiunea conductorilor de: pana la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize |  |  |  | m |  | 60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 | 14100 - Electrician |  |  |  | ora |  | 16.8
4 | RPEC16C# - Demontat loc priza aparenta cu cond. cupru sau aluminiu |  |  |  | BUCATA |  | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 | 17130 - Instalator electrician |  |  |  | ora |  | 3
5 | RPEE24A# - Demont.aparat.el.unipolare(intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta) |  |  |  | BUCATA |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 | 17130 - Instalator electrician |  |  |  | ora |  | 0.06
6 | W2E09XA1 - Tablou electric monofazat de apartament demontare |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 | 14100 - Electrician |  |  |  | ora |  | 2.88
7 | RPED21A% - Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din pvc, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avand sectiunea de: 1-2-3X1,5 la 1-2-3X10 mmp |  |  |  | m |  | 200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 | 14100 - Electrician |  |  |  | ora |  | 16
8 | RPED17C-1% - Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea: 120-300 mmp, montat liber in santuri - pentru cabluri montate in tuburi de protectie |  |  |  | m |  | 100
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 | 14100 - Electrician |  |  |  | ora |  | 52
8.2 | 20000009 - Tirfor 1,5 tf |  |  |  | ore |  | 22
9 | W1C01A2 - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalatie electrice echipat demontare |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 | 14180 - Electrician post trafo |  |  |  | ora |  | 3.353
10 | W1C01A2 - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalatie electrice echipat demontare |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 | 14180 - Electrician post trafo |  |  |  | ora |  | 3.353
11 | W2E20F1# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 150-185mmp; -demontare |  |  |  | buc |  | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene |  |  |  | ora |  | 1.76
12 | RPEA15D1 - Demontare tub prot ip-pvc instalatie apar 23-39 MM |  |  |  | m |  | 80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 | 17130 - Instalator electrician |  |  |  | ora |  | 11.198
13 | RPEF23C# - Demont.armatura antiex.,reflector sau lampi monobloc pt.iluminat de siguranta |  |  |  | BUCATA |  | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 | 17130 - Instalator electrician |  |  |  | ora |  | 2.4
14 | RPCP44B# - Demontare constructii metalice,fara recuperare material |  |  |  | KG |  | 100
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.1 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  |  |  | kg |  | 0.04
14.2 | 7106229 - Oxigen tehnic gazos |  |  |  | mc |  | 0.06
14.3 | 20010013 - Material marunt |  |  |  | % |  | 300
14.4 | 18120 - Lacatus mecanic |  |  |  | ora |  | 0.8
14.5 | 27110 - Sudor electric |  |  |  | ora |  | 0.25
14.6 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii |  |  |  | ora |  | 0.1
14.7 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf |  |  |  | ora |  | 0.02
15 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ |  |  |  | tona |  | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.1 | 8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. |  |  |  | tona |  | 6
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) |  | Ore Manopera | Material | Manopera |  | Utilaj |  |  | Transport | TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.