## Obj2_DEV1_PTAB_2004kV_160kVA_F3
Antemasuratoare Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [7 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4
1 | W1C07B1 - Post de transformare metalic tip pmt-5 cu O cabina montare |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 | 000001 - Post de transformare prefabricat, complet echipat, tip PTAB 20/0,4kV 160kVA, inclusiv transportul acestuia in amplasament |  |  |  | buc. |  | 1
1.2 | 5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37 |  |  |  | buc |  | 8
1.3 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 |  |  |  | buc |  | 8
1.4 | 6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45 |  |  |  | l |  | 1
1.5 | 7306661 - Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0.2
1.6 | 7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49 |  |  |  | m |  | 1
1.7 | 14180 - Electrician post trafo |  |  |  | ora |  | 6.4
1.8 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf |  |  |  | ora |  | 1.48
2 | W1F12XA - Incercarea instalatiei de legare la pamint post de transformare |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | 14100 - Electrician |  |  |  | ora |  | 11
2.2 | 4806 - Autolaborator tip lm3 auto 5T pt verif.centrale si statii elect. |  |  |  | ora |  | 0.6
3 | TRB22F3H - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G >6T |  |  |  | tona |  | 21.5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii |  |  |  | ora |  | 0.86
3.2 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele |  |  |  | ora |  | 0.287
4 | AUT7907A1 - Diferenta pret utilaje lei |  |  |  | lei |  | 2500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 | 7907 - Diferenta pret utilaje lei |  |  |  | ora |  | 2500
4.2 | 7908 - Diferenta pret utilaje mii lei |  |  |  | ora |  | 25
5 | MDTC4642050 - Transport utilaj 50km-65123023-automacara 0,06-0,099mn,h. max. 12m,desch. max. 4,6m,moment max. 21,6tfm |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 | 1003 - Cheltuieli pentru transport utilaje |  |  |  | ora |  | 3.33
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) |  | Ore Manopera | Material | Manopera |  | Utilaj |  |  | Transport | TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.