## Obj2_DEV2REV01_Cabluri_electric
Antemasuratoare Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea
0 | 1 | 2 | 3
1 | W1L01A08 - Conductor ol-al,lea 6-20kv,stalpi lemn,desfasuraremanuala,sect. 35mmp,teren accidentat | km | 0.135
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 | W1M23XD1-01 - Cablu de energie electrica de 20KV monofazat 150mmp pozat mecanic - pentru cablu tras manual prin tub de protectie | km | 0.3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | 4807846 - Cablu energie a2ysy 12/20 KV 1X150 str.E 535/8 | m | 922.5
2 | 000046 - Tub gofrat, protectie cabluri electrice, Dn int.=65mm | m | 300
3 | W2G05I1# - Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3X120+70 pana la 3X150+70 cu obstacole sau cu greutatea specifica 4,901 - 7,200Kg/M; -demontare | m | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 | 000002 - Cablu tip CYEAb(z)Y-F 3x120+70mmp | m | 50
4 | W2G01A11 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,601-0,750 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 | 000003 - Cablu tip CYAb(z)Y-F 5x4mmp | m | 26
5 | W2G01A11 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,601-0,750 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 130
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 | 4803010 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4X 4 U s 8778 | m | 132.599
6 | W2G01A09 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,451-0,600 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 255
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 | 4802987 - Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 4X 2,5 U s 8778 | m | 260.097
7 | W2G01A07 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,351-0,450 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 700
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 | 4802597 - Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778 | m | 713.993
8 | W2G01A13 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,751-0,900 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 | 4811952 - Cablu csyeaby masiv 12 X 2,5 S 8779 | m | 51
9 | W2G01A05 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,251-0,350 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 | 4811706 - Cablu csyeaby masiv 3 X 1,5 S 8779 | m | 25.5
10 | W2G01A07 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,351-0,450 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 130
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 | 4810233 - Cablu csyaby masiv 5 X 1,5 S 8779 | m | 132.599
10 | 000045 - Cablu tip CSYAb(z)Y-F 5x1,5mmp | m | 130
11 | W2G01A05 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,251-0,350 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 150
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 | 000004 - Cablu tip CSYEAb(z)Y-F 2x1,5mmp | m | 150
12 | W2G01A07 - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,351-0,450 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat | m | 75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 | 000005 - Cablu rezistent la foc T=90min., cu cond. de cupru, 3x2,5mmp | m | 75
13 | W1M26XA - Cap terminal uscat pentru cabluri de 20KV de interior | buc | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 | W1SD09H% - Conector electric de 400 a, 150 MM2 | buc | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 | EC06XD - Cap terminal uscat pt.cablu elect.si semnaliz.cu armat.sau ecran met.avind diam.exter.peste 42,1 MM | buc | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.1 | 7321180 - Eticheta din tabla de plumb 250X20X2,5MM ptr cable | buc | 4.08
16 | W2E20E# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 95-120mmp; | buc | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 | W2D03G# - Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 120 mmp; | buc | 12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17.1 | 5202342 - Papuc cupru PC 120 | buc | 12
18 | W2D03E# - Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 70 mmp; | buc | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18.1 | 5202340 - Papuc cupru PC 70 | buc | 2
19 | ATD16XA - Cap terminal uscat pt.cabl.elec.energ.masura,com. semanliz.cu armat.sau ecran met.diam. sub 21 MM | buc | 76
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.1 | 7309895 - Colier pt.priza brans.DN 150 | buc | 76.76
20 | W2E20A# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de pana la 6mmp; | buc | 280
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 | EB15B1 - Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice | buc | 80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21.1 | 7321178 - Eticheta din tabla al.gravata <10 litere (placuta) | buc | 80
22 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ | tona | 1.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 | TRI1AA04F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10M rampa,teren-auto categ | tona | 1.95
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 | TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. | tona | 195
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 | W1M23XA1-01 - Cablu de energie electrica de 20KV monofazat 150mmp pozat manual - pentru cablu tras manual prin tub de protectie | km | 0.3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25.1 | 4807846 - Cablu energie a2ysy 12/20 KV 1X150 str.E 535/8 | m | 922.5
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.