## Obj2_DEV9_Echipamente_de_medie_
Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [7 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4
1 | W1I02B2 - Stalp beton armat de sustinere,tip. . . ,lea 6-20 KV in fundatie turnata,montat in teren accidentat |  |  |  | buc |  | 1 | 2178.75 |  |  | 2178.75
[7 empty] | material: | 1166.59 |  |  | 1166.59
[7 empty] | manopera: | 809.67 |  |  | 809.67
[7 empty] | utilaj: | 202.49 |  |  | 202.49
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
1.1 | 12209 - Stilp din beton armat pentru lea 6-20 KV |  |  |  | buc |  | 1.007 | 1095.42 |  |  | 1103.09
1.2 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 |  |  |  | kg |  | 65 | 0.47 |  |  | 30.51
1.3 | 2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM |  |  |  | mc |  | 0.145 | 36.33 |  |  | 5.27
1.4 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm |  |  |  | mc |  | 0.105 | 63.55 |  |  | 6.67
1.5 | 2901002 - Lemn brut rot fag jumatati bare orizontale DN 8CM |  |  |  | mc |  | 0.006 | 302.07 |  |  | 1.96
1.6 | 3701423 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1K |  |  |  | kg |  | 0.076 | 5.58 |  |  | 0.42
1.7 | 5818804 - Surub cap hexagonal semiprecis M 20X 60 GR. 5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  | 8 | 1.32 |  |  | 10.58
1.8 | 5842805 - Piulite hexag.semiprecise M 20 GR. 5 S 4071 |  |  |  | buc |  | 8 | 0.52 |  |  | 4.16
1.9 | 5881370 - Saiba grosima plata pentru metalica M 20 OL 34 S 1388 |  |  |  | buc |  | 8 | 0.28 |  |  | 2.22
1.10 | 6103270 - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  | 0.06 | 20.51 |  |  | 1.23
1.11 | 6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917 |  |  |  | kg |  | 0.02 | 17.3 |  |  | 0.35
1.12 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente |  |  |  | mc |  | 0.04 | 2.16 |  |  | 0.09
1.13 | 7306661 - Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0.02 | 2.14 |  |  | 0.04
1.14 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene |  |  |  | ora |  | 23.814 | 34 |  |  | 809.67
1.15 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf |  |  |  | ora |  | 1.44 | 140.62 |  |  | 202.49
2 | W1MI13A# - Consola metalica zincata de intindere pentru LEA 20KV montata pe stalpi portal din beton plantati - montare - |  |  |  | buc |  | 1 | 176.83 |  |  | 176.83
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 134.64 |  |  | 134.64
[7 empty] | utilaj: | 42.19 |  |  | 42.19
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
2.1 | 19051 - Consola metalica zincata de intindere pe stalp portal din beton |  |  |  | - |  | 1 | 0 |  |  | 0
2.2 | 7801035 - Material marunt |  |  |  | % |  | 0.2 | 0 |  |  | 0
2.3 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene |  |  |  | ora |  | 3.96 | 34 |  |  | 134.64
2.4 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf |  |  |  | ora |  | 0.3 | 140.62 |  |  | 42.19
2 | 000029 - Consola metalica de iintindere CIT 140 |  |  |  | buc. |  | 1 | 558.11 |  |  | 558.11
3 | W1MJ02K# - Legatura de sustinere sau intindere pentru LEA 20KV cu izolatoare ITFs45/4, ITFs 45/5, ITFs 60/6, RS24-02 si ITS 66/7 intindere dubla faza extrema, izolatori ITFs 45/4, 45/5, 60/6 si RS24-02 - montare - |  |  |  | buc |  | 3 | 342.71 |  |  | 1028.14
[7 empty] | material: | 290.69 |  |  | 872.08
[7 empty] | manopera: | 52.02 |  |  | 156.06
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
3.1 | 19067 - Armatura de distantare si rasucire |  |  |  | buc |  | 6 | 23.26 |  |  | 139.56
3.2 | 19066 - Armatura de suspensie |  |  |  | buc |  | 3 | 10.6 |  |  | 31.8
3.3 | 19064 - Clema cu crestaturi pentru conductor OL-al |  |  |  | buc |  | 3 | 15.14 |  |  | 45.41
3.4 | 19065 - Clema de legatura electrica |  |  |  | buc |  | 3 | 7.1 |  |  | 21.31
3.5 | 19059 - Izolator de exterior pentru lea 20 KV |  |  |  | buc |  | 6.06 | 70.75 |  |  | 428.77
3.6 | 5204950 - Clema tract.tip furca brat OL ctpf-120 FR = 3500dan |  |  |  | buc |  | 3 | 14.21 |  |  | 42.63
3.7 | 5214096 - Jug simple pentru statii ext.si lea js 200- 8 ntr28 |  |  |  | buc |  | 6 | 26.74 |  |  | 160.43
3.8 | 7801035 - Material marunt |  |  |  | % |  | 0.75 | 2.9 |  |  | 2.17
3.9 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene |  |  |  | ora |  | 4.59 | 34 |  |  | 156.06
4 | W1ML02B# - Separator tripolar de exterior de tip 20 KV (STE, STEP, STEPNO, ROT-AUN) montat pe stalp plantat - montare - |  |  |  | buc |  | 1 | 414.08 |  |  | 414.08
[7 empty] | material: | 7.78 |  |  | 7.78
[7 empty] | manopera: | 406.3 |  |  | 406.3
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
4.1 | 7306661 - Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1.2 | 2.14 |  |  | 2.57
4.2 | 6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 |  |  |  | l |  | 0.3 | 2.95 |  |  | 0.89
4.3 | 6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917 |  |  |  | kg |  | 0.25 | 17.3 |  |  | 4.32
4.4 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene |  |  |  | ora |  | 11.95 | 34 |  |  | 406.3
4 | 000030 - Separator tripolar de exterior STE 3APN 24kV, 400/50A, pt. montaj vertical |  |  |  | buc |  | 1 | 6800 |  |  | 6800
5 | W1ML04A# - Grup de trei descarcatoare cu coarne dcp montate pe izolator suport - montare - |  |  |  | buc |  | 1 | 364.83 |  |  | 364.83
[7 empty] | material: | 65.63 |  |  | 65.63
[7 empty] | manopera: | 299.2 |  |  | 299.2
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
5.1 | 19065 - Clema de legatura electrica |  |  |  | buc |  | 3 | 10.58 |  |  | 31.75
5.2 | 19060 - Conductor OL-al pentru lea 20 KV |  |  |  | m |  | 7.5 | 1.67 |  |  | 12.5
5.3 | 19073 - Papuc conductoare aluminiu multifilare |  |  |  | buc |  | 3 | 2.76 |  |  | 8.28
5.4 | 7309952 - Conductor funie OL-zn 50mmp lnp 20 KV L = 0,9M |  |  |  | buc |  | 3 | 2.93 |  |  | 8.8
5.5 | 7801035 - Material marunt |  |  |  | % |  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
5.6 | 5842703 - Piulita hexagonala M 10 zn |  |  |  | buc |  | 1 | 0.35 |  |  | 0.35
5.7 | 5883977 - Saiba grower pentru M10 zn |  |  |  | kg |  | 0.004 | 0.06 |  |  | 0
5.8 | 5882179 - Saiba plata pentru M10 zn |  |  |  | kg |  | 0.015 | 14.15 |  |  | 0.21
5.9 | 5817679 - Surub cu cap hexagonal M10X50 zn |  |  |  | buc |  | 1 | 3.08 |  |  | 3.08
5.10 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene |  |  |  | ora |  | 8.8 | 34 |  |  | 299.2
5 | 000031 - Consola cu set de 3 descarcatoare ZnO cu disconector 24kV, 10kA, 3xdrv ZnO 24kV/10kA |  |  |  | buc |  | 1 | 3500 |  |  | 3500
6 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ |  |  |  | tona |  | 3.59 | 26.53 |  |  | 95.24
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 26.53 |  |  | 95.24
6.1 | 8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. |  |  |  | tona |  | 3.59 | 26.53 |  |  | 95.24
7 | TRB22F3H - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G >6T |  |  |  | tona |  | 3.59 | 2.91 |  |  | 10.43
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 1.36 |  |  | 4.88
[7 empty] | utilaj: | 1.55 |  |  | 5.55
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
7.1 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii |  |  |  | ora |  | 0.144 | 34 |  |  | 4.88
7.2 | 6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele |  |  |  | ora |  | 0.048 | 116.03 |  |  | 5.55
8 | AUT7907A1 - Diferenta pret utilaje lei |  |  |  | lei |  | 1500 | 1.01 |  |  | 1515.15
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | utilaj: | 1.01 |  |  | 1515.15
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
8.1 | 7907 - Diferenta pret utilaje lei |  |  |  | ora |  | 1500 | 1 |  |  | 1500
8.2 | 7908 - Diferenta pret utilaje mii lei |  |  |  | ora |  | 15 | 1.01 |  |  | 15.15
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) |  | Ore Manopera | Material | Manopera |  | Utilaj |  |  | Transport |  | TOTAL
3.59 |  | 53.26 | 12970.19 | 1810.75 |  | 1765.38 |  |  | 95.24 |  | 16641.56
Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie pentru muncă |  | 2.2500 % | 0 | 40.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.74
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  | 12970.19 | 1851.5 |  | 1765.38 |  |  | 95.24 |  | 16682.31
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |  | 12.0000 % | 1556.42 | 222.18 |  | 211.85 |  |  | 11.43 |  | 2001.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  | 14526.61 | 2073.67 |  | 1977.22 |  |  | 106.67 |  | 18684.18
Beneficiu
Profit |  | 5.0000 % | 726.33 | 103.68 |  | 98.86 |  |  | 5.33 |  | 934.21
T4 = T3 + Beneficiu |  |  | 15252.94 | 2177.36 |  | 2076.09 |  |  | 112 |  | 19618.39
TOTAL GENERAL (fara TVA) | [9 empty] | 19618.39
TVA (19.00%) | [9 empty] | 3727.49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | [9 empty] | 23345.89
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.