## Obj2_DEV10_Probe_si_verificari_
Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [7 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4
1 | MLE151511 - Incercarea si verificarea cablurilor de energie electrica , de pana la 1 KV |  |  |  | buc |  | 40 | 34 |  |  | 1360
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 34 |  |  | 1360
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
1.1 | 14100 - Electrician |  |  |  | ora |  | 40 | 34 |  |  | 1360
2 | W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii |  |  |  | buc |  | 6 | 61.72 |  |  | 370.32
[7 empty] | material: | 0.52 |  |  | 3.12
[7 empty] | manopera: | 61.2 |  |  | 367.2
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
2.1 | 4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865 |  |  |  | m |  | 2.4 | 0.87 |  |  | 2.1
2.2 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 |  |  |  | m |  | 3 | 0.34 |  |  | 1.02
2.3 | 14180 - Electrician post trafo |  |  |  | ora |  | 10.8 | 34 |  |  | 367.2
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) |  | Ore Manopera | Material | Manopera |  | Utilaj |  |  | Transport |  | TOTAL
0 |  | 50.8 | 3.12 | 1727.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1730.32
Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie pentru muncă |  | 2.2500 % | 0 | 38.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  | 3.12 | 1766.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1769.18
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |  | 12.0000 % | 0.37 | 211.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 212.3
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  | 3.49 | 1977.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1981.48
Beneficiu
Profit |  | 5.0000 % | 0.17 | 98.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 99.07
T4 = T3 + Beneficiu |  |  | 3.67 | 2076.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2080.55
TOTAL GENERAL (fara TVA) | [9 empty] | 2080.55
TVA (19.00%) | [9 empty] | 395.31
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | [9 empty] | 2475.86
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.