## Obj4_Dev1_Montaj_Pompe_F3_lista
Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [7 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4
1 | M1B10E1 - Electropompe, pompe vid, centrifuge supercentrifuge livrate asamblate 5,0-9,0 T. |  |  |  | tona |  | 10.224 | 2085.59 |  |  | 21323.09
[7 empty] | material: | 40.8 |  |  | 417.18
[7 empty] | manopera: | 1946.5 |  |  | 19901.01
[7 empty] | utilaj: | 98.29 |  |  | 1004.91
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
1.1 | 2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689 |  |  |  | mc |  | 0.051 | 2514.06 |  |  | 128.52
1.2 | 3615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437 |  |  |  | kg |  | 12.269 | 3.73 |  |  | 45.76
1.3 | 5820663 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 100 GR. 4.8 S 920 |  |  |  | buc |  | 20.448 | 0.78 |  |  | 15.86
1.4 | 5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922 |  |  |  | buc |  | 20.448 | 0.24 |  |  | 4.92
1.5 | 5901170 - Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 D=2,50MM inv. R1.2 |  |  |  | kg |  | 4.601 | 9.81 |  |  | 45.11
1.6 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a |  |  |  | mc |  | 1.84 | 4.15 |  |  | 7.64
1.7 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  | 5.316 | 14.66 |  |  | 77.96
1.8 | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 |  |  |  | kg |  | 4.09 | 3.54 |  |  | 14.48
1.9 | 6201527 - Uleiuri motoare aprind.scinteie nead. tip M 50 S 751 |  |  |  | kg |  | 3.067 | 9.04 |  |  | 27.72
1.10 | 6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562 |  |  |  | kg |  | 2.454 | 11.51 |  |  | 28.24
1.11 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj |  |  |  | kwh |  | 23.004 | 0.45 |  |  | 10.35
1.12 | 7306661 - Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 2.556 | 2.14 |  |  | 5.47
1.13 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  |  |  | kg |  | 1.227 | 4.2 |  |  | 5.16
1.14 | 18120 - Lacatus mecanic |  |  |  | ora |  | 585.324 | 34 |  |  | 19901.01
1.15 | 6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf |  |  |  | ora |  | 8.486 | 118.42 |  |  | 1004.91
2 | M7C03F1 - Revizia agregatelor rotative monoetajate cu greut 4-32 T |  |  |  | tona |  | 10.224 | 1405.96 |  |  | 14374.55
[7 empty] | material: | 73.52 |  |  | 751.62
[7 empty] | manopera: | 1217.2 |  |  | 12444.65
[7 empty] | utilaj: | 115.25 |  |  | 1178.28
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
2.1 | 6002012 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 16 foi S1582 |  |  |  | buc |  | 20.448 | 1.76 |  |  | 35.91
2.2 | 6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 |  |  |  | kg |  | 2.556 | 13.95 |  |  | 35.66
2.3 | 6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45 |  |  |  | l |  | 15.336 | 4.02 |  |  | 61.63
2.4 | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 |  |  |  | kg |  | 43.452 | 3.54 |  |  | 153.8
2.5 | 6202600 - Unsori consistente de uz general U 85 ca 3 S 562 |  |  |  | kg |  | 3.578 | 11.5 |  |  | 41.15
2.6 | 6202624 - Unsori pe baza de sapunuri pentru rulmenti 100ca3 S1608 |  |  |  | kg |  | 8.179 | 12.11 |  |  | 99.06
2.7 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 |  |  |  | kg |  | 12.269 | 10.25 |  |  | 125.82
2.8 | 7306661 - Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 9.202 | 2.14 |  |  | 19.7
2.9 | 7308451 - Carton pentru izolatie electrica tip T1160G/mp 700X1000X1MM |  |  |  | kg |  | 2.045 | 6.27 |  |  | 12.82
2.10 | 7323425 - Garnitura cinepa cu seu si impletit.ext.nr.02 D=10 MM |  |  |  | kg |  | 7.668 | 16.44 |  |  | 126.1
2.11 | 7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli |  |  |  | kg |  | 15.336 | 2.08 |  |  | 31.88
2.12 | 7331135 - Oxid de zinc tehnic clitatea 2 continut minim 98,5 % stas 421 - 70 |  |  |  | kg |  | 0.409 | 19.78 |  |  | 8.09
2.13 | 18140 - Lacatus montaj agregate energetice |  |  |  | ora |  | 366.019 | 34 |  |  | 12444.65
2.14 | 6609 - Troliu electric 3,1-5tf |  |  |  | ora |  | 3.987 | 44.23 |  |  | 176.38
2.15 | 6903 - Pod rulant electric 40,1-60tf |  |  |  | ora |  | 20.755 | 48.27 |  |  | 1001.9
3 | M7C04B1 - Forte de munca pentru proba de punere in funct a agregrotative cu el mot cu putere peste 100 KW |  |  |  | buc |  | 2 | 2601 |  |  | 5202
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 2601 |  |  | 5202
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
3.1 | 18140 - Lacatus montaj agregate energetice |  |  |  | ora |  | 153 | 34 |  |  | 5202
4 | M7C05B1 - Uscarea electromotoarelor agregatelor rotative,cu puterea peste 100 KW |  |  |  | buc |  | 2 | 4848.28 |  |  | 9696.56
[7 empty] | material: | 129.08 |  |  | 258.16
[7 empty] | manopera: | 4719.2 |  |  | 9438.4
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
4.1 | 4804492 - Cablu energie achpabi 0,6/ 1KV 3X 50 M s.4481 cl2 |  |  |  | m |  | 6 | 31.25 |  |  | 187.49
4.2 | 7304481 - Banda matase vegetala lacuita latimea 25 MM |  |  |  | m |  | 40 | 1.2 |  |  | 48.01
4.3 | 7334450 - Placa din azbest |  |  |  | kg |  | 6.4 | 3.54 |  |  | 22.66
4.4 | 18140 - Lacatus montaj agregate energetice |  |  |  | ora |  | 277.6 | 34 |  |  | 9438.4
5 | AUT1106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb |  |  |  | ORA |  | 16 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
5.1 | 8991106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb |  |  |  | ORA |  | 16 | 0 |  |  | 0
6 | TRI1AC04F3 - Incarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg deplas.prin purtare pina la 10M,frag.rampa,teren-auto ct |  |  |  | tona |  | 10.224 | 20.4 |  |  | 208.57
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 20.4 |  |  | 208.57
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
6.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale |  |  |  | ora |  | 6.134 | 34 |  |  | 208.57
7 | TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. |  |  |  | tona |  | 10.224 | 29.12 |  |  | 297.74
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 29.12 |  |  | 297.74
7.1 | 30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. |  |  |  | tona |  | 10.224 | 29.12 |  |  | 297.74
8 | TRI1AC18F3 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg dep.prin transport pina la 10M,frag.auto-rampa,teren ctg.3 |  |  |  | tona |  | 10.224 | 15.3 |  |  | 156.43
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 15.3 |  |  | 156.43
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
8.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale |  |  |  | ora |  | 4.601 | 34 |  |  | 156.43
9 | M1B10A1 - Electropompe, pompe vid, centrifuge supercentrifuge livrate asamblate 0,2-0,5 T. |  |  |  | tona |  | 1 | 2957.8 |  |  | 2957.8
[7 empty] | material: | 120 |  |  | 120
[7 empty] | manopera: | 2677.5 |  |  | 2677.5
[7 empty] | utilaj: | 160.3 |  |  | 160.3
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
9.1 | 2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689 |  |  |  | mc |  | 0.005 | 2514.06 |  |  | 12.57
9.2 | 3615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437 |  |  |  | kg |  | 11 | 3.73 |  |  | 41.03
9.3 | 5820663 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 100 GR. 4.8 S 920 |  |  |  | buc |  | 9 | 0.78 |  |  | 6.98
9.4 | 5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922 |  |  |  | buc |  | 9 | 0.24 |  |  | 2.16
9.5 | 5901170 - Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 D=2,50MM inv. R1.2 |  |  |  | kg |  | 1.4 | 9.81 |  |  | 13.73
9.6 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a |  |  |  | mc |  | 1.44 | 4.15 |  |  | 5.98
9.7 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  | 1.15 | 14.66 |  |  | 16.86
9.8 | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 |  |  |  | kg |  | 0.4 | 3.54 |  |  | 1.42
9.9 | 6201527 - Uleiuri motoare aprind.scinteie nead. tip M 50 S 751 |  |  |  | kg |  | 0.755 | 9.04 |  |  | 6.82
9.10 | 6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562 |  |  |  | kg |  | 0.4 | 11.51 |  |  | 4.6
9.11 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj |  |  |  | kwh |  | 7 | 0.45 |  |  | 3.15
9.12 | 7306661 - Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0.25 | 2.14 |  |  | 0.54
9.13 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  |  |  | kg |  | 0.99 | 4.2 |  |  | 4.16
9.14 | 14300 - Electronist |  |  |  | ora |  | 6 | 34 |  |  | 204
9.15 | 18120 - Lacatus mecanic |  |  |  | ora |  | 72.75 | 34 |  |  | 2473.5
9.16 | 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf |  |  |  | ora |  | 1.14 | 140.62 |  |  | 160.3
10 | M7C03D1 - Revizia agregatelor rotative monoetajate cu greut 0,10-0,50 T |  |  |  | tona |  | 1 | 6588.36 |  |  | 6588.36
[7 empty] | material: | 118.16 |  |  | 118.16
[7 empty] | manopera: | 6470.2 |  |  | 6470.2
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
10.1 | 6002012 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 16 foi S1582 |  |  |  | buc |  | 6 | 1.76 |  |  | 10.54
10.2 | 6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45 |  |  |  | l |  | 3 | 4.02 |  |  | 12.06
10.3 | 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 |  |  |  | kg |  | 7 | 3.54 |  |  | 24.78
10.4 | 6202624 - Unsori pe baza de sapunuri pentru rulmenti 100ca3 S1608 |  |  |  | kg |  | 1 | 12.11 |  |  | 12.11
10.5 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 |  |  |  | kg |  | 2.5 | 10.25 |  |  | 25.64
10.6 | 7306661 - Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1 | 2.14 |  |  | 2.14
10.7 | 7323425 - Garnitura cinepa cu seu si impletit.ext.nr.02 D=10 MM |  |  |  | kg |  | 1.5 | 16.44 |  |  | 24.67
10.8 | 7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli |  |  |  | kg |  | 3 | 2.08 |  |  | 6.24
10.9 | 18140 - Lacatus montaj agregate energetice |  |  |  | ora |  | 190.3 | 34 |  |  | 6470.2
11 | M7C04A1 - Forte de munca pentru proba de punere in funct a agregrotative cu el mot cu putere P la 100 KW |  |  |  | buc |  | 2 | 1723.8 |  |  | 3447.6
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 1723.8 |  |  | 3447.6
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
11.1 | 18140 - Lacatus montaj agregate energetice |  |  |  | ora |  | 101.4 | 34 |  |  | 3447.6
12 | M7C05A1 - Uscarea electromotoarelor agregatelor rotative,cu puterea 10-100 KW |  |  |  | buc |  | 2 | 2622 |  |  | 5244
[7 empty] | material: | 24.4 |  |  | 48.8
[7 empty] | manopera: | 2597.6 |  |  | 5195.2
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
12.1 | 4826646 - Conductor fcti -750 1X 25 S 526 |  |  |  | m |  | 4 | 4.87 |  |  | 19.48
12.2 | 7304481 - Banda matase vegetala lacuita latimea 25 MM |  |  |  | m |  | 20 | 1.2 |  |  | 24.01
12.3 | 7334450 - Placa din azbest |  |  |  | kg |  | 1.5 | 3.54 |  |  | 5.31
12.4 | 18140 - Lacatus montaj agregate energetice |  |  |  | ora |  | 152.8 | 34 |  |  | 5195.2
13 | AUT1106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb |  |  |  | ORA |  | 16 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
13.1 | 8991106 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb |  |  |  | ORA |  | 16 | 0 |  |  | 0
14 | TRI1AC04F3 - Incarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg deplas.prin purtare pina la 10M,frag.rampa,teren-auto ct |  |  |  | tona |  | 1 | 20.4 |  |  | 20.4
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 20.4 |  |  | 20.4
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
14.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale |  |  |  | ora |  | 0.6 | 34 |  |  | 20.4
15 | TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. |  |  |  | tona |  | 1 | 29.12 |  |  | 29.12
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 29.12 |  |  | 29.12
15.1 | 30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km. |  |  |  | tona |  | 1 | 29.12 |  |  | 29.12
16 | TRI1AC18F3 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,peste 100Kg dep.prin transport pina la 10M,frag.auto-rampa,teren ctg.3 |  |  |  | tona |  | 1 | 15.3 |  |  | 15.3
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 15.3 |  |  | 15.3
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
16.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale |  |  |  | ora |  | 0.45 | 34 |  |  | 15.3
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) |  | Ore Manopera | Material | Manopera |  | Utilaj |  |  | Transport |  | TOTAL
0.32 |  | 1916.98 | 1713.92 | 65177.25 |  | 2343.49 |  |  | 326.86 |  | 69561.53
Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie pentru muncă |  | 2.2500 % | 0 | 1466.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1466.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  | 1713.92 | 66643.74 |  | 2343.49 |  |  | 326.86 |  | 71028.01
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |  | 12.0000 % | 205.67 | 7997.25 |  | 281.22 |  |  | 39.22 |  | 8523.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  | 1919.59 | 74640.99 |  | 2624.71 |  |  | 366.08 |  | 79551.38
Beneficiu
Profit |  | 5.0000 % | 95.98 | 3732.05 |  | 131.24 |  |  | 18.3 |  | 3977.57
T4 = T3 + Beneficiu |  |  | 2015.57 | 78373.04 |  | 2755.95 |  |  | 384.39 |  | 83528.94
TOTAL GENERAL (fara TVA) | [9 empty] | 83528.94
TVA (19.00%) | [9 empty] | 15870.5
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | [9 empty] | 99399.44
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.