## Obj8_DEV2_rev01_Instrumente_F3_
Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [7 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitol de lucrari |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - |  |  | TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4
1 | ATB04A - Montarea manometrelor, vacumetre pe stuturi existente:direct,racord cu flanse |  |  |  | buc |  | 2 | 213.62 |  |  | 427.24
[7 empty] | material: | 149.36 |  |  | 298.72
[7 empty] | manopera: | 64.26 |  |  | 128.52
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
1.1 | 12532 - Aparat de masurare a temp |  |  |  | - |  | 2 | 0 |  |  | 0
1.2 | 4346581 - Flansa git PN 100 15- 20X 2 OL 37-4kf pu S8031 |  |  |  | buc |  | 4 | 14.7 |  |  | 58.8
1.3 | 4509365 - Robinet fonta cep 3 cai R-3C fl-pn 10 D = 95 nii 2766 |  |  |  | buc |  | 2 | 108.92 |  |  | 217.85
1.4 | 5820912 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 60 GR. 4.8 S 920 |  |  |  | buc |  | 16 | 0.76 |  |  | 12.09
1.5 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 |  |  |  | buc |  | 16 | 0.4 |  |  | 6.44
1.6 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 |  |  |  | kg |  | 0.4 | 8.85 |  |  | 3.54
1.7 | 17150 - Instalator incalzire + gaze |  |  |  | ora |  | 2.8 | 34 |  |  | 95.2
1.8 | 14120 - Electrician automatizare |  |  |  | ora |  | 0.9 | 34 |  |  | 30.6
1.9 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini |  |  |  | ora |  | 0.08 | 34 |  |  | 2.72
1 | 000033 - Traductor diferential de presiune |  |  |  | buc. |  | 2 | 5687 |  |  | 11374
2 | ATC01C - Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:125-200 MM |  |  |  | buc |  | 2 | 271.36 |  |  | 542.72
[7 empty] | material: | 5.48 |  |  | 10.97
[7 empty] | manopera: | 265.88 |  |  | 531.76
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
2.1 | 12534 - Element de automatiz |  |  |  | - |  | 2 | 0 |  |  | 0
2.2 | 6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498 |  |  |  | kg |  | 1.32 | 8.31 |  |  | 10.97
2.3 | 14120 - Electrician automatizare |  |  |  | ora |  | 14.34 | 34 |  |  | 487.56
2.4 | 19710 - Montator aparataj electric |  |  |  | ora |  | 1.3 | 34 |  |  | 44.2
2 | 000034 - Comutator de debit cu furca vibratoare |  |  |  | buc. |  | 2 | 9823 |  |  | 19646
3 | ATB04A - Montarea manometrelor, vacumetre pe stuturi existente:direct,racord cu flanse |  |  |  | buc |  | 4 | 213.62 |  |  | 854.47
[7 empty] | material: | 149.36 |  |  | 597.44
[7 empty] | manopera: | 64.26 |  |  | 257.03
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
3.1 | 12532 - Aparat de masurare a temp |  |  |  | - |  | 4 | 0 |  |  | 0
3.2 | 4346581 - Flansa git PN 100 15- 20X 2 OL 37-4kf pu S8031 |  |  |  | buc |  | 8 | 14.7 |  |  | 117.6
3.3 | 4509365 - Robinet fonta cep 3 cai R-3C fl-pn 10 D = 95 nii 2766 |  |  |  | buc |  | 4 | 108.92 |  |  | 435.69
3.4 | 5820912 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 60 GR. 4.8 S 920 |  |  |  | buc |  | 32 | 0.76 |  |  | 24.18
3.5 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 |  |  |  | buc |  | 32 | 0.4 |  |  | 12.89
3.6 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 |  |  |  | kg |  | 0.8 | 8.85 |  |  | 7.08
3.7 | 17150 - Instalator incalzire + gaze |  |  |  | ora |  | 5.6 | 34 |  |  | 190.4
3.8 | 14120 - Electrician automatizare |  |  |  | ora |  | 1.8 | 34 |  |  | 61.2
3.9 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini |  |  |  | ora |  | 0.16 | 34 |  |  | 5.44
3 | 000035 - Traductor de presiune |  |  |  | buc. |  | 4 | 4653 |  |  | 18612
4 | ATB03B - Montarea sesizoare temp. si termometre tehnice in priza cu:butuc filetat si teaca de protectie |  |  |  | buc |  | 1 | 133.51 |  |  | 133.51
[7 empty] | material: | 5 |  |  | 5
[7 empty] | manopera: | 128.51 |  |  | 128.51
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
4.1 | 12531 - Sesizoare de temp |  |  |  | - |  | 1 | 0 |  |  | 0
4.2 | 3210539 - Teava pentru constructii fara sudura tr 32X 4 / olt 35 S 530/2 |  |  |  | m |  | 0.3 | 12.23 |  |  | 3.67
4.3 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.85 |  |  | 1.33
4.4 | 14120 - Electrician automatizare |  |  |  | ora |  | 0.2 | 34 |  |  | 6.8
4.5 | 27110 - Sudor electric |  |  |  | ora |  | 3.54 | 34 |  |  | 120.35
4.6 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini |  |  |  | ora |  | 0.04 | 34 |  |  | 1.36
4 | 000036 - Traductor de temperatura |  |  |  | buc |  | 1 | 4700 |  |  | 4700
5 | ATB04A - Montarea manometrelor, vacumetre pe stuturi existente:direct,racord cu flanse |  |  |  | buc |  | 8 | 104.69 |  |  | 837.56
[7 empty] | material: | 40.44 |  |  | 323.49
[7 empty] | manopera: | 64.26 |  |  | 514.07
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
5.1 | 12532 - Aparat de masurare a temp |  |  |  | - |  | 8 | 0 |  |  | 0
5.2 | 4346581 - Flansa git PN 100 15- 20X 2 OL 37-4kf pu S8031 |  |  |  | buc |  | 16 | 14.7 |  |  | 235.2
5.3 | 4509365 - Robinet fonta cep 3 cai R-3C fl-pn 10 D = 95 nii 2766 |  |  |  | buc |  | 0 | 108.92 |  |  | 0
5.4 | 5820912 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 60 GR. 4.8 S 920 |  |  |  | buc |  | 64 | 0.76 |  |  | 48.36
5.5 | 5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922 |  |  |  | buc |  | 64 | 0.4 |  |  | 25.77
5.6 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 |  |  |  | kg |  | 1.6 | 8.85 |  |  | 14.16
5.7 | 17150 - Instalator incalzire + gaze |  |  |  | ora |  | 11.2 | 34 |  |  | 380.79
5.8 | 14120 - Electrician automatizare |  |  |  | ora |  | 3.6 | 34 |  |  | 122.4
5.9 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini |  |  |  | ora |  | 0.32 | 34 |  |  | 10.88
5 | 000037 - Indicator de presiune |  |  |  | buc |  | 8 | 2068 |  |  | 16544
6 | GE08A1 - Debitmetru diferential in statie montare |  |  |  | buc |  | 1 | 522.73 |  |  | 522.73
[7 empty] | material: | 240.19 |  |  | 240.19
[7 empty] | manopera: | 282.54 |  |  | 282.54
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
6.1 | 11908 - Supape de blocare cu mufe |  |  |  | buc |  | 2 | 87.13 |  |  | 174.25
6.1.1 | 4500096 - Supapa de blocare cu mufe stas4581/68 DN 2 toli |  |  |  | buc |  | 2 | 87.13 |  |  | 174.25
6.2 | 3304873 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656 |  |  |  | m |  | 2 | 12.24 |  |  | 24.49
6.3 | 3437905 - Otel lat lam.cald S 395 OL37-1N lt= 70 X 8 |  |  |  | kg |  | 4 | 3.21 |  |  | 12.83
6.4 | 4500668 - Robinet trec.vent am+mufe abur PN 10.S.a001 DN. 3/8 |  |  |  | buc |  | 2 | 9.43 |  |  | 18.86
6.5 | 5818385 - Surub cap hexagonal semiprecis M 16X 50 GR. 5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  | 2 | 0.97 |  |  | 1.95
6.6 | 5842764 - Piulita hexagonala semiprecise M 16 GR. 5 S 4071 |  |  |  | buc |  | 2 | 0.42 |  |  | 0.84
6.7 | 5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388 |  |  |  | buc |  | 2 | 0.11 |  |  | 0.22
6.8 | 5903207 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10mn1 4 |  |  |  | kg |  | 0.24 | 8.76 |  |  | 2.1
6.9 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a |  |  |  | mc |  | 0.33 | 4.15 |  |  | 1.37
6.10 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  |  |  | kg |  | 0.78 | 4.2 |  |  | 3.28
6.11 | 17150 - Instalator incalzire + gaze |  |  |  | ora |  | 8.31 | 34 |  |  | 282.54
6 | 000038 - Debitmetru Coriolis |  |  |  | buc. |  | 1 | 34720 |  |  | 34720
7 | ACE09E1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )DN: 125 |  |  |  | buc |  | 2 | 23.56 |  |  | 47.12
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 23.56 |  |  | 47.12
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
7.1 | 11712 - Armatura cu actionare manuala |  |  |  | - |  | 2 | 0 |  |  | 0
7.2 | 17110 - Instalator alimentare cu apa |  |  |  | ora |  | 1.386 | 34 |  |  | 47.12
7 | 000039 - Robinet MOV |  |  |  | buc |  | 2 | 57360 |  |  | 114720
8 | ACE09E1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )DN: 125 |  |  |  | buc |  | 2 | 23.56 |  |  | 47.12
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 23.56 |  |  | 47.12
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
8.1 | 11712 - Armatura cu actionare manuala |  |  |  | - |  | 2 | 0 |  |  | 0
8.2 | 17110 - Instalator alimentare cu apa |  |  |  | ora |  | 1.386 | 34 |  |  | 47.12
8 | 000040 - Robinet SDV |  |  |  | buc. |  | 2 | 76480 |  |  | 152960
9 | ATC01A - Montarea prin intercalare amc si elementelor de automatizare cu diametrul nominal:pina la 50 MM |  |  |  | buc |  | 2 | 80.52 |  |  | 161.05
[7 empty] | material: | 1.66 |  |  | 3.32
[7 empty] | manopera: | 78.86 |  |  | 157.72
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
9.1 | 12534 - Element de automatiz |  |  |  | - |  | 2 | 0 |  |  | 0
9.2 | 6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498 |  |  |  | kg |  | 0.4 | 8.31 |  |  | 3.32
9.3 | 14120 - Electrician automatizare |  |  |  | ora |  | 3.78 | 34 |  |  | 128.52
9.4 | 19710 - Montator aparataj electric |  |  |  | ora |  | 0.859 | 34 |  |  | 29.21
9 | 000041 - Semnalizator de godevil ZI |  |  |  | buc. |  | 2 | 4831.4 |  |  | 9662.8
10 | TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ |  |  |  | tona |  | 0.58 | 26.53 |  |  | 15.39
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 26.53 |  |  | 15.39
10.1 | 8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. |  |  |  | tona |  | 0.58 | 26.53 |  |  | 15.39
11 | TRI1AA04F1 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin transport pina la 10M rampa,teren-auto categ |  |  |  | tona |  | 0.58 | 22.1 |  |  | 12.82
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 22.1 |  |  | 12.82
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
11.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale |  |  |  | ora |  | 0.377 | 34 |  |  | 12.82
12 | TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. |  |  |  | tona |  | 0.58 | 11.9 |  |  | 6.9
[7 empty] | material: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | manopera: | 11.9 |  |  | 6.9
[7 empty] | utilaj: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | transport: | 0 |  |  | 0
12.1 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale |  |  |  | ora |  | 0.203 | 34 |  |  | 6.9
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) |  | Ore Manopera | Material | Manopera |  | Utilaj |  |  | Transport |  | TOTAL
0.26 |  | 62.18 | 384417.92 | 2114.11 |  | 0 |  |  | 15.39 |  | 386547.42
Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie pentru muncă |  | 2.2500 % | 0 | 47.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 47.57
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe |  |  | 384417.92 | 2161.68 |  | 0 |  |  | 15.39 |  | 386594.99
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |  | 12.0000 % | 46130.15 | 259.4 |  | 0 |  |  | 1.85 |  | 46391.4
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |  |  | 430548.07 | 2421.08 |  | 0 |  |  | 17.23 |  | 432986.39
Beneficiu
Profit |  | 5.0000 % | 21527.4 | 121.05 |  | 0 |  |  | 0.86 |  | 21649.32
T4 = T3 + Beneficiu |  |  | 452075.47 | 2542.14 |  | 0 |  |  | 18.1 |  | 454635.71
TOTAL GENERAL (fara TVA) | [9 empty] | 454635.71
TVA (19.00%) | [9 empty] | 86380.78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | [9 empty] | 541016.49
Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.